## LOTE 1 Santa Rosa del Aguaray
Lista de precios
ID Nº 450785
LOTE 1 Santa Rosa del Aguaray
Item | Código de Catalogo | Descripción de la contratante | Unidad de Medida | cantidad | Precio Unitario IVA incluido | Precio Total
1 | 72101510-9995 | Construccion de Redes de Alcantarillado | GLOBAL | 1
SERVICIOS TÉCNICOS
|  | OBRADOR | un | 1
|  | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO, CON AUXILIO DE EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYENDO EST | m | 40513.28
|  | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DEL CARTEL DE OBRA | un | 10
|  | ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PLANOS CONFORME A OBRA | gl | 1
SERVICIOS PRELIMINARES
|  | LIMPIEZA MECANIZADA CON RESPAJE SUPERFICIAL | m² | 40513.28
|  | CORTE Y DESTRONQUE DE ÁRBOLES DIÁMETRO CON AUXILIO MECÁNICO Y TRASLADO, MÁS REPOSICIÓN DE 5 PLANTAS | un | 41
|  | SUMINISTRO DE PLACAS DE SEÑALIZACIÓN PADRONIZADAS DIURNA Y NOCTURNA | un | 46
|  | PASARELA CON PLANCHAS DE MADERA | m² | 100
PAVIMENTOS
|  | REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO TIPO ASFÁLTICO | m² | 3409.7752
|  | REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO | m² | 2522.8381
|  | REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE HORMIGÓN | m² | 26.8116
EXCAVACIÓN
|  | EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS DE 0 M HASTA 2 M EN SUELO | m³ | 30127.7444
|  | EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS DE 2 M HASTA 4 M EN SUELO | m³ | 20917.2226
|  | EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS DE 4 M EN ADELANTE EN SUELO | m³ | 858.2163
|  | EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, EN ROCA BLANDA | m³ | 1296.3217
|  | EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, EN ROCA SANA | m³ | 1944.4825
ENTIBAMIENTOS
|  | ENTIBAMIENTO DISCONTINUO EN ZANJAS Y POZOS | m² | 15506.78
|  | ENTIBAMIENTO CONTINUO METÁLICO EN ZANJAS Y POZOS | m² | 5160
DESAGÜES
|  | DESAGÜE DE AGUA C/CONJUNTO MOTO-BOMBA HASTA 5 HP | h | 554.2714
ASIENTO
|  | ASIENTO DE ARENA | m³ | 3546.463
RELLENOS
|  | RELLENO DE ZANJAS CON COMPACTACIÓN MANUAL | m³ | 12793.2662
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA | m³ | 35359.0549
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS
|  | TUBOS DE PVC CON ANILLO DN 150 MM, JEI, NORMA 7362 | m | 16353.38
|  | TUBOS DE PVC CON ANILLO DN 200 MM, JEI, NORMA 7362 | m | 11891.87
|  | TUBOS DE PVC CON ANILLO DN 250 MM, JEI, NORMA 7362 | m | 1423
|  | TUBOS DE PVC CON ANILLO DN 300 MM, JEI, NORMA 7362 | m | 2878.6
|  | TUBOS DE PVC CON ANILLO DN 350 MM, JEI, NORMA 7362 | m | 1344.43
REGISTROS DE INSPECCIÓN
|  | CAJA DE INSPECCIÓN PLASTICAS (40CM * 40CM ) CON ACCESORIOS | un | 5652
|  | REGISTROS CIRCULARES DE 1.2 M DE DIAMENTRO DE 1.5 M DE ALTO | un | 271
|  | REGISTROS CIRCULARES DE 1.2 M DE DIAMENTRO DE 2 M DE ALTO | un | 130
|  | REGISTROS CIRCULARES DE 1.2 M DE DIAMENTRO DE 2.5 M DE ALTO | un | 58
|  | REGISTROS CIRCULARES DE 1.2 M DE DIAMENTRO DE 3 M DE ALTO | un | 23
|  | REGISTROS CIRCULARES DE 1.2 M DE DIAMENTRO DE 3.5 M DE ALTO | un | 12
|  | REGISTROS CIRCULARES DE 1.2 M DE DIAMENTRO DE 4 M DE ALTO | un | 7
|  | REGISTROS CIRCULARES DE 1.2 M DE DIAMENTRO DE 4.5 M DE ALTO | un | 2
TUBOS DE CAIDA
|  | TUBOS DE PVC CON ANILLO DN 150 MM, JEI, NORMA 7362 | m | 73.46
|  | TUBOS DE PVC CON ANILLO DN 200 MM, JEI, NORMA 7362 | m | 23.91
|  | TUBOS DE PVC CON ANILLO DN 250 MM, JEI, NORMA 7362 | m | 1.23
|  | CODO 90 PVC 150 MM | un | 50
|  | CODO 90 PVC 200 MM | un | 19
|  | CODO 90 PVC 250 MM | un | 1
|  | TEE PVC 150 MM | un | 50
|  | TEE PVC 200 MM | un | 19
|  | TEE PVC 250 MM | un | 1
CONEXIONES DOMICILIARIAS
EN CALLES
|  | RELLENO DE ZANJAS CON COMPACTACIÓN MANUAL | m³ | 4919.2
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA | m³ | 7132.84
|  | REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO TIPO ASFÁLTICO | m² | 1092.9907
|  | REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO | m² | 808.6863
|  | EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS DE 0 M HASTA 2 M EN SUELO | m³ | 6953.1
|  | TUBOS DE PVC CON ANILLO DN 100 MM, JEI, NORMA 7362 | m | 6622
|  | CONEXIÓN DOMICILIARIA 150 X 100 | un | 3906
|  | CONEXIÓN DOMICILIARIA 200 X 100 | un | 2198
|  | CONEXIÓN DOMICILIARIA 250 X 100 | un | 161
|  | CONEXIÓN DOMICILIARIA 300 X 100 | un | 269.5
|  | CONEXIÓN DOMICILIARIA 350 X 100 | un | 87.5
EN VEREDA
|  | REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE VEREDA | m² | 11869.2
|  | REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE CORDÓN | m | 3956.4
|  | EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS DE 0 M HASTA 2 M EN SUELO | m³ | 17803.8
|  | TUBOS DE PVC CON ANILLO DN 100 MM, JEI, NORMA 7362 | m | 16956
|  | CODO 90 PVC 100 MM | un | 11304
|  | REPARACION DE POZOS CIEGOS DOMESTICOS, INCLUYE DESAGOTE DEL MISMO | un | 1413
|  | CLAUSURA DE POZOS CIEGOS DOMICILIARIOS | un | 1413
CRUCES ESPECIALES
|  | CRUCE DE RUTA | m | 119.2
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD
|  | TUBERÍAS DE REDES CLOACALES | m | 46189.28
|  | CAJAS DE INSPECCIÓN Y REGISTROS | un | 6155
PROVISIÓN DE EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y VEHÍCULO
|  | SERVICIOS ESPECIALIZADOS | gl | 1
2 | 72141125-001 | Construcciones de Estacion de Bombeo | GLOBAL | 1
ZONA DE OBRAS
|  | OBRADOR DE CHAPA DE MADERA TERCIADA DE 10 MM, CON TECHO DE FIBROCEMENTO DE 4 MM | m² | 150
|  | REVESTIMIENTO DE CHAPA DE MADERA TERCIADA, ESPESOR 6 MM | m² | 66.2
|  | CERCA PROVISIONAL DE ALAMBRE DE PÚAS DE 4 HILOS, CON POSTES DE MADERA CADA 4,00 M | m | 70
|  | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE OBRA, DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Y ESTRUCTURA DE MADERA | m² | 24
SERVICIOS TÉCNICOS
|  | REPLANTEO DE RED COLECTORA DE AGUA RESIDUALES, CON ELABORACIÓN DE NOTA DE SERVICIOS Y LEVANTAMIENTO NORMALES | m | 150
|  | REPLANTEO DE LA CONSTRUCCIÓN CON EJECUCIÓN DE PLANO | m² | 524.86
SERVICIOS PRELIMINARES
|  | LIMPIEZA DEL TERRENO | m² | 524.86
|  | RETIRO Y DISPOSICIÓN DE SUELO CON CAMIÓN VOLQUETE, DISTANCIA DE TRANSPORTE HASTA 20,0 KM, INCLUYENDO CARGA MECÁNICA Y DESCARGA | m³ | 90
|  | CORTE Y DESTRONQUE DE ÁRBOLES CON UN DIÁMETRO DE 0,15 A 0,30 M | un | 10
|  | CORTE Y DESTRONQUE DE ÁRBOLES CON UN DIÁMETRO SUPERIOR A 0,30 M | un | 10
MOVIMIENTO DE TIERRA
|  | EXCAVACIÓN MECÁNICA DE SUELO EN YACIMIENTO, INCLUYE CARGA Y DESCARGA | m³ | 400
|  | EXCAVACIÓN MECÁNICA DE SUELO EN CAMPO ABIERTO DE 0 M HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD | m³ | 67
|  | EXCAVACIÓN MECÁNICA DE SUELO EN CAMPO ABIERTO DE 2 M HASTA 4 M DE PROFUNDIDAD | m³ | 40
|  | EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, EN ROCA BLANDA | m³ | 16
|  | EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS DE 0 M HASTA 1,5 M EN SUELO | m³ | 5
|  | EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS DE 1,5 M HASTA 3 M EN SUELO | m³ | 20
|  | EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS DE 3 M HASTA 4,5 M EN SUELO | m³ | 30
|  | ESPARCIMIENTO MECÁNICO DE MATERIAL EXCAVADO | m³ | 430
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN DEL SUELO EN CONTACTO CON LA ESTRUCTURA | m³ | 501
|  | TERRAPLEN DE PLATAFORMA | m³ | 300
|  | PLATAFORMA ENRRIPIADA | m³ | 150
|  | EMPASTADO DE TALUDES | m² | 292.95
ENTIBAMIENTOS
|  | ENTIBAMIENTO DE MADERA PARA ZANJAS, TIPO PONEDOR | m² | 49.35
|  | ENTIBAMIENTO DE MADERA PARA ZANJAS, TIPO DISCONTINUO | m² | 73.71
|  | ENTIBAMIENTO DE MADERA PARA ZANJAS, TIPO CONTINUO | m² | 71.41
|  | ENTIBAMIENTO CONTINUO PARA ZANJAS, CON PLANCHAS Y REFUERZOS DE MADERA Y PUNTALES METÁLICOS | m² | 30
ALCANTARILLADO Y DRENAJE
|  | DESAGÜE DE AGUA C/CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 3,6 HP | h | 500
FUNDACIONES Y ESTRUCTURAS
|  | ASIENTO DE ARENA | m³ | 2.15
|  | ASIENTO DE PIEDRA TRITURADA | m³ | 3.65
|  | ENCOFRADO PLANO | m² | 246.2
|  | ACERO DE REFUERZO | kg | 1966
|  | HORMIGON FCK= 110 KG/CM² PARA REGULARIZACION | m³ | 2.5
|  | HORMIGON FCK=250 KG/CM² LOSA FONDO | m³ | 4.07
|  | HORMIGON FCK=250 KG/CM² LOSA TAPA | m³ | 0.7
|  | HORMIGON FCK=250 KG/CM² MURO | m³ | 15.74
OTROS
|  | VALLA PERIMETRAL | m² | 292.8
|  | PORTON | un | 1
|  | CASETA DE GENERADOR | m² | 14
|  | TUBERIA DE REBOSE DN 400 | m | 35
|  | REGISTROS PLASTICOS SEGÚN EETT | un | 5
|  | POZO TUBULAR PARA AGUA DE LIMPIEZA Ø=4" PROF=20 M | un | 1
|  | ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 1 1/2" 1 HP 30 M.C.A | un | 1
|  | LLAVE DE PASO Ø=1 1/2" | un | 2
|  | TUBO DE PCV Ø=1 1/2" | m | 8
ASENTAMIENTO DE TUBERÍAS, MONTAJE Y ESTRUCTURAS
|  | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA CENTRÍFUGA AUTOCEBANTE ACCIONADA POR MOTOR ELÉCTRICO DE 40 CV, Q = 55L / S, HM = 26.32 M C A, INCLUYE 12 M DE CABLE ELÉCTRICO, 6 M DE CORRIENTE, SENSOR DE HUMEDAD Y TÉRMICO Y KIT FIJO | un | 3
|  | EJECUCIÓN DE CAJA PARA BOCA DE TORMENTA SIMPLE CON REJILLA | un | 4
|  | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESCALERA TIPO MARINERA, EN BARRAS DE ACERO, DE ANCHO 0,60 M, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE Y SIN GUARDA CUERPO | m | 6.5
|  | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN ACERO INOXIDABLE PULIDO, DE DIÁMETRO 1,50 M, LETRAS CON ALTURA DE 30 CM, CON PERNO DE ANCLAJE PARA HORMIGÓN Y ARANDELA PARA FIJACIÓN | un | 1
|  | PROVISIÓN DE CONTENEDOR METÁLICO PARA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, CAPACIDAD DE 4 M3, CON SISTEMA DE MOVIMIENTO Y CON PINTURA ANTICORROSIVA | un | 2
|  | PROVISIÓN Y MONTAJE DE TALLA Y TROLLEY MANUAL DE CAPACIDAD 1 TN, CON MONORRIEL EN PERFIL DE ACERO CARBONO | un | 1
|  | PROVISIÓN Y MONTAJE DE REJILLA DE BARRAS DE ACERO DE 2 "X 3/8", ESPACIADAS 1 ", SEGÚN DISEÑO | m² | 0.78
|  | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS | m² | 2.5
|  | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPA DE ACERO INOXIDABLE, DE CHAPA DE 2,6 MM DE ESPESOR, INCLUYE MARCO DE PERFIL L | m² | 4.65
|  | MONTAJES ESPECIALES DE TUBOS Y CONEXIONES DE HIERRO FUNDIDO | kg | 2500
|  | CORTE DE TUBO DE HIERRO FUNDIDO DE DIÁMETRO 350 MM | un | 4
|  | CORTE DE TUBO DE HIERRO FUNDIDO DE DIÁMETRO 400 MM | un | 4
|  | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CALLA DE CONCRETO (MEDIA CAÑA) PARA AGUAS PLUVIALES, D = 0,40M | m | 70
PAVIMENTACIÓN
|  | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO DE BLOQUES DE CONCRETO TIPO PAVER HEXAGONAL, DE 8 CM DE ESPESOR | m² | 270
|  | PISO DE CONCRETO FCK> 13,5 MPA, ESPESOR 12,0 CM | m² | 132
CONEXIONES PREDIALES
|  | CONEXIÓN DE AGUA | un | 1
|  | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES PARA LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, DESAGÜE, PUERTA Y EQUIPAMIENTO DE BAÑO, TANQUE DE AGUA DE 500 LITROS Y VENTILACIÓN, PARA EL EDIFICIO Y ÁREA EXTERNA. | und | 1
CIERRE DEL EDIFICIO
|  | MAMPOSTERÍA DE LADRILLO DE CONCRETO TIPO "CONVOCÓ" - ACABADO - DE 6 X 40 X 40 CM | m² | 7.2
|  | MAMPOSTERÍA DE LADRILLO PERFORADO 19 X 19 X 9 CM, ESPESOR 19 CM | m² | 64
|  | TECHO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y CHAPA DE FIBROCEMENTO ONDULADA DE 6 MM | m² | 68.25
REVESTIMIENTO Y TRATAMIENTO DE SUPERFICIE
|  | PREPARACIÓN DE MORTERO 1:3 | m³ | 8.99
|  | SALPICADO DE MORTERO 1:3 PARA PARED INTERNA O EXTERNA, DE 6 MM DE ESPESOR. | m² | 112
|  | REVOQUE ALISADO | m² | 112
|  | CONTRAPISO DE CASCOTES, ESPESOR 5 CM | m² | 63
|  | REVESTIMIENTO CERÁMICO PARA PARED EXTERNA (FACHADA) TIPO SIMIL LADRILLO | m² | 90
|  | IMPERMEABILIZACIÓN DEL REVESTIMIENTO EXTERNO DE LA BASE DEL POZO DE VISITA (PV), CON PINTURA BITUMINOSA Y ADITIVO HIDRÓFUGO | m² | 1.25
|  | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE AZULEJO DE 1RA CALIDAD, CON PASTINA BLANCA | m² | 142
|  | PISO CERÁMICO PEI 5, ASENTADO SOBRE MORTERO 1:4, CON JUNTAS DE CEMENTO BLANCO | m² | 63
|  | PINTURA DE LÁTEX ACRILICO A DOS MANOS, CON ENDUIDO | m² | 112
|  | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL DE MORTERO HASTA 30 METROS DE DISTANCIA | m³ | 8.99
URBANIZACIÓN
|  | PUERTA DE TUBOS DE HIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2 ", CON RIOSTRAS DE TUBO DE HIERRO GALVANIZADO DE 1" Y Y CON PANTALLA ALAMBRADA # 1" CON HILO Nº 10, INCLUYENDO BISAGRAS, BATIDOR, CERRADURA, PINTURA Y ASENTAMIENTO EN ESTRUCTURA DE HORMIGÓN. | m² | 11
|  | CERCADO CON TUBOS DE ACERO GALVANIZADO, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3 M, CADA 2 M FIJADOS CON BLOQUES DE CONCRETO, CON ALAMBRADO TEJIDO GALVANIZADO REVESTIDO CON PVC, HILO 12 BWG Y MALLA 7,5 X 7,5 CM | m² | 480
|  | PROVISIÓN Y PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN GENERAL, CON ALTURA MÁXIMA DE 1,00 M EXCEPTO PALMÁCEAS, CONFORME ESPECIFICACIONES. | un | 5
|  | PROVISIÓN Y PLANTACIÓN DE PALMERA IMPERIAL, CON ALTURA MÍNIMA 1,50M | un | 8
|  | PROVISIÓN Y PLANTACIÓN DE PALMERA JERIVA, CON ALTURA MÍNIMA 0,80M | un | 5
|  | PROVISIÓN Y PLANTACIÓN DE CÉSPED EN PLACAS, CON PREPARACIÓN DEL TERRENO, ABONO Y MANTENIMIENTO | m² | 300
LADRILLOS DE PIEDRA NATURAL CORTADOS
|  | PLACA DE PIEDRA PIZARRA (LONGITUD: 400,00 MM / COLOR: VERDE / ESPESOR: 30,00 MM / ANCHO: 400,00 MM) | m² | 15
TAPAS Y CAJAS PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES
|  | TAPA DE HIERRO FUNDIDO DÚCTIL (DIÁMETRO: 500 MM) | un | 2
REGISTROS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS
|  | VÁLVULA DE RETENCIÓN DE HIERRO FUNDIDO CON UNA SOLA PUERTA SIMPLE (CLASE DE PRESIÓN: 10 KGF / CM² / DIÁMETRO DE LA SECCIÓN: 250 MM) | un | 3
|  | VÁLVULA DE COMPUERTA CON BRIDA DE HIERRO FUNDIDO DÚCTIL CON CUÑA DE GOMA, CUERPO CORTO Y ACCIONAMIENTO CON VOLANTE (CLASE DE PRESIÓN: 10 KGF / CM² / DIÁMETRO DE LA SECCIÓN: 400 MM) | un | 3
|  | VÁLVULA DE COMPUERTA CON BRIDA DE HIERRO FUNDIDO DÚCTIL CON CUÑA DE GOMA, CUERPO CORTO Y ACCIONAMIENTO CON VOLANTE (CLASE DE PRESIÓN: 10 KGF / CM² / DIÁMETRO DE LA SECCIÓN: 250 MM) | un | 3
|  | VÁLVULA DE ALIVIO DE AIRE, NEGRA, PARA PRESIÓN > 15 MACA SEGÚN PLANO | un | 3
TUBOS Y CONEXIONES DE HIERRO FUNDIDO DÚCTIL - ALCANTARILLADO SANITARIO
|  | TUBO DE HIERRO FUNDIDO DÚCTIL CON BRIDAS PARA ALCANTARILLAS (CLASE DE PRESIÓN: 10 KGF / CM² / LONGITUD: 2.50 M / DIÁMETRO DE LA SECCIÓN: 400 MM) | un | 1
|  | JUNTA GIBAULT DE HIERRO FUNDIDO DÚCTIL PARA ALCANTARILLAS (DIÁMETRO DE LA SECCIÓN: 400 MM) | un | 1
|  | TUBO DE HIERRO FUNDIDO DÚCTIL CON BRIDAS PARA ALCANTARILLAS (CLASE DE PRESIÓN: 10 KGF / CM² / LONGITUD: 0,45 M / DIÁMETRO DE LA SECCIÓN: 400 MM / TIPO DE PINTURA: EPOXI) | un | 1
|  | TUBO DE HIERRO FUNDIDO DÚCTIL CON BRIDA Y PUNTA PARA ALCANTARILLAS (CLASE DE PRESIÓN: 10 KGF / CM² / LONGITUD: 0,60 M / DIÁMETRO DE LA SECCIÓN: 400 MM / TIPO DE PINTURA: EPOXI) | un | 1
|  | TUBO DE HIERRO FUNDIDO DÚCTIL CON BRIDA Y PUNTA PARA ALCANTARILLAS (CLASE DE PRESIÓN: 10 KGF / CM² / LONGITUD: 4.80 M / DIÁMETRO DE LA SECCIÓN: 250 MM / TIPO DE PINTURA: EPOXI) | un | 3
|  | TUBO DE HIERRO FUNDIDO DÚCTIL CON BRIDAS PARA ALCANTARILLAS (CLASE DE PRESIÓN: 10 KGF / CM² / LONGITUD: 1.65 M / DIÁMETRO DE LA SECCIÓN: 250 MM) | un | 2
|  | TUBO DE HIERRO FUNDIDO DÚCTIL CON BRIDAS PARA ALCANTARILLAS (CLASE DE PRESIÓN: 10 KGF / CM² / LONGITUD: 1.8 M / DIÁMETRO DE LA SECCIÓN: 250 MM) | un | 1
|  | TUBO DE HIERRO FUNDIDO DÚCTIL CON BRIDAS PARA ALCANTARILLAS (CLASE DE PRESIÓN: 10 KGF / CM² / LONGITUD: 0.3 M / DIÁMETRO DE LA SECCIÓN: 300 MM) | un | 1
|  | TUBO DE HIERRO FUNDIDO DÚCTIL CON BRIDAS PARA ALCANTARILLAS (CLASE DE PRESIÓN: 10 KGF / CM² / LONGITUD: 0.6 M / DIÁMETRO DE LA SECCIÓN: 300 MM) | un | 2
|  | TUBO DE HIERRO FUNDIDO DÚCTIL CON BRIDA Y PUNTA PARA ALCANTARILLAS (CLASE DE PRESIÓN: 10 KGF / CM² / LONGITUD: 2.00 M / DIÁMETRO DE LA SECCIÓN: 350 MM) | un | 1
|  | REDUCCIÓN EXCÉNTRICA DE HIERRO FUNDIDO DÚCTIL CON BRIDAS (CLASE DE PRESIÓN: 10 KGF / CM² / DIÁMETRO DE ENTRADA: 300 MM / DIÁMETRO DE SALIDA: 250 MM) | un | 2
|  | REDUCCIÓN EXCÉNTRICA DE HIERRO FUNDIDO DÚCTIL CON BRIDAS (CLASE DE PRESIÓN: 10 KGF / CM² / DIÁMETRO DE ENTRADA: 250 MM / DIÁMETRO DE SALIDA: 150 MM) | un | 6
|  | REDUCCIÓN EXCÉNTRICA DE HIERRO FUNDIDO DÚCTIL CON BRIDAS (CLASE DE PRESIÓN: 10 KGF / CM² / DIÁMETRO DE ENTRADA: 350 MM / DIÁMETRO DE SALIDA: 300 MM) | un | 1
|  | CURVA 90° DE HIERRO FUNDIDO DÚCTIL CON BRIDAS PARA ALCANTARILLAS (CLASE DE PRESIÓN: 10 KGF / CM² / DIÁMETRO DE LA SECCIÓN: 250 MM) | un | 9
|  | CURVA 90° DE HIERRO FUNDIDO DÚCTIL CON BRIDAS PARA ALCANTARILLAS (CLASE DE PRESIÓN: 10 KGF / CM² / DIÁMETRO DE LA SECCIÓN: 300 MM) | un | 1
|  | CURVA 90° DE HIERRO FUNDIDO DÚCTIL CON BRIDAS PARA ALCANTARILLAS (CLASE DE PRESIÓN: 10 KGF / CM² / DIÁMETRO DE LA SECCIÓN: 350 MM) | un | 1
|  | CURVA 22° 30' DE HIERRO FUNDIDO DÚCTIL CON BRIDAS (CLASE DE PRESIÓN: 10 KGF / CM² / DIÁMETRO DE LA SECCIÓN: 250 MM) | un | 1
|  | CURVA 11° 30' DE HIERRO FUNDIDO DÚCTIL CON BRIDAS (CLASE DE PRESIÓN: 10 KGF / CM² / DIÁMETRO DE LA SECCIÓN: 250 MM) | un | 1
|  | COMPUERTA CUADRADA DE HIERRO FUNDIDO DÚCTIL CON DOBLE SENTIDO DE FLUJO (DIÁMETRO DE LA SECCIÓN: 300 MM) | un | 1
|  | TUBO DE HIERRO FUNDIDO DÚCTIL CON BRIDAS PARA ALCANTARILLAS (CLASE DE PRESIÓN: 10 KGF / CM² / LONGITUD: 5,80 M / DIÁMETRO DE LA SECCIÓN: 350 MM | un | 1
|  | MEDIDOR DE FLUJO MAGNÉTICO INDUCTIVO DE ACERO CARBONO, STANDART, CON BRIDAS DE ACERO CARBONO, TUBO DE ACERO INOXIDABLE, CON REVESTIMIENTO INTERNO DE CAUCHO NATURAL (DIÁMETRO NOMINAL: 12 ") | un | 1
|  | ACCESORIOS PARA BRIDA - ARANDELA DE CAUCHO PARA ALCANTARILLAS (DIÁMETRO DE LA SECCIÓN: 250 MM) | un | 29
|  | ACCESORIOS PARA BRIDA - ARANDELA DE CAUCHO PARA ALCANTARILLAS (DIÁMETRO DE LA SECCIÓN: 300 MM) | un | 9
|  | ACCESORIOS PARA BRIDA - ARANDELA DE CAUCHO PARA ALCANTARILLAS (DIÁMETRO DE LA SECCIÓN: 350 MM) | un | 7
|  | ACCESORIOS PARA BRIDA - ARANDELA DE CAUCHO PARA ALCANTARILLAS (DIÁMETRO DE LA SECCIÓN: 400 MM) | un | 3
TUBOS Y CONEXIONES DE HIERRO FUNDIDO DÚCTIL - ADUCCIÓN DE AGUA
|  | ACCESORIOS PARA BRIDA - TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO PARA JUNTA CON BRIDAS PARA AGUA (LONGITUD: 90 MM / DIÁMETRO DE LA SECCIÓN: 20 MM | un | 568
|  | ACCESORIOS PARA BRIDA - TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO PARA JUNTA CON BRIDAS PARA AGUA (LONGITUD: 100 MM / DIÁMETRO DE LA SECCIÓN: 24 MM | un | 48
|  | BRIDA CIEGA DE HIERRO FUNDIDO DÚCTIL PARA AGUA (CLASE DE PRESIÓN: 10 KGF / CM² / DIÁMETRO DE LA SECCIÓN: 250 MM) | un | 1
|  | ANILLO DE GOMA PARA HIERRO FUNDIDO DÚCTIL PARA JUNTA GIBAULT PARA AGUA (DIÁMETRO DE LA SECCIÓN: 250 MM) | un | 4
|  | ANILLO DE GOMA PARA HIERRO FUNDIDO DÚCTIL PARA JUNTA GIBAULT PARA AGUA (DIÁMETRO DE LA SECCIÓN: 200 MM) | un | 3
|  | CURVA 90° DE HIERRO FUNDIDO DÚCTIL CON BRIDAS Y PIE PARA AGUA (CLASE DE PRESIÓN: 10 KGF / CM² / DIÁMETRO DE LA SECCIÓN: 200 MM) | un | 3
|  | TOCO DE HIERRO FUNDIDO DÚCTIL CON BRIDAS Y SOLAPA DE SELLADO PARA AGUA (CLASE DE PRESIÓN: 10 KGF / CM² / LONGITUD: 0,70 M / DIÁMETRO DE LA SECCIÓN: 200 MM / TIPO DE PINTURA: BITUMINOSA) | un | 3
TUBOS Y CONEXIONES DE PVC - SANEAMIENTO DE AGUA
|  | TUBO DE MPVC AZUL CON JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, PARA CONEXIONES DE HIERRO FUNDIDO (CLASE DE PRESIÓN: | m | 30
|  | ANILLO DE GOMA PARA TUBO DEFOFO (DIÁMETRO DE LA SECCIÓN: 300 MM) | un | 5
TUBOS Y CONEXIONES DE PVC - ALCANTARILLADO SANITARIO
|  | TUBO DE PVC O CON JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (DIÁMETRO DE LA SECCIÓN: 300 MM) | m | 48
|  | ANILLO DE GOMA JUNTA ELÁSTICA (DIÁMETRO DE LA SECCIÓN: 300 MM) | un | 8
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSIÓN
|  | ESTRUCTURA M.T. P/CONDUCTOR DESNUDO AL MTDHº1 | un | 1
|  | ESTRUCTURA M.T. P/CONDUCTOR DESNUDO AL MTDHº5 | un | 1
|  | ESTRUCTURA M.T. P/CONDUCTOR DESNUDO AL MTDHº7 | un | 1
|  | ESTRUCTURA M.T. P/SECCIONADOR SFTHº1 | un | 2
|  | PUESTA A TIERRA PTMT | un | 1
|  | POSTE RECTANGULAR DE HºAº 12M/300KGR | un | 1
|  | TENDIDO DE CONDUCTOR DESNUDO AL 3X35MM2 | m | 40
PUESTO DE ENTREGA Y PD DE 150KVA
|  | PUESTO DE DISTRIBUCIÓN DE 150KVA | un. | 1
|  | TABLERO ADOSAR METALICO P/EXTERIOR 600X400X200MM | un. | 2
|  | DISYUNTOR TRIF. 400/200 AMP. 50KA REG. | un | 1
|  | CABLE INPAVINIL 1 X 95,00 MM2 | m | 80
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 50 MM2 | m | 20
|  | TERMINAL CU 95 MM2 | un | 8
|  | TERMINAL CU 50 MM2 | un | 2
|  | CAÑO ACERO GALV. 75MM | m | 2
|  | CURVA ACERO GALV. 75MM | un | 1
|  | ELECTRODUCTO PEAD 3" (85MM) | m | 40
|  | MATERIALES MENORES | glb. | 1
|  | REGISTRO 0,40X0,40X0,70 DE HºAº | glb. | 1
GRUPO GENERADOR DE 220KVA
|  | GRUPO GENERADOR DE 220KVA CON TTA | un. | 1
|  | CABLE INPAVINIL 1 X 70,00 MM2 | un. | 80
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 70 MM2 | un | 10
|  | TERMINAL CU 70 MM2 | un | 18
|  | MATERIALES MENORES | glb. | 1
TABLERO GENERAL Y DE ELECTROBOMBAS
|  | PANEL 2000X800X400 MM | un | 2
|  | SISTEMA DE DISTRIBUCION 80/125 AMP. | un | 1
|  | SISTEMA DE DISTRIBUCION 160/250 AMP. | un | 1
|  | DISYUNTOR TRIF. 400/200 AMP. 50KA REG. | un | 1
|  | DISYUNTOR TRIF. 160/125 AMP. 36KA | un | 2
|  | DISYUNTOR TRIF. C60N 16 AMP. C 6KA | un | 1
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 16 AMP. C 6KA | un | 5
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 10 AMP. C 6 KA | un | 1
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 6 AMP. C 3 KA | un | 4
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 2 AMP. C 3 KA | un | 1
|  | SECCIONADOR BAJO CARGA BOMBA 630A | un | 2
|  | SECCIONADOR BAJO CARGA BOMBA 160A | un | 1
|  | FUSIBLE NH 560A - ULTRA RAPIDOS | un | 6
|  | FUSIBLE NH 125A | un | 3
|  | DESCARGADOR DE B.T. 12,5/65KA (3P+N) | un | 1
|  | CONDENSADOR TRIFASICO DE 25 KVAR | un | 1
|  | CONDENSADOR TRIFASICO DE 15 KVAR | un | 1
|  | CONTACTOR DE FUERZA 75KW | un | 2
|  | RELE DE PROTECCIÓN TERMICA 110-170A | un | 2
|  | ARRANCADOR SUAVE PARA MOTOR DE 75KW | un | 2
|  | CONTACTOR AUXILIAR | un | 14
|  | RELE DE FALTA Ó SECUENCIA DE FASE, SUB/SOBRETENSIÓN | un | 1
|  | AMPERIMETRO | un | 3
|  | VOLTIMETRO | un | 1
|  | CONMUTADOR VOLTIMETRICO | un | 1
|  | CONMUTADOR MANUAL/AUTOMATICO | un | 1
|  | BOTONERA MARCHA-PARADA | un | 2
|  | INTERRUPTOR DE POSICIÓN Ó RELE FIN DE CARRERA | un | 3
|  | RELE FALTA DE FASE Ó TENSIÓN NULA | un | 2
|  | RELE CONTROL DE TENSIÓN | un | 1
|  | HOROMETRO | un | 2
|  | LAMPARA DE SEÑALIZACIÓN LED | un | 8
|  | UPS+FUENTE DE ALIMENTACIÓN 220-50HZ - SALIDA 24VCC-2,5A | un | 1
|  | CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE 24E/22S | un | 1
|  | MODEM DE COMUNICACIÓN GSM/GPRS PROGRAMABLE | un | 1
|  | ANTENA QUAD BAND P/3G EXT. C/CABLE DE HASTA 5M | un | 1
|  | BOYA DE CONTROL DE NIVEL | un | 3
|  | ACCESORIOS MENORES | glb. | 1
CIRCUITOS ELÉCTRICOS
|  | CABLE INPAVINIL 1 X 50,00 MM2 | m | 80
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 25 MM2 | m | 20
|  | CABLE INPAVINIL 2 X 1MM2 | m | 200
|  | TERMINAL CU 50 MM2 | un | 16
|  | TERMINAL CU 25 MM2 | un | 4
|  | BOCA DE ILUMINACION | un | 6
|  | BOCA DE TOMA CORRIENTE UNIVERSAL | un | 4
|  | BOCAS DE TOMA CORRIENTE CON TIERRA | un | 1
|  | BOCA DE TOMA TRIFASICA INDUSTRIAL | un | 1
|  | BOCA DE ALIMENTACIÓN ELECTROBOMBA/MOTOR TRIFASICO | un | 2
|  | ELECTRODUCTO PEAD 2" (60MM) | m | 72
|  | CANALETA HºAº 0,20MX0,30M CON TAPA DE METÁLICA | m | 12
|  | REGISTRO 0,40X0,40X0,70 DE HºAº | un | 5
|  | ACCESORIOS MENORES | glb. | 1
ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
|  | ARTEFACTO DE ADOSAR TUBO FLUORESCENTES 2X40W | un | 1
|  | ARTEFACTO DE ADOSAR TUBO FLUORESCENTES 1X20W | un | 1
|  | ARTEFACTO COLGANTE INDUSTRIAL CON REFLECTOR DE ALUMINIO 250W | un | 2
|  | ILUMINACIÓN PERIMETRAL TIPO ALUMBRADO PUBLICO 250W | un | 2
CIRCUITO CERRADO DE VÍDEO
|  | CAMARA TIPO BULLET IP, RESOLUCIÓN 1920 X 1080 | un | 3
|  | SERVIDOR DE CAMARA IP, P/4 CAMARAS, DISCO 1TB, TIPO NVR | un | 1
|  | MODEM 4G-LTE, CABLEADO UTP POE | glb. | 1
|  | ACCESORIOS MENORES | glb. | 1
ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
|  | ARTEFACTO DE ADOSAR TUBO FLUORESCENTES 2X40W | un | 2
|  | ARTEFACTO DE ADOSAR TUBO FLUORESCENTES 1X40W | un | 3
|  | ARTEFACTO COLGANTE INDUSTRIAL CON REFLECTOR DE ALUMINIO 400W | un | 3
|  | ILUMINACIÓN PERIMETRAL TIPO ALUMBRADO PUBLICO 250W | un | 2
CIRCUITO CERRADO DE VÍDEO
|  | CAMARA TIPO BULLET IP, RESOLUCIÓN 1920 X 1080 | un | 3
|  | SERVIDOR DE CAMARA IP, P/4 CAMARAS, DISCO 1TB, TIPO NVR | un | 1
|  | MODEM 4G-LTE, CABLEADO UTP POE | glb. | 1
LINEA DE IMPULSIÓN
SERVICIOS TÉCNICOS
|  | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO, CON AUXILIO DE EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYENDO ESTACAS | m | 2303
SERVICIOS PRELIMINARES
|  | LIMPIEZA MECANIZADA CON RESPAJE SUPERFICIAL | m² | 2303
|  | CORTE Y DESTRONQUE DE ÁRBOLES DIÁMETRO CON AUXILIO MECÁNICO Y TRASLADO, MÁS REPOSICIÓN DE 5 PLANTAS | un | 3
|  | SUMINISTRO DE PLACAS DE SEÑALIZACIÓN PADRONIZADAS DIURNA Y NOCTURNA | un | 3
|  | PASARELA CON PLANCHAS DE MADERA | m² | 39
EXCAVACIÓN
|  | EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS DE 0 M HASTA 2 M EN SUELO | m³ | 1353.455
|  | EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS DE 2 M HASTA 4 M EN SUELO | m³ | 2496.62
|  | EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS DE 4 M EN ADELANTE EN SUELO | m³ | 110.4023
DESAGÜES
|  | DESAGÜE DE AGUA C/CONJUNTO MOTO-BOMBA HASTA 5 HP | h | 55.272
ASIENTO
|  | ASIENTO DE ARENA | m³ | 195.755
RELLENOS
|  | RELLENO DE ZANJAS CON COMPACTACIÓN MANUAL | m³ | 1266.65
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA | m³ | 2498.0723
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS
|  | TUBOS DE PVC-O DN250 PN16 | m | 2303
|  | CODOS 22.5° DN 250 MM | un | 6
|  | CODOS 45° DN 250 MM | un | 7
|  | CODOS 90° DN 250 MM | un | 1
|  | BLOQUE DE ANCLAJE | m³ | 8.0908
|  | VÁLVULA DE VENTOSA DN 250 MM (INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS) | un | 1
|  | CAMARA ROMPE PRESIÓN | un | 1
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD
|  | TUBERÍAS DE IMPULSIÓN | m | 2303
|  | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | un | 1
3 | 72102304-008 | Construcción de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales | GLOBAL | 1
SERVICIOS TÉCNICOS
ACCESO, PAVIMENTACIONES Y DRENAJE PLUVIAL
ACCESO Y PAVIMENTACIONES
|  | REPLANTEO CON AUXILIO DE EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYENDO ESTACAS DE MADERA | m² | 842
DRENAJE PLUVIAL
|  | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO, CON AUXILIO DE EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYENDO EST | m | 558.4
BOCAS DE TORMENTA
|  | REPLANTEO CON AUXILIO DE EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYENDO ESTACAS DE MADERA | m² | 11.76
OFICINAS ADMINITRATIVAS
|  | REPLANTEO CON AUXILIO DE EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYENDO ESTACAS DE MADERA | m² | 125.4
CAJA DE SEPARACIÓN DE ARENA
|  | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO, CON AUXILIO DE EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYENDO EST | m | 38.18
CAJA DE DISTRIBUCIÓN CD1 ENTRADA UASB
|  | REPLANTEO CON AUXILIO DE EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYENDO ESTACAS DE MADERA | m² | 9.45
CAJA DE DISTRIBUCIÓN CD2 SALIDA UASB
|  | REPLANTEO CON AUXILIO DE EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYENDO ESTACAS DE MADERA | m² | 3.5
REACTORES ANAEROBICOS DE FLUJO ASCENDENTE
|  | REPLANTEO CON AUXILIO DE EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYENDO ESTACAS DE MADERA | m² | 620
FILTROS PERCOLADORES
|  | REPLANTEO CON AUXILIO DE EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYENDO ESTACAS DE MADERA | m² | 1340
DECANTADORES
|  | REPLANTEO CON AUXILIO DE EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYENDO ESTACAS DE MADERA | m² | 298
LECHO DE SECADO
|  | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO, CON AUXILIO DE EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYENDO EST | m | 905.85
BOMBEO
|  | REPLANTEO CON AUXILIO DE EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYENDO ESTACAS DE MADERA | m² | 55.4
RED DE DESAGÜE
|  | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO, CON AUXILIO DE EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYENDO EST | m | 1483.57
ALA DE LANZAMIENTO EMISARIO
|  | REPLANTEO CON AUXILIO DE EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYENDO ESTACAS DE MADERA | m² | 11.09
MOVIMIENTO DE SUELO
|  | DESBOSQUE DESBROCE Y LIMPIEZA | m² | 8600
|  | EXCAVACION, RETIRO Y DEPOSICIÓN FINAL DE SUELO | m³ | 1113.71
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN CON SUELO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN | m³ | 1169.4
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN CON SUELO PROVENIENTE DE PRESTAMOS | m³ | 2039.29
|  | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ROCA BLANDA | m³ | 111.37
|  | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ROCA SANA | m³ | 167.06
|  | EMPASTADO DE TALUDES | m² | 7000
|  | PLANTIO DE ARBUSTO, ALTURA MAYOR QUE 1,00M, EN CABAS DE 80X80X80CM UN 66,60 | unid | 35
ACCESO, PAVIMENTACIONES Y DRENAJE PLUVIAL
CERCADO
|  | PORTÓN DE ACCESO EN TUBO DE HIERRO GALVANIZADO CON ALAMBRADO TEJIDO GALVANIZADO REVESTIDO CON PVC, H= 2,4 M | m² | 14.7
|  | CERCADO CON TUBOS DE ACERO GALVANIZADO, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3 M, CADA 2 M FIJADOS CON BLOQUES DE CONCRETO, CON ALAMBRADO TEJIDO GALVANIZADO REVESTIDO CON PVC, HILO 12 BWG Y MALLA 7,5 X 7,5 CM | m² | 811.18
VIAS INTERNAS
|  | EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA | m³ | 252.6
|  | TERRAPLÉN | m³ | 252.6
|  | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO ADOQUINADO HEXAGONAL DE 25X25X10 CM | m² | 842
|  | CORDON DE HORMIGON | m | 315
URBANISMO
|  | PISO DE HORMIGÓN DE 5 CM | m² | 180
DRENAJE PLUVIAL
|  | SUMINISTRO Y ASIENTO TUBO CONCRETO DN 300MM | m | 149.4
|  | SUMINISTRO Y ASIENTO CANAL DE CONCRETO DN 300MM | m | 409
|  | EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS HASTA 1,5 MTS EN SUELO | m³ | 119.52
|  | ASIENTO DE ARENA | m³ | 40.82
|  | LECHO FILTRANTE DE PIEDRA TRITURADA | m³ | 27.21
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN | m³ | 39.54
|  | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE D = 0,60X1,10 M CON TAPA Y FONDO DE HORMIGÓN ARMADO | unid | 3
BOCAS DE TORMENTA
|  | EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS HASTA 1,5 MTS EN SUELO | m³ | 18
|  | HORMIGÓN FCK= 110 KG/CM² | m³ | 2.4
|  | ENCOFRADO PLANO | m² | 18.48
|  | ACERO DE REFUERZO | kg | 70.56
|  | HORMIGÓN FCK= 300 KG/CM² | m³ | 0.59
|  | MAMPOSTERÍA DE LADRILLO COMÚN DE 0.15 | m² | 25.2
|  | REVOQUE 2 CAPAS CON AISLANTE HIDRÓFUGO PARA EXTERIOR | m² | 25.2
|  | REVOQUE 2 CAPAS PARA INTERIOR | m² | 25.2
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN | m³ | 9.18
OFICINAS ADMINITRATIVAS
|  | EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA | m³ | 37.62
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN | m³ | 37.62
|  | HORMIGÓN FCK= 110 KG/CM² | m³ | 12.54
|  | ENCOFRADO PLANO | m² | 328.06
|  | ACERO DE REFUERZO | kg | 3773.66
|  | HORMIGÓN FCK= 300 KG/CM² | m³ | 34.31
|  | CONTRAPISO | m² | 125.4
|  | PISO | m² | 125.4
|  | MAMPOSTERÍA DE LADRILLO COMÚN DE 0.15 | m² | 196.91
|  | REVOQUE 2 CAPAS CON AISLANTE HIDRÓFUGO PARA EXTERIOR | m² | 196.91
|  | REVOQUE 2 CAPAS PARA INTERIOR | m² | 196.91
|  | AZULEJOS | m² | 128.24
|  | PINTURA PARA EXTERIOR CON AISLANTE HIDRÓFUGO | m² | 194.07
|  | MARCO METÁLICO PARA VENTANAS Y PUERTAS, CON CUADRO Y VIDRIO | m² | 13.6
|  | ABERTURAS DE MADERA | m² | 10.32
|  | TECHO DE TEJAS,TEJUELONES, Y TIRANTES CON PENDIENTE DE 32 % CON ESTRUCTURA DE VIGAS DE HORMIGÓN ARMA | m² | 137.94
|  | INSTALACIONES HIDRÁULICAS PREDALES DEFINITIVAS, INCLUIDO FOSSA Y SUMIDOURO | unid | 1
|  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS PREDALES DEFINITIVAS | unid | 1
|  | SISTEMA DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS. | gl | 1
MUEBLES Y EQUIPOS
|  | ARMARIO DE MADERA CON ESTANTERÍA, DE 0,90MX0,50X1,90M | unid | 3
|  | ARCHIVADOR DE MADERA CON 4 CAJONES, DE 0,40X0,50X1,70M | unid | 3
|  | MESA PARA OFICINA CON CUATRO CAJONES, CON TAMPO MEDIANO 0,80 X 1,50 | unid | 1
|  | MESA PARA COPA, CON TAMPO MEDIANO 01,20 X 3,00 | unid | 1
|  | SILLAS CON ENCUESTA Y ASIENTO PLASTICO INJETADO, CON BRAZOS LATERALES | unid | 12
|  | SILLON CON ENCUESTA Y ASIENTO ESTOFADO, CON BRAZOS LATERALES Y REGULACION DE ALTURA | unid | 1
|  | ARMARIO DE ACERO CON 4 PUERTAS, MEDIANO 0,80 X 0,50 X 1,70 M | unid | 3
|  | RELOJ DE PARED GRANDE DIGITAL | unid | 1
CAJA DE SEPARACIÓN DE ARENA
|  | EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA | m³ | 7.64
|  | TUBERÍA PVC DN 150 MM RANURADA PARA DRENAJE | m | 18.9
|  | LECHO FILTRANTE DE PIEDRA TRITURADA | m³ | 0.94
|  | GEOTEXTIL | m² | 22.68
|  | PISO DE LADRILLOS SIN MORTERO | m² | 38.18
|  | PISO DE HORMIGÓN DE 7 CM | m² | 41.8
|  | HORMIGÓN FCK= 110 KG/CM² | m³ | 0.84
|  | ENCOFRADO PLANO | m² | 66.88
|  | ACERO DE REFUERZO | kg | 1051.2
|  | HORMIGÓN FCK= 300 KG/CM². | m³ | 8.76
CAJA DE DISTRIBUCIÓN CD1 ENTRADA UASB
|  | ENCOFRADO PLANO | m² | 31.4
|  | ACERO DE REFUERZO | kg | 1429.2
|  | HORMIGÓN FCK= 300 KG/CM² | m³ | 11.91
|  | ENCOFRADO PLANO | m² | 82.69
|  | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE COMPUERTA DE PRFV DE 0,30 X 0,38 M, CON ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE. | unid | 8
|  | CUERPO DE FIBRA DE VIDRIO RESISTENTE A LA CORROSIÓN, SEGÚN DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | m | 174.1
|  | PASARELA DE FIBRA DE VIDRIO RESISTENTE A LA CORROSIÓN, SEGÚN DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | m² | 42.35
|  | ESCALERA Y GUARDA CUERPO DE FIBRA DE VIDRIO RESISTENTE A LA CORROSIÓN, SEGÚN DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m | 45.6
|  | IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLACION DE ESTRUCTURA | m² | 11.57
CAJA DE DISTRIBUCIÓN CD2 SALIDA UASB
|  | EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS HASTA 1,5 MTS EN SUELO | m³ | 1.75
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN | m³ | 1.05
|  | HORMIGÓN FCK= 110 KG/CM² | m³ | 0.35
|  | ENCOFRADO PLANO | m² | 37.82
|  | ACERO DE REFUERZO | kg | 961.4
|  | HORMIGÓN FCK= 300 KG/CM² | m³ | 8.74
|  | ENCOFRADO PLANO | m² | 11.57
|  | IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLACION DE ESTRUCTURA | unid | 4
REACTORES ANAEROBICOS DE FLUJO ASCENDENTE
ESTRUCTURA REACTORES UASB
|  | EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS HASTA 1,5 MTS EN SUELO | m³ | 744
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN | m³ | 124
|  | HORMIGÓN FCK= 110 KG/CM² | m³ | 62
|  | ENCOFRADO PLANO | m² | 3658.8
|  | ACERO DE REFUERZO | kg | 59322
|  | HORMIGÓN FCK= 300 KG/CM² | m³ | 697
|  | IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLACION DE ESTRUCTURA | m² | 1829.4
ESTRUCTURA DEFLECTORES DE BIOGAS
|  | ENCOFRADO PLANO | m² | 642.72
|  | ACERO DE REFUERZO | kg | 4244
|  | HORMIGÓN FCK= 300 KG/CM² | m³ | 48.08
|  | ENCOFRADO PLANO | m² | 2220
TUBERÍA CAJA DE DISTRIBUCIÓN HASTA TAMICES
|  | ABRAZADERA TIPO D 3 "C / TORNILLO" | unid | 37
|  | APOYO EN HORMIGÓN PARA ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE | unid | 32
TUBERÍAS DE LA CAJA DE ARENA
|  | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD PN10 DN 250 MM | m | 27.2
|  | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CURVA 90º PEAD PN10 DN 250 MM | unid | 4
|  | CAP PVC JE P / RED ESGOTO 150MM | unid | 4
|  | ABRAZADERA TIPO D 6 "C / TORNILLO" | unid | 16
|  | PERFIL DE PRFV PULTRUDADO "U" L = 0,60M | unid | 12
|  | TOCO PUNTA BRIDA 150 MM HIERRO FUNDIDO L = 0,7M | unid | 4
|  | VÁLVULA CAJÓN DN 250 MM FF | unid | 4
TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN
|  | TUBO PVC JE DN 150MM | m | 366
|  | CURVA 90 ° DE PVC OCRE PUNTA BOLSA, CON JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (DIÁMETRO DE LA SECCIÓN: 150 MM) | unid | 24
|  | CURVA 45 ° DE PVC OCRE PUNTA BOLSA, CON JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (DIÁMETRO DE LA SECCIÓN: 150 MM) | unid | 48
|  | CAP PVC JE P / RED ESGOTO 150MM | unid | 24
|  | ABRAZADERA TIPO D 3 "C / TORNILLO" | unid | 48
|  | SOPORTE EN CONCRETO CON ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE | unid | 168
TUBERÍAS DEL EFLUENTE
|  | TUBO PVC JE DN 200MM | m | 180
|  | ABRAZADERA TIPO D 3 "C / TORNILLO" | unid | 128
|  | PERFIL DE PRFV PULTRUDADO "U" L = 3,54M SUMINISTRO E INSTALACIÓN | unid | 64
TUBERÍAS DE DESCARGA DE LODO
|  | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD PN10 DN 150 MM | m | 36.6
|  | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CURVA 90º PEAD PN10 DN 150 MM | unid | 4
|  | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TE PEAD PN10 DN 150 MM | unid | 4
|  | VÁLVULA DE CAJÓN DE HIERRO FUNDIDO DÚCTIL CON CUÑA DE CAUCHO, CUERPO CORTO Y ACCIONAMIENTO CON VOLAN | unid | 4
|  | TOCO PUNTA BRIDA 150 MM HIERRO FUNDIDO L = 1M | unid | 4
|  | ADAPTADOR PEAD - FOFO 150 MM | unid | 4
|  | CAP CIEGO PEAD 150 MM | unid | 4
|  | ABRAZADERA TIPO D 3 "C / TORNILLO" | unid | 28
|  | SOPORTE EN CONCRETO CON ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE | unid | 28
TUBERÍAS DE BIOGÁS
|  | TUBO PEAD GAS 75 MM | unid | 6
|  | CURVA PEAD GAS 75 MM | unid | 6
|  | TE PEAD GAS 75 MM | unid | 3
|  | VÁLVULA DE BOLA PARA BIOGÁS 75MM | unid | 4
|  | ABRAZADERA TIPO D 3 "C / TORNILLO" | unid | 32
|  | SOPORTE EN CONCRETO CON ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE | unid | 32
TUBERÍAS DE RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE LODO
|  | TUBO ACERO INOXIDABLE 50MM | m | 32
|  | CURVA ACERO INOXIDABLE 50MM | unid | 16
|  | VÁLVULA ESFERA INOX 50MM | unid | 16
|  | SUMINISTRO Y FIJACIÓN DE SOPORTE EN ACERO INOXIDABLE CON TORNILLOS, CONFORME PROYECTO | unid | 48
EQUIPOS
|  | CUERPO DE FIBRA DE VIDRIO RESISTENTE A LA CORROSIÓN, SEGÚN DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m | 174.1
|  | PASARELA DE FIBRA DE VIDRIO RESISTENTE A LA CORROSIÓN, SEGÚN DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m² | 42.35
|  | ESCALERA Y GUARDA CUERPO DE FIBRA DE VIDRIO RESISTENTE A LA CORROSIÓN, SEGÚN DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m | 45.6
|  | SELLO HIDRICO EN PRFV 300MM, PRESIÓN DE 12 M.C.A. | unid | 4
|  | SISTEMA QUEMADOR DE BIOGAS SEGÚN PROYECTO | unid | 1
|  | PISO DE HORMIGÓN DE 7 CM | m² | 160
|  | TAPÓN PARA VISITA EN ACERO INOXIDABLE 1,00 X 1,20 M CON SELLADO AL BIOGÁS | unid | 12
|  | CRIBA ESTÁTICA DE FIBRA DE VIDRIO Y PANTALLA DE ACERO INOXIDABLE, LARG. 1,00 M, APERTURA DE 1,5 MM, | unid | 4
|  | "SHUT" DE CAÍDA EN FIBRA DE VIDRIO, 2,00 X 0,40 M ALTURA DE 1,80 M | unid | 4
|  | SOPORTE METÁLICO PARA "SHUT" | cj | 4
|  | CONTEINER PARA 5 M3 CON RUEDAS | unid | 5
FILTROS PERCOLADORES
ESTRUCTURA FILTROS PERCOLADORES
|  | EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS DE 0 M HASTA 3,5 M EN SUELO | m³ | 2211
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN | m³ | 221.1
|  | HORMIGÓN FCK= 110 KG/CM² | m³ | 134
|  | ENCOFRADO PLANO | m² | 3268.52
|  | ACERO DE REFUERZO | kg | 57224
|  | HORMIGÓN FCK= 300 KG/CM² | m³ | 705.04
EQUIPOS
|  | FILTRO BIOLOGICO | m³ | 2836
|  | CONJUNTO 4 BRAZOS DE DISTRIBUCIÓN DE EFLUENTE D = 18 M | unid | 4
|  | CONJUNTO DE BOMBAS DE RECIRCULACIÓN SEGÚN DETALLE DE PLANO ANEXO | gl | 1
DECANTADORES
ESTRUCTURA CAJA DE DESCARTE DE LODO Y EFLUENTE FINAL
|  | EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS DE 0 M HASTA 3,5 M EN SUELO | m³ | 17.5
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN | m³ | 4.37
|  | HORMIGÓN FCK= 110 KG/CM² | m³ | 1.46
|  | ENCOFRADO PLANO | m² | 133.12
|  | ACERO DE REFUERZO | kg | 2196.48
|  | HORMIGÓN FCK= 300 KG/CM² INCLUYE IMPERMEABILIZACION Y AISLACION | m³ | 19.97
|  | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VÁLVULA TELESCÓPICA CON ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, CUADRO Y VOLANTE, | unid | 4
MOVIMIENTO DE SUELO
|  | EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA | m³ | 1360.25
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN | m³ | 1360.25
ESTRUCTURA
|  | HORMIGÓN FCK= 110 KG/CM² | m³ | 28.34
|  | ENCOFRADO PLANO | m² | 1524
|  | JUNTA FUGENBAND | m | 119.38
|  | ACERO DE REFUERZO | kg | 32576
|  | HORMIGÓN FCK= 300 KG/CM² INCLUYE IMPERMEABILIZACION Y AISLACION | m³ | 396.24
|  | REVESTIMIENTO DE PISTA DE ROLLO CON GRUPO DE ALTA RESISTENCIA | m² | 72.4
EQUIPOS
|  | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO DE ACERO INOXIDABLE DE CHAPA 4 MM, ANTIDERRAPANTE, CON MARCO. | m² | 4.4
|  | SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUENTE RASPADORA METÁLICA MECANIZADA. | unid | 4
|  | CORTINA CENTRAL DE AMORTECIMIENTO PARA DECANTADOR. | unid | 4
|  | RETENCIÓN DE ESPUMA | unid | 4
|  | COLECTOR DE ESPUMA | unid | 4
|  | VERTEDOR TRIANGULAR | m | 95
LECHO DE SECADO
LECHOS
|  | EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA | m³ | 545.93
|  | TUBERÍA PVC DN 100 MM RANURADA PARA DRENAJE | m | 372
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN | m³ | 109.19
|  | LECHO FILTRANTE DE PIEDRA TRITURADA | m³ | 93
|  | GEOTEXTIL | m² | 744
|  | PISO DE LADRILLOS SIN MORTERO | m² | 905.85
|  | PISO DE HORMIGÓN DE 7 CM | m² | 72
GALPON
|  | HORMIGÓN FCK= 110 KG/CM² | m³ | 15.5
|  | ENCOFRADO PLANO | m² | 180
|  | ACERO DE REFUERZO | kg | 4950
|  | HORMIGÓN FCK= 300 KG/CM² | m³ | 45
|  | TECHO DE CHAPA TRANSLÚCIDA | m² | 905.85
|  | PERFILES DE ACERO LAMINADO PARA ESTRUCTURA METÁLICA | kg | 72545
|  | PINTURA DE PROTECCIÓN DE LOS PERFILES | m² | 1845
|  | HORMIGÓN FCK= 250 KG/CM² -FUNDACIONES | m³ | 99.66
|  | ACERO DE REFUERZO - FUNDACIONES | kg | 9428.4
|  | PILOTES DE HORMIGON ARMADO Ø=0,60 | m | 68
|  | PILOTES DE HORMIGON ARMADO Ø=0,80 | m | 408
BOMBEO
OBRAS CIVILES
|  | EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS DE 0 M HASTA 3,5 M EN SUELO | m³ | 209.4
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN | m³ | 16.62
FUNDACIONES Y ESTRUCTURAS
|  | HORMIGÓN FCK= 110 KG/CM² | m³ | 5.54
|  | ENCOFRADO PLANO | m² | 580.4
|  | ACERO DE REFUERZO | kg | 40134.6
|  | HORMIGÓN FCK= 300 KG/CM² INCLUYE IMPERMEABILIZACION Y AISLACION | m³ | 364.86
|  | GRABADO DE PISO EN ACERO INOXIDABLE | m² | 1.8
EQUIPOS
|  | GRÚA CON PÓRTICO GIRATORIO | unid | 1
|  | CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE | unid | 2
|  | BARRILETE | m | 2
|  | SENSOR DE NIVEL ULTRASÓNICO | unid | 1
OBRAS COMPLEMENTARIAS
|  | IMPERMEABILIZACIÓN DE ESTRUCTURA | m² | 580.4
RED DE DESAGÜE
|  | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBO PVC SOLDABLE AGUA 50 MM - RED DE AGUA | m | 300
|  | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBO PVC CLOACAL JE DN 150 MM | m | 343
|  | TUBO PEAD PN10 DN 150 MM | m | 159.4
|  | TUBO PEAD PN10 DN 200 MM | m | 123.9
|  | TUBO PEAD PN10 DN 250 MM | m | 335.95
|  | TUBO PEAD PN10 DN 300 MM | m | 21.15
|  | TUBO PEAD PN10 DN 400 MM | m | 200
|  | CURVA 90º PEAD PN10 DN 150 MM | unid | 11
|  | CURVA 90º PEAD PN10 DN 200 MM | unid | 14
|  | CURVA 90º PEAD PN10 DN 250 MM | unid | 32
|  | CURVA 45º PEAD PN10 DN 250 MM | unid | 16
|  | TE PEAD PN10 DN 150 MM | unid | 9
|  | CURVA PEAD PN10 DN 75 MM | m | 77.4
|  | EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS HASTA 1,5 MTS EN SUELO | m³ | 1207.59
|  | ASIENTO DE ARENA | m³ | 126.75
|  | LECHO FILTRANTE DE PIEDRA TRITURADA | m³ | 72.64
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN | m³ | 1086.83
|  | ENTIBAMIENTO DISCONTINUO EN ZANJAS Y POZOS | m² | 4125.8
|  | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE D = 0,60X1,10 M CON TAPA Y FONDO DE HORMIGÓN ARMADO | unid | 21
|  | REGISTRO DE RED | m | 4067.82
ALA DE LANZAMIENTO EMISARIO
|  | EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS HASTA 1,5 MTS EN SUELO | m³ | 14.97
|  | HORMIGÓN FCK= 110 KG/CM² | m³ | 1.11
|  | ENCOFRADO PLANO | m² | 20.05
|  | ACERO DE REFUERZO | kg | 300.68
|  | HORMIGÓN FCK= 300 KG/CM² | m³ | 2.51
EQUIPAMIENTO
|  | SCADA | un | 1
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSIÓN
|  | ESTRUCTURA M.T. EPMTH5 | un | 61
|  | POSTE RECTANGULAR DE HºAº 12m/800kgr | un | 61
|  | CONDUCTOR MT PROTEGIDO 3X70MM2 Aa | m | 2465
|  | CABO DE ACERO 3/8" | m | 2465
|  | PERCHA TIPO DIAMANTE | un | 246
PUESTO DE ENTREGA Y PD DE 100KVA
|  | PUESTO DE DISTRIBUCIÓN DE 100KVA | un. | 1
|  | TABLERO ADOSAR METALICO P/EXTERIOR 600X400X200MM | un. | 2
|  | DISYUNTOR TRIF. 160/125 AMP. 36KA | un | 1
|  | CABLE INPAVINIL 1 X 50,00 MM2 | m | 40
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 25 MM2 | m | 10
|  | TERMINAL CU 25 MM2 | un | 2
|  | TERMINAL CU 50 MM2 | un | 8
|  | CAÑO ACERO GALV. 75MM | m | 2
|  | CURVA ACERO GALV. 75MM | un | 1
|  | ELECTRODUCTO PEAD 3" (85MM) | m | 40
|  | MATERIALES MENORES | glb. | 1
|  | REGISTRO 0,40X0,40X0,70 DE HºAº | glb. | 1
GRUPO GENERADOR DE 100KVA
|  | GRUPO GENERADOR DE 100KVA CON TTA | un. | 1
|  | CABLE INPAVINIL 1 X 50,00 MM2 | un. | 40
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 25 MM2 | un | 10
|  | TERMINAL CU 25 MM2 | un | 2
|  | TERMINAL CU 50 MM2 | un | 8
|  | MATERIALES MENORES | glb. | 1
TABLERO GENERAL Y SECCIONALES
|  | CAJA MET. EXT. 1000X800X350 MM | un | 1
|  | CAJA MET. EXT. 800X500X250 MM | un | 1
|  | CAJA MET. EXT. 600X500X250 MM | un | 1
|  | CAJA METALICA DE ADOSAR 3X12 MOD. | un | 1
|  | SISTEMA DE DISTRIBUCION 10/32 AMP. | un | 1
|  | SISTEMA DE DISTRIBUCION 80/125 AMP. | un | 1
|  | SISTEMA DE DISTRIBUCION 160/250 AMP. | un | 1
|  | DISYUNTOR TRIF. 160/125 AMP. 36KA | un | 1
|  | DISYUNTOR TRIF. C60N 80 AMP. 10KA | un | 3
|  | DISYUNTOR TRIF. C60N 20 AMP. D | un | 8
|  | DISYUNTOR TRIF. C60N 10 AMP. C 6KA | un | 1
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 16 AMP. C 6KA | un | 15
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 25 AMP. C | un | 1
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 32 AMP. C | un | 3
|  | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X25 AMP. | un | 1
|  | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25 AMP. | un | 1
|  | SECCIONADOR BAJO CARGA BOMBA 160A | un | 6
|  | FUSIBLE NH 125A | un | 3
|  | DESCARGADOR DE B.T. 12,5/65KA (3P+N) | un | 1
|  | RELE DE FALTA Ó SECUENCIA DE FASE, SUB/SOBRETENSIÓN | un | 3
|  | AMPERIMETRO | un | 9
|  | VOLTIMETRO | un | 3
|  | CONMUTADOR VOLTIMETRICO | un | 3
|  | ACCESORIOS MENORES | glb. | 1
ALIMENTACION A TABLEROS SECCIONALES Y DE COMANDO
|  | CABLE INPAVINIL 4 X 16,00 MM2 | ml. | 30
|  | CABLE INPAVINIL 4 X 6,00 MM2 | m | 200
|  | CABLE INPAVINIL 4 X 4,00 MM2 | m | 385
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 6 MM2 | ml. | 30
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 4 MM2 | ml. | 585
|  | TERMINAL CU 4 MM2 | m | 54
|  | TERMINAL CU 6 MM2 | m | 18
|  | TERMINAL CU 16 MM2 | uni. | 8
|  | MATERIALES MENORES | glb. | 1
BANCO DE DUCTOS SUBTERRANEOS
|  | REGISTRO 0,40X0,40X0,70 DE HºAº | un | 23
|  | REGISTRO 1,00X0,40X0,70 DE HºAº | un | 1
|  | CANALETA HºAº 0,20MX0,30M CON TAPA DE METÁLICA | m | 1
|  | ELECTRODUCTO PEAD 4" (110MM) | m | 6
|  | ELECTRODUCTO PEAD 3" (85MM) | m | 518
|  | EXCAVACION DE ZANJAS | m | 312
|  | COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE COLCHON DE ARENA | m³ | 37.44
|  | COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TIERRA DE RELLENO SIN ESCOMBRO | m³ | 112.32
|  | ACCESORIOS MENORES | gl. | 1
BOCAS DE CIRCUITOS
|  | BOCA DE ILUMINACION | un | 34
|  | BOCAS DE TOMA CORRIENTE UNIVERSAL SIN TIERRA | un | 15
|  | BOCAS DE TOMA CORRIENTE CON TIERRA | un | 13
|  | BOCA DE TOMA TRIFASICA INDUSTRIAL | un | 1
|  | BOCA DE ALIMENTACIÓN MOTOR TRIFASICO/TABLEROS COMANDO | un | 6
|  | BOCAS DE AIRE ACONDICIONADO MONOFASICO | uni. | 2
|  | BOCAS DE TERMOCALEFON/DUCHA ELECTRICA | uni. | 2
|  | ACCESORIOS MENORES | glb. | 1
PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS Y SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
|  | PARARRAYOS EC-SAT 1000 C/ADAPTACION R100M | uni. | 1
|  | CAÑO GALVANIZADO DE 1-1/2" | uni. | 1
|  | ELECTRODUCTO ZN 25,40 X 0.60 M 3 MTS | uni. | 28
|  | SOPORTE DE BAJADA | uni. | 84
|  | JABALINA DE CU 5/8" X 3 MTS | uni. | 9
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 50 MM2 | ml. | 200
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 95 MM2 | ml. | 54
|  | CONJUNTO P/SOLDADURA | uni. | 9
|  | EXOGEL DOSIS DE 12 KG. | uni. | 2
|  | BARRA DE CU PARA EQUIPOTENCIALIDAD DE 30X5 MM | uni. | 2
|  | EXCAVACION DE ZANJAS | ml. | 54
|  | ACCESORIOS MENORES | gl. | 1
ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
|  | DE ADOSAR CON TUBOS FLUORESCENTES, CON ACRILICO | un | 8
|  | DE ADOSAR AL TECHO CON TUBOS FLUORESCENTES, ESTANCO | un | 4
|  | DE ADOSAR AL TACHO CON LAMPARA DE BAJO CONSUMO | un | 4
|  | ILUMINACIÓN PERIMETRAL TIPO ALUMBRADO PUBLICO 250W | un | 10
4 | 72101510-9996 | Operacion y mantenimiento Sistema de Alcantarillado | GLOBAL | 1
|  | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ASISTIDO | MES | 12
5 | 81141807-002 | Suministro para Mejoramiento del sistema de Agua Potable | GLOBAL | 1
PROVISION Y SUMINISTROS
|  | MACRO-MEDIDORES | un | 5
|  | MICRO-MEDIDORES | un | 2500
|  | GENERADOR 110 kva | un | 1
TOTAL LOTE 1
FIRMA
ACLARACION
EN CALIDAD DE