## LOTE 2 ALCANTARILLADO SANTA RIT
LISTA DE PRECIOS
ID Nº 450785
LOTE 2 Santa Rita
Item | Código de Catalogo | Descripción de la contratante | Unidad de Medida | cantidad | Precio Unitario | Precio Total
1 | 72101510-9995 | Construccion de Líneas de Alcantarillado | GLOBAL | 1 |  | 0
SERVICIOS TÉCNICOS
|  | OBRADOR | un | 1
|  | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO, CON AUXILIO DE EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYENDO EST | m | 45235.28
|  | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DEL CARTEL DE OBRA | un | 3
|  | ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PLANOS CONFORME A OBRA | gl | 1
SERVICIOS PRELIMINARES
|  | LIMPIEZA MECANIZADA CON RESPAJE SUPERFICIAL | m² | 32612.28
|  | CORTE Y DESTRONQUE DE ÁRBOLES DIÁMETRO CON AUXILIO MECÁNICO Y TRASLADO, MÁS REPOSICIÓN DE 5 PLANTAS | un | 46
|  | SUMINISTRO DE PLACAS DE SEÑALIZACIÓN PADRONIZADAS DIURNA Y NOCTURNA | un | 52
|  | PASARELA CON PLANCHAS DE MADERA | m² | 144
PAVIMENTOS
|  | REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO TIPO ASFÁLTICO | m² | 13138.2989
|  | REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO | m² | 26347.6937
|  | REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO TIPO HORMIGON | m² | 62.1518
EXCAVACIÓN
|  | EXCAVACIÓN MECANICA DE ZANJAS DE 0 M HASTA 2 M EN SUELO | m³ | 35649.8582
|  | EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS DE 2 M HASTA 4 M EN SUELO | m³ | 7396.445
|  | EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS DE 4 M EN ADELANTE EN SUELO | m³ | 4301.4773
|  | EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, EN ROCA BLANDA | m³ | 1212.0386
|  | EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, EN ROCA SANA | m³ | 1818.0579
ENTIBAMIENTOS
|  | ENTIBAMIENTO DISCONTINUO EN ZANJAS Y POZOS | m² | 8695.1944
|  | ENTIBAMIENTO CONTINUO METÁLICO EN ZANJAS Y POZOS | m² | 13471.2695
DESAGÜES
|  | DESAGÜE DE AGUA C/CONJUNTO MOTO-BOMBA HASTA 5 HP | h | 542.8234
ASIENTO
|  | ASIENTO DE ARENA | m³ | 3524.5945
RELLENOS
|  | RELLENO DE ZANJAS CON COMPACTACIÓN MANUAL | m³ | 13196.3083
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA | m³ | 30000.1303
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS
|  | TUBOS DE PVC CON ANILLO DN 150 MM, JEI, NORMA 7362 | m | 17992.22
|  | TUBOS DE PVC CON ANILLO DN 200 MM, JEI, NORMA 7362 | m | 10479.32
|  | TUBOS DE PVC CON ANILLO DN 250 MM, JEI, NORMA 7362 | m | 622.29
|  | TUBOS DE PVC CON ANILLO DN 300 MM, JEI, NORMA 7362 | m | 426.53
|  | TUBOS DE PVC CON ANILLO DN 400 MM, JEI, NORMA 7362 | m | 433.52
|  | TUBOS DE PEADC DN 500 MM | m | 41.99
|  | TUBOS DE PEADC DN 600 MM | m | 2616.41
REGISTROS DE INSPECCIÓN
|  | CAJA DE INSPECCIÓN CI-60 | un | 1942
|  | REGISTROS CIRCULARES DE 1.2 M DE DIAMENTRO DE 1.5 M DE ALTO | un | 372
|  | REGISTROS CIRCULARES DE 1.2 M DE DIAMENTRO DE 2 M DE ALTO | un | 168
|  | REGISTROS CIRCULARES DE 1.2 M DE DIAMENTRO DE 2.5 M DE ALTO | un | 17
|  | REGISTROS CIRCULARES DE 1.2 M DE DIAMENTRO DE 3 M DE ALTO | un | 12
|  | REGISTROS CIRCULARES DE 1.2 M DE DIAMENTRO DE 3.5 M DE ALTO | un | 6
|  | REGISTROS CIRCULARES DE 1.2 M DE DIAMENTRO DE 4 M DE ALTO | un | 6
|  | REGISTROS CIRCULARES DE 1.2 M DE DIAMENTRO DE 4.5 M DE ALTO | un | 4
|  | REGISTROS CIRCULARES DE 1.2 M DE DIAMENTRO DE 5 M DE ALTO | un | 1
|  | REGISTROS CIRCULARES DE 1.2 M DE DIAMENTRO DE 6 M DE ALTO | un | 6
TUBOS DE CAIDA
|  | TUBOS DE PVC CON ANILLO DN 150 MM, JEI, NORMA 7362 | m | 90.72
|  | TUBOS DE PVC CON ANILLO DN 200 MM, JEI, NORMA 7362 | m | 20.48
|  | TUBOS DE PVC CON ANILLO DN 300 MM, JEI, NORMA 7362 | m | 1.05
|  | TUBOS DE PVC CON ANILLO DN 400 MM, JEI, NORMA 7362 | m | 0.86
|  | CODO 90 PVC 150 | un | 37
|  | CODO 90 PVC 200 | un | 12
|  | CODO 90 PVC 300 | un | 1
|  | TEE PVC 150 | un | 37
|  | TEE PVC 200 | un | 12
|  | TEE PVC 300 | un | 1
CONEXIONES DOMICILIARIAS
EN CALLES
|  | RELLENO DE ZANJAS CON COMPACTACIÓN MANUAL | m³ | 3484.8696
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA | m³ | 8786.5296
|  | REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO TIPO ASFÁLTICO | m³ | 4395.7593
|  | REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO | m³ | 4419.5462
|  | REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE HORMIGÓN | m³ | 520.7945
|  | EXCAVACIÓN MECANICA DE ZANJAS DE 0 M HASTA 2 M EN SUELO | m³ | 7136.85
|  | TUBOS DE PVC CON ANILLO DN 100 MM, JEI, NORMA 7362 | m | 6797
|  | CONEXIÓN DOMICILIARIA 150 X 100 | un | 533
|  | CONEXIÓN DOMICILIARIA 200 X 100 | un | 1320
|  | CONEXIÓN DOMICILIARIA 250 X 100 | un | 27
|  | CONEXIÓN DOMICILIARIA 300 X 100 | un | 1
|  | CONEXIÓN DOMICILIARIA 400 X 100 | un | 29
|  | CONEXIÓN DOMICILIARIA 600 X 100 | un | 32
EN VEREDA
|  | REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE VEREDA | m² | 4078.2
|  | REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE CORDÓN | m | 1359.4
|  | EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS DE 0 M HASTA 2 M EN SUELO | m³ | 6117.3
|  | TUBOS DE PVC CON ANILLO DN 100 MM, JEI, NORMA 7362 | m | 5826
|  | CODO 90 PVC 100 MM | un | 1942
|  | REPARACION DE POZOS CIEGOS DOMESTICOS, INCLUYE DESAGOTE DEL MISMO | un | 388.4
|  | CLAUSURA DE POZOS CIEGOS DOMICILIARIOS | un | 388.4
CRUCES ESPECIALES
CRUCES DE ARROYOS
|  | PILOTES DE H°A° Ø=40 | m | 90
|  | ESTRUCTURA DE H°A° FCK=250 PARA CABEZALES ,SOPORTES Y POZOS DE VISITA | m³ | 52.19
|  | TUBERÍA DE HFD DN 450 | m | 65.45
|  | TUBERÍA DE HFD DN 250 | m | 86.6
|  | ESTRUCTURA METÁLICA PARA CRUCE DE ARROYO | m | 76.6
CRUCE DE RUTA
|  | ESTRUCTURA DE H°A° FCK=250 PARA REGISTRO DE INSPECCION | m³ | 57.53
|  | H° FCK=150 PARA NIVELACION | m³ | 2.86
|  | MAMPOSTERIA DE LC 0.30 | m² | 5.68
|  | MAMPOSTERIA DE LC 0.15 | m² | 6.38
|  | TAPA DE HIERRO DUCTIL Ø=0.80 M | un | 8
|  | TUBERÍA DE HFD DN 300 | m | 36
|  | Tubería de HFD DN 350 | m | 86.6
|  | TUBO DE ACERO GALVANIZADO DN 1200 | m | 67
|  | UNION HD-PVC DN 350 | un | 2
|  | VALVULA VENTOSA HD DN 150 | un | 2
|  | VALVULA COMPUERTA HD DN 150 | un | 2
|  | TEE HD DN 350 -150 | un | 2
|  | CODO 45 HD DN 350 | un | 4
|  | TUBO PASAMURO HD DN 350 | un | 4
|  | CODO 90 HD DN 150 | un | 2
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD
|  | TUBERÍAS DE REDES CLOACALES | m | 45235.28
|  | CAJAS DE INSPECCIÓN Y REGISTROS | un | 2534
PROVISIÓN DE EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y VEHÍCULO
|  | INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA SUPERVISION | un | 1
2 | 72141125-001 | Construccion de Estacion de Bombeo 5 Santa Rita | GLOBAL | 1 |  | 0
|  | LIMPIEZA DEL TERRENO | m² | 641.7446
|  | EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL | m³ | 158.2357
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN DEL SUELO EN CONTACTO CON EL TRASDOS DE LA ESTRUCTURA | m³ | 39.5906
|  | ENCOFRADO PLANO | m² | 287.5532
|  | HORMIGON FCK= 210 KG/CM² | m³ | 51.4058
|  | HORMIGON FCK= 110 KG/CM² | m³ | 6.4333
|  | ACERO DE REFUERZO | kg | 5843.93
|  | LOSA DE POTECCION DE HºAº 10.65X1.00X0.10M | m³ | 1.12
|  | TERRAPLEN DE PLATAFORMA | m³ | 385.88
|  | PLATAFORMA ENRRIPIADA | m³ | 94.08
|  | EMPASTADO DE TALUDES | m² | 292.95
|  | GRUA CON MENSULA PARA IZAJE DE 1500 KG | un | 1
|  | CANASTO DE ACERO INOXIDABLE 1.20X0.80M CON SISTEMA DE IZAJE | un | 1
|  | GUÍA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE TUBO DE 0.07 X 0.07 M | un | 1
|  | CADENA PARA IZAJE DE CANASTO | un | 1
|  | GUIA METALICA DE 3" PARA BOMBAS | un | 1
|  | CADENA DE ESLABONES PARA IZAJE DE BOMBAS | un | 1
|  | ESCALERA MARINERA | un | 1
|  | TAPA HERMETICA DE HIERRO DÚCTIL | m² | 34.627
|  | VALLA PERIMETRAL | m² | 321.3
|  | PORTON | un | 1
|  | CASETA DE GENERADOR | m² | 14
|  | TUBERIA DE REBOSE DN 400 | m | 35
|  | POZO TUBULAR PARA AGUA DE LIMPIEZA Ø=4" PROF=20 M | un | 1
|  | ELECTROBOMBA SUMERGIBLE | un | 1
|  | LLAVE DE PASO Ø=1 1/2" | un | 2
|  | TUBO DE PCV Ø=1 1/2" | m | 8
LINEA DE IMPULSIÓN
SERVICIOS TÉCNICOS
|  | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO, CON AUXILIO DE EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYENDO EST | m | 774
SERVICIOS PRELIMINARES
|  | LIMPIEZA MECANIZADA CON RESPAJE SUPERFICIAL | m² | 774
|  | CORTE Y DESTRONQUE DE ÁRBOLES DIÁMETRO CON AUXILIO MECÁNICO Y TRASLADO, MÁS REPOSICIÓN DE 5 PLANTAS | un | 1
|  | SUMINISTRO DE PLACAS DE SEÑALIZACIÓN PADRONIZADAS DIURNA Y NOCTURNA | un | 1
|  | PASARELA CON PLANCHAS DE MADERA | m² | 13
PAVIMENTOS
|  | REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO TIPO ASFÁLTICO | m² | 223.9664
|  | REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO | m² | 639.7433
EXCAVACIÓN
|  | EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS DE 0 M HASTA 2 M EN SUELO | m³ | 1382.2473
DESAGÜES
|  | DESAGÜE DE AGUA C/CONJUNTO MOTO-BOMBA HASTA 5 HP | h | 9.288
ASIENTO
|  | ASIENTO DE ARENA | m³ | 65.79
RELLENOS
|  | RELLENO DE ZANJAS CON COMPACTACIÓN MANUAL | m³ | 342.8482
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA | m³ | 935.6155
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS
LINEA DE IMPULSION
|  | TUBOS DE PVC-O DN250 PN16 | m | 774
|  | CODOS 22.5° DN 250 MM | un | 3
|  | CODOS 45° DN 250 MM | un | 3
|  | CODOS 90° DN 250 MM | un | 1
|  | BLOQUE DE ANCLAJE | m³ | 5.2475
|  | VÁLVULA DE VENTOSA DN 250 MM (INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS) | un | 1
|  | CAMARA ROMPE PRESIÓN | un | 1
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD
|  | TUBERÍAS DE IMPULSIÓN | m | 774
VALVULAS Y ACCESORIOS
|  | ELECTROBOMBA: Q=35 L/S; H=70 MCA | un | 2
|  | ELECTROBOMBA: Q=11 L/S; H=31 MCA | un | 1
|  | TUBO HIERRO DÚCTIL DN 150MM | un | 2
|  | TUBO HIERRO DÚCTIL DN 100MM | un | 1
|  | CODO DE 45° HIERRO DÚCTIL DN 150MM | un | 3
|  | CODO DE 90° HIERRO DÚCTIL DN 150MM LONG :220X2 | un | 3
|  | CODO DE 90° HIERRO DÚCTIL DN 100MM LONG :180X2 | un | 1
|  | VÁLVULA DE RETENCIÓN DN 150MM LONG :406 | un | 3
|  | VÁLVULA DE COMPUERTA DN 150MM LONG :350 | un | 4
|  | JUNTA DE DESMONTAJE DN 150MM LONG :200 | un | 4
|  | REDUCCIÓN CON BRIDA H°D° DN 250-150MM LONG :600 | un | 1
|  | CODO DE 90° H°D° DN 250MM LONG :350X2 | un | 1
|  | RAMAL Y H° D° 250-150MM LONG :570 | un | 3
|  | TUBO CORTO H°D° DN 250MM C/DOBLE BRIDA LONG :250-500 | un | 5
|  | TE HIERRO DÚCTIL 250-50MM LONG :700 | un | 1
|  | VÁLVULA GLOBO DN 50MM | un | 1
|  | VÁLVULA VENTOSA DE TRIPLE FUNCIÓN DN 50MM | un | 1
|  | UNIÓN H°D° CON PCV-O DN 250MM LONG :200 | un | 1
|  | TUBO H°F°- PASAMURO CON BRIDA 150MM LONG :700 | un | 4
|  | REDUCCIÓN H° D° DN 150-100MM | un | 2
|  | REDUCCIÓN H° D° DN 100-50MM | un | 1
|  | REDUCCIÓN H°D° DN 150-100MM | un | 1
|  | JUNTA GIBAULT HºDº 250 MM | un | 1
INSTALACION ELECTRICA
LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSIÓN
|  | ESTRUCTURA M.T. P/CONDUCTOR DESNUDO AL MTDHº1 | un | 3
|  | ESTRUCTURA M.T. P/CONDUCTOR DESNUDO AL MTDHº2 | un | 1
|  | ESTRUCTURA M.T. P/CONDUCTOR DESNUDO AL MTDHº5 | un | 1
|  | ESTRUCTURA M.T. P/CONDUCTOR DESNUDO AL MTDHº7 | un | 1
|  | ESTRUCTURA M.T. P/SECCIONADOR SFTHº1 | un | 1
|  | PUESTA A TIERRA PTMT | un | 1
|  | POSTE RECTANGULAR DE HºAº 12M/200KGR | un | 1
|  | POSTE RECTANGULAR DE HºAº 12M/300KGR | un | 2
|  | POSTE RECTANGULAR DE HºAº 12M/500KGR | un | 2
|  | TENDIDO DE CONDUCTOR DESNUDO AL 3X35MM2 | m | 150
PUESTO DE ENTREGA Y PD DE 200KVA
|  | PUESTO DE DISTRIBUCIÓN DE 200KVA | un. | 1
|  | TABLERO ADOSAR METALICO P/EXTERIOR 600X400X200MM | un. | 2
|  | DISYUNTOR TRIF. 400/200 AMP. 50KA REG. | un | 1
|  | CABLE INPAVINIL 1 X 50,00 MM2 | m | 160
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 50 MM2 | m | 20
|  | TERMINAL CU 50 MM2 | un | 18
|  | CAÑO ACERO GALV. 75MM | m | 2
|  | CURVA ACERO GALV. 75MM | un | 1
|  | ELECTRODUCTO PEAD 3" (85MM) | m | 40
|  | MATERIALES MENORES | glb. | 1
|  | REGISTRO 0,40X0,40X0,70 DE HºAº | glb. | 1
GRUPO GENERADOR DE 275KVA
|  | GRUPO GENERADOR DE 275KVA CON TTA | un. | 1
|  | CABLE INPAVINIL 1 X 50,00 MM2 | un. | 120
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 50 MM2 | un | 10
|  | TERMINAL CU 50 MM2 | un | 8
|  | MATERIALES MENORES | glb. | 1
TABLERO GENERAL Y DE ELECTROBOMBAS
|  | PANEL 2000X800X400 MM | un | 2
|  | SISTEMA DE DISTRIBUCION 80/125 AMP. | un | 2
|  | SISTEMA DE DISTRIBUCION 160/250 AMP. | un | 1
|  | DISYUNTOR TRIF. 400/200 AMP. 50KA REG. | un | 1
|  | DISYUNTOR TRIF. 160/125 AMP. 36KA | un | 2
|  | DISYUNTOR TRIF. C60N 10 AMP. C 6KA | un | 2
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 16 AMP. C 6KA | un | 5
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 10 AMP. C 6 KA | un | 1
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 6 AMP. C 3 KA | un | 4
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 2 AMP. C 3 KA | un | 1
|  | SECCIONADOR BAJO CARGA BOMBA 630A | un | 2
|  | SECCIONADOR BAJO CARGA BOMBA 160A | un | 2
|  | FUSIBLE NH 560A - ULTRA RAPIDOS | un | 6
|  | FUSIBLE NH 50A - ULTRA RAPIDOS | un | 3
|  | FUSIBLE NH 125A | un | 3
|  | DESCARGADOR DE B.T. 12,5/65KA (3P+N) | un | 1
|  | CONDENSADOR TRIFASICO DE 25 KVAR | un | 2
|  | CONTACTOR DE FUERZA 90KW | un | 2
|  | CONTACTOR DE FUERZA 11KW | un | 1
|  | RELE DE PROTECCIÓN TERMICA 80-135A | un | 2
|  | RELE DE PROTECCIÓN TERMICA 12,5-20A | un | 1
|  | ARRANCADOR SUAVE PARA MOTOR DE 90KW | un | 2
|  | ARRANCADOR SUAVE PARA MOTOR DE 11KW | un | 1
|  | CONTACTOR AUXILIAR | un | 19
|  | RELE DE FALTA Ó SECUENCIA DE FASE, SUB/SOBRETENSIÓN | un | 1
|  | AMPERIMETRO | un | 3
|  | VOLTIMETRO | un | 1
|  | CONMUTADOR VOLTIMETRICO | un | 1
|  | CONMUTADOR MANUAL/AUTOMATICO | un | 1
|  | BOTONERA MARCHA-PARADA | un | 3
|  | INTERRUPTOR DE POSICIÓN Ó RELE FIN DE CARRERA | un | 4
|  | RELE FALTA DE FASE Ó TENSIÓN NULA | un | 2
|  | RELE CONTROL DE TENSIÓN | un | 1
|  | HOROMETRO | un | 3
|  | LAMPARA DE SEÑALIZACIÓN LED | un | 10
|  | UPS+FUENTE DE ALIMENTACIÓN 220-50HZ - SALIDA 24VCC-2,5A | un | 1
|  | CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE 24E/22S | un | 1
|  | MODEM DE COMUNICACIÓN GSM/GPRS PROGRAMABLE | un | 1
|  | ANTENA QUAD BAND P/3G EXT. C/CABLE DE HASTA 5M | un | 1
|  | BOYA DE CONTROL DE NIVEL | un | 5
|  | ACCESORIOS MENORES | glb. | 1
CIRCUITOS ELÉCTRICOS
|  | CABLE INPAVINIL 1 X 35,00 MM2 | m | 240
|  | CABLE INPAVINIL 4 X 4,00 MM2 | m | 30
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 16 MM2 | m | 60
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 4 MM2 | m | 30
|  | CABLE INPAVINIL 2 X 1MM2 | m | 240
|  | TERMINAL CU 35 MM2 | un | 16
|  | TERMINAL CU 16 MM2 | un | 4
|  | TERMINAL CU 4 MM2 | un | 10
|  | BOCA DE ILUMINACION | un | 10
|  | BOCA DE TOMA CORRIENTE UNIVERSAL | un | 7
|  | BOCAS DE TOMA CORRIENTE CON TIERRA | un | 1
|  | BOCA DE TOMA TRIFASICA INDUSTRIAL | un | 1
|  | BOCA DE ALIMENTACIÓN ELECTROBOMBA/MOTOR TRIFASICO | un | 3
|  | ELECTRODUCTO PEAD 2" (60MM) | m | 30
|  | BANDEJA TIPO ESC 150MM X 2M | un | 3
|  | CANALETA HºAº 0,20MX0,30M CON TAPA DE METÁLICA | m | 1
|  | REGISTRO 1,00X0,40X0,70 DE HºAº | un | 1
|  | REGISTRO 0,40X0,40X0,70 DE HºAº | un | 1
|  | ACCESORIOS MENORES | glb. | 1
ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
|  | ARTEFACTO DE ADOSAR TUBO FLUORESCENTES 2X40W | un | 2
|  | ARTEFACTO DE ADOSAR TUBO FLUORESCENTES 1X40W | un | 3
|  | ARTEFACTO COLGANTE INDUSTRIAL CON REFLECTOR DE ALUMINIO 400W | un | 3
|  | ILUMINACIÓN PERIMETRAL TIPO ALUMBRADO PUBLICO 250W | un | 2
CIRCUITO CERRADO DE VÍDEO
|  | CAMARA TIPO BULLET IP, RESOLUCIÓN 1920 X 1080 | un | 3
|  | SERVIDOR DE CAMARA IP, P/4 CAMARAS, DISCO 1TB, TIPO NVR | un | 1
|  | MODEM 4G-LTE, CABLEADO UTP POE | glb. | 1
|  | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | un | 1
3 | 72141125-001 | ESTACION DE BOMBEO 6 | GLOBAL | 1 |  | 0
|  | LIMPIEZA DEL TERRENO | m² | 728.6463
|  | EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL | m³ | 206.2303
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN DEL SUELO EN CONTACTO CON EL TRASDOS DE LA ESTRUCTURA | m³ | 46.2291
|  | ENCOFRADO PLANO | m² | 291.3204
|  | HORMIGON FCK= 210 KG/CM² | m³ | 55.4491
|  | HORMIGON FCK= 110 KG/CM² | m³ | 8.9524
|  | ACERO DE REFUERZO | kg | 8042.48
|  | TERRAPLEN DE PLATAFORMA | m³ | 248.06
|  | PLATAFORMA ENRRIPIADA | m³ | 97.86
|  | EMPASTADO DE TALUDES | m² | 220.5
|  | GRUA CON MENSULA PARA IZAJE DE 1500 KG | un | 1
|  | CANASTO DE ACERO INOXIDABLE 1.20X0.80M CON SISTEMA DE IZAJE | un | 1
|  | GUÍA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE TUBO DE 0.07 X 0.07 M | un | 1
|  | CADENA PARA IZAJE DE CANASTO | un | 1
|  | GUIA METALICA DE 3" PARA BOMBAS | un | 1
|  | CADENA DE ESLABONES PARA IZAJE DE BOMBAS | un | 1
|  | TAPA HERMETICA DE HIERRO DÚCTIL | m² | 52.5613
|  | ESCALERA MARINERA | un | 1
|  | VALLA PERIMETRAL | m² | 340.2
|  | PORTON | un | 1
|  | CASETA DE GENERADOR | m² | 14
|  | CANAL DE DRENAJE | m | 53.55
|  | ALCANTARILLA TUBULAR DE HºAº Ø=0,60 M | m | 5.04
|  | LOSA DE POTECCION DE HºAº 4.80 X 1.40 X 0.15 | m³ | 1.06
|  | TUBERIA DE REBOSE DN 500 | m | 47.25
|  | REGISTROS | un | 4
|  | POZO TUBULAR PARA AGUA DE LIMPIEZA Ø=4" PROF=20 M | un | 1
|  | ELECTROBOMBA SUMERGIBLE | un | 1
|  | LLAVE DE PASO Ø=1 1/2" | un | 2
|  | TUBO DE PCV Ø=1 1/2" | m | 8
LINEA DE IMPULSIÓN
SERVICIOS TÉCNICOS
|  | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO, CON AUXILIO DE EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYENDO EST | m | 1451
SERVICIOS PRELIMINARES
|  | LIMPIEZA MECANIZADA CON RESPAJE SUPERFICIAL | m² | 1451
|  | CORTE Y DESTRONQUE DE ÁRBOLES DIÁMETRO CON AUXILIO MECÁNICO Y TRASLADO, MÁS REPOSICIÓN DE 5 PLANTAS | un | 2
|  | SUMINISTRO DE PLACAS DE SEÑALIZACIÓN PADRONIZADAS DIURNA Y NOCTURNA | un | 2
|  | PASARELA CON PLANCHAS DE MADERA | m² | 25
PAVIMENTOS
|  | REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO TIPO ASFÁLTICO | m² | 471.7302
|  | REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO | m² | 1347.4623
EXCAVACIÓN
|  | EXCAVACIÓN MECANICA DE ZANJAS DE 0 M HASTA 2 M EN SUELO | m³ | 2646.4401
DESAGÜES
|  | DESAGÜE DE AGUA C/CONJUNTO MOTO-BOMBA HASTA 5 HP | h | 17.412
ASIENTO
|  | ASIENTO DE ARENA | m³ | 138.5705
RELLENOS
|  | RELLENO DE ZANJAS CON COMPACTACIÓN MANUAL | m³ | 835.8269
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA | m³ | 1528.423
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS
LINEA DE IMPULSION
|  | TUBOS DE PVC-O DN355 PN16 | m | 1451
|  | CODOS 22.5° DN 355 MM | un | 1
|  | CODOS 45° DN 355 MM | un | 4
|  | CODOS 90° DN 355 MM | un | 2
|  | BLOQUE DE ANCLAJE | m³ | 9.3023
|  | VÁLVULA DE VENTOSA DN 355 MM (INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS) | un | 1
|  | CAMARA ROMPE PRESIÓN | un | 1
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD
|  | TUBERÍAS DE IMPULSIÓN | m | 1451
VALVULAS Y ACCESORIOS
|  | ELECTROBOMBA: Q=70 L/S; H =75 MCA | un | 2
|  | ELECTROBOMBA: Q=24 L/S; H =42 MCA | un | 1
|  | TUBO HIERRO DÚCTIL DN 200MM | un | 3
|  | CODO DE 45° HIERRO DÚCTIL DN 200MM LONG :350 | un | 4
|  | CODO DE 90° HIERRO DÚCTIL DN 200MM LONG :260X2 | un | 3
|  | VÁLVULA DE RETENCIÓN DN 200MM LONG :495 | un | 4
|  | VÁLVULA DE COMPUERTA DN 200MM LONG :400 | un | 5
|  | JUNTA DE DESMONTAJE DN 200MM LONG :300 | un | 6
|  | REDUCCIÓN CON BRIDA H°D° DN 300-200MM LONG :600 | un | 1
|  | CODO DE 90° H°D° DN 300MM LONG :400X2 | un | 1
|  | RAMAL Y H° D° 300-200MM LONG :570 | un | 4
|  | TUBO CORTO H°D° DN 300MM C/DOBLE BRIDA LONG :250-500 | un | 6
|  | TE HIERRO DÚCTIL 300-80MM LONG :800 | un | 1
|  | VÁLVULA GLOBO DN 80MM | un | 1
|  | REDUCCIÓN CON BRIDA H°D° DN 80-50MM | un | 1
|  | VÁLVULA VENTOSA DE TRIPLE FUNCIÓN DN 50 | un | 1
|  | UNIÓN H°D° CON PCV DN 355MM LONG :300 | un | 1
|  | TUBO H°F°- PASAMURO CON BRIDA 200MM LONG :700 | un | 5
|  | REDUCCIÓN H° D° DN 200-150MM LONG :300 | un | 1
|  | REDUCCIÓN H° D° DN 200-80MM | un | 1
|  | JUNTA GIBAULT HºDº 250 MM | un | 1
INSTALACION ELECTRICA
LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSIÓN
|  | ESTRUCTURA M.T. P/CONDUCTOR DESNUDO AL MTDHº1 | un | 8
|  | ESTRUCTURA M.T. P/CONDUCTOR DESNUDO AL MTDHº4 | un | 1
|  | ESTRUCTURA M.T. P/CONDUCTOR DESNUDO AL MTDHº5 | un | 1
|  | ESTRUCTURA M.T. P/CONDUCTOR DESNUDO AL MTDHº6 | un | 1
|  | ESTRUCTURA M.T. P/SECCIONADOR SFTHº1 | un | 1
|  | PUESTA A TIERRA PTMT | un | 1
|  | POSTE RECTANGULAR DE HºAº 12M/200KGR | un | 6
|  | POSTE RECTANGULAR DE HºAº 12M/300KGR | un | 2
|  | POSTE RECTANGULAR DE HºAº 12M/500KGR | un | 2
|  | TENDIDO DE CONDUCTOR DESNUDO AL 3X35MM2 | m | 390
PUESTO DE ENTREGA Y PD DE 300KVA
|  | PUESTO DE DISTRIBUCIÓN DE 300KVA | un. | 1
|  | TABLERO ADOSAR METALICO P/EXTERIOR 600X400X200MM | un. | 2
|  | DISYUNTOR TRIF. 800/250 AMP. 50KA REG. | un | 1
|  | CABLE INPAVINIL 1 X 95,00 MM2 | m | 160
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 95 MM2 | m | 20
|  | TERMINAL CU 95 MM2 | un | 18
|  | CAÑO ACERO GALV. 75MM | m | 2
|  | CURVA ACERO GALV. 75MM | un | 1
|  | ELECTRODUCTO PEAD 3" (85MM) | m | 40
|  | MATERIALES MENORES | glb. | 1
|  | REGISTRO 0,40X0,40X0,70 DE HºAº | glb. | 1
GRUPO GENERADOR DE 430KVA
|  | GRUPO GENERADOR DE 430KVA CON TTA | un. | 1
|  | CABLE INPAVINIL 1 X 95,00 MM2 | un. | 120
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 95 MM2 | un | 10
|  | TERMINAL CU 95 MM2 | un | 8
|  | MATERIALES MENORES | glb. | 1
TABLERO GENERAL Y DE ELECTROBOMBAS
|  | PANEL 2000X800X400 MM | un | 2
|  | SISTEMA DE DISTRIBUCION 80/125 AMP. | un | 1
|  | SISTEMA DE DISTRIBUCION 160/250 AMP. | un | 1
|  | SISTEMA DE DISTRIBUCION 400/600 AMP. | un | 1
|  | DISYUNTOR TRIF. 800/250 AMP. 50KA REG. | un | 1
|  | DISYUNTOR TRIF. 200/160 AMP. 36KA REG. | un | 1
|  | DISYUNTOR TRIF. 160/125 AMP. 36KA | un | 1
|  | DISYUNTOR TRIF. C60N 10 AMP. C 6KA | un | 2
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 16 AMP. C 6KA | un | 5
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 10 AMP. C 6 KA | un | 1
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 6 AMP. C 3 KA | un | 4
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 2 AMP. C 3 KA | un | 1
|  | SECCIONADOR BAJO CARGA BOMBA 630A | un | 2
|  | SECCIONADOR BAJO CARGA BOMBA 160A | un | 2
|  | FUSIBLE NH 630A - ULTRA RAPIDOS | un | 6
|  | FUSIBLE NH 100A - ULTRA RAPIDOS | un | 3
|  | FUSIBLE NH 125A | un | 3
|  | DESCARGADOR DE B.T. 12,5/65KA (3P+N) | un | 1
|  | CONDENSADOR TRIFASICO DE 25 KVAR | un | 3
|  | CONTACTOR DE FUERZA 160KW | un | 2
|  | CONTACTOR DE FUERZA 30KW | un | 1
|  | RELE DE PROTECCIÓN TERMICA 160-250A | un | 2
|  | RELE DE PROTECCIÓN TERMICA 23-35A | un | 1
|  | ARRANCADOR SUAVE PARA MOTOR DE 160KW | un | 2
|  | ARRANCADOR SUAVE PARA MOTOR DE 30KW | un | 1
|  | CONTACTOR AUXILIAR | un | 19
|  | RELE DE FALTA Ó SECUENCIA DE FASE, SUB/SOBRETENSIÓN | un | 1
|  | AMPERIMETRO | un | 3
|  | VOLTIMETRO | un | 1
|  | CONMUTADOR VOLTIMETRICO | un | 1
|  | CONMUTADOR MANUAL/AUTOMATICO | un | 1
|  | BOTONERA MARCHA-PARADA | un | 3
|  | INTERRUPTOR DE POSICIÓN Ó RELE FIN DE CARRERA | un | 4
|  | RELE FALTA DE FASE Ó TENSIÓN NULA | un | 2
|  | RELE CONTROL DE TENSIÓN | un | 1
|  | HOROMETRO | un | 3
|  | LAMPARA DE SEÑALIZACIÓN LED | un | 10
|  | UPS+FUENTE DE ALIMENTACIÓN 220-50HZ - SALIDA 24VCC-2,5A | un | 1
|  | CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE 24E/22S | un | 1
|  | MODEM DE COMUNICACIÓN GSM/GPRS PROGRAMABLE | un | 1
|  | ANTENA QUAD BAND P/3G EXT. C/CABLE DE HASTA 5M | un | 1
|  | BOYA DE CONTROL DE NIVEL | un | 5
|  | ACCESORIOS MENORES | glb. | 1
CIRCUITOS ELÉCTRICOS
|  | CABLE INPAVINIL 1 X 35,00 MM2 | m | 240
|  | CABLE INPAVINIL 4 X 4,00 MM2 | m | 30
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 16 MM2 | m | 60
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 4 MM2 | m | 30
|  | CABLE INPAVINIL 2 X 1MM2 | m | 240
|  | TERMINAL CU 35 MM2 | un | 16
|  | TERMINAL CU 16 MM2 | un | 4
|  | TERMINAL CU 4 MM2 | un | 10
|  | BOCA DE ILUMINACION | un | 10
|  | BOCA DE TOMA CORRIENTE UNIVERSAL | un | 7
|  | BOCAS DE TOMA CORRIENTE CON TIERRA | un | 1
|  | BOCA DE TOMA TRIFASICA INDUSTRIAL | un | 1
|  | BOCA DE ALIMENTACIÓN ELECTROBOMBA/MOTOR TRIFASICO | un | 3
|  | ELECTRODUCTO PEAD 3" (85MM) | m | 36
|  | BANDEJA TIPO ESC 150MM X 2M | un | 3
|  | CANALETA HºAº 0,20MX0,30M CON TAPA DE METÁLICA | m | 1
|  | REGISTRO 1,00X0,40X0,70 DE HºAº | un | 1
|  | REGISTRO 0,40X0,40X0,70 DE HºAº | un | 3
|  | ACCESORIOS MENORES | glb. | 1
ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
|  | ARTEFACTO DE ADOSAR TUBO FLUORESCENTES 2X40W | un | 2
|  | ARTEFACTO DE ADOSAR TUBO FLUORESCENTES 1X40W | un | 3
|  | ARTEFACTO COLGANTE INDUSTRIAL CON REFLECTOR DE ALUMINIO 400W | un | 3
|  | ILUMINACIÓN PERIMETRAL TIPO ALUMBRADO PUBLICO 250W | un | 2
CIRCUITO CERRADO DE VÍDEO
|  | CAMARA TIPO BULLET IP, RESOLUCIÓN 1920 X 1080 | un | 3
|  | SERVIDOR DE CAMARA IP, P/4 CAMARAS, DISCO 1TB, TIPO NVR | un | 1
|  | MODEM 4G-LTE, CABLEADO UTP POE | glb. | 1
|  | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | un | 1
4 | 72141125-001 | ESTACION DE BOMBEO 9 | GLOBAL | 1 |  | 0
|  | LIMPIEZA DEL TERRENO | m² | 904.4015
|  | EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL | m³ | 503.7531
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN DEL SUELO EN CONTACTO CON EL TRASDOS DE LA ESTRUCTURA | m³ | 107.0655
|  | ENCOFRADO PLANO | m² | 639.5463
|  | HORMIGON FCK= 210 KG/CM² | m³ | 83.6289
|  | HORMIGON FCK= 110 KG/CM² | m³ | 16.6423
|  | ACERO DE REFUERZO | kg | 15057.63
|  | TERRAPLEN DE PLATAFORMA | m³ | 708.75
|  | PLATAFORMA ENRRIPIADA | m³ | 118.23
|  | EMPASTADO DE TALUDES | m² | 373.28
|  | GRUA CON MENSULA PARA IZAJE DE 1500 KG | un | 1
|  | CANASTO DE ACERO INOXIDABLE 1.20X0.80M CON SISTEMA DE IZAJE | un | 2
|  | GUÍA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE TUBO DE 0.07 X 0.07 M | un | 2
|  | CADENA PARA IZAJE DE CANASTO | un | 2
|  | GUIA METALICA DE 3" PARA BOMBAS | un | 1
|  | CADENA DE ESLABONES PARA IZAJE DE BOMBAS | un | 1
|  | TAPA HERMETICA DE HIERRO DÚCTIL | m² | 84.348
|  | ESCALERA MARINERA | un | 1
|  | VALLA PERIMETRAL | m² | 315
|  | PORTON | un | 1
|  | CASETA DE GENERADOR | m² | 14
|  | CANAL DE DRENAJE | m | 53.55
|  | ALCANTARILLA TUBULAR DE HºAº Ø=0,60 M | m | 5.04
|  | LOSA DE POTECCION DE HºAº 4.80 X 1.40 X 0.15 | m³ | 1.06
|  | TUBERIA DE REBOSE PEADC DN 600 | m | 39.38
|  | POZO TUBULAR PARA AGUA DE LIMPIEZA Ø=4" PROF=20 M | un | 1
|  | ELECTROBOMBA SUMERGIBLE | un | 1
|  | LLAVE DE PASO Ø=1 1/2" | un | 2
|  | TUBO DE PCV Ø=1 1/2" | m | 8
LINEA DE IMPULSIÓN
SERVICIOS TÉCNICOS
|  | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO, CON AUXILIO DE EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYENDO EST | m | 679
SERVICIOS PRELIMINARES
|  | LIMPIEZA MECANIZADA CON RESPAJE SUPERFICIAL | m² | 679
|  | CORTE Y DESTRONQUE DE ÁRBOLES DIÁMETRO CON AUXILIO MECÁNICO Y TRASLADO, MÁS REPOSICIÓN DE 5 PLANTAS | un | 1
|  | SUMINISTRO DE PLACAS DE SEÑALIZACIÓN PADRONIZADAS DIURNA Y NOCTURNA | un | 1
|  | PASARELA CON PLANCHAS DE MADERA | m² | 12
PAVIMENTOS
|  | REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO TIPO ASFÁLTICO | m² | 242.7068
|  | REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO | m² | 693.274
EXCAVACIÓN
|  | EXCAVACIÓN MECANICA DE ZANJAS DE 0 M HASTA 2 M EN SUELO | m³ | 1165.4892
DESAGÜES
|  | DESAGÜE DE AGUA C/CONJUNTO MOTO-BOMBA HASTA 5 HP | h | 8.148
ASIENTO
|  | ASIENTO DE ARENA | m³ | 71.295
RELLENOS
|  | RELLENO DE ZANJAS CON COMPACTACIÓN MANUAL | m³ | 480.7174
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA | m³ | 505.4865
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS
LINEA DE IMPULSION
|  | TUBOS DE PVC-O DN450 PN16 | m | 679
|  | CODOS 22.5° DN 450 MM | un | 4
|  | CODOS 45° DN 450 MM | un | 6
|  | CODOS 90° DN 450 MM | un | 7
|  | BLOQUE DE ANCLAJE | m³ | 29.6255
|  | VÁLVULA DE VENTOSA DN 450 MM (INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS) | un | 1
|  | CAMARA ROMPE PRESIÓN | un | 1
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD
|  | TUBERÍAS DE IMPULSIÓN | m | 679
VALVULAS Y ACCESORIOS
|  | ELECTROBOMBA: Q=60 L/S; H 27 MCA | un | 3
|  | TUBO HIERRO DÚCTIL DN 200MM | un | 7
|  | CODO DE 90° HIERRO DÚCTIL DN 200MM LONG :260X2 | un | 3
|  | VÁLVULA DE RETENCIÓN DN 200MM LONG :495 | un | 7
|  | VÁLVULA DE COMPUERTA DN 200MM LONG :400 | un | 8
|  | JUNTA DE DESMONTAJE DN 200MM LONG :300 | un | 9
|  | VÁLVULA GLOBO DN 80MM | un | 1
|  | REDUCCIÓN CON BRIDA H°D° DN 80-50MM | un | 1
|  | VÁLVULA VENTOSA DE TRIPLE FUNCIÓN DN50 | un | 1
|  | TUBO H°F°- PASAMURO CON BRIDA 200MM LONG :700 | un | 8
|  | REDUCCION CHATA 100 - 80MM | un | 1
|  | CODO DE 45° HIERRO DÚCTIL DN 200MM LONG 350 | un | 6
|  | REDUCCIÓN CON BRIDA H°D° DN 200-450MM LONG 600 | un | 1
|  | CODO DE 90° HIERRO DÚCTIL DN 450MM LONG :360X2 | un | 1
|  | T CON BRIDAS DE 45° H°D° DN 450-200 | un | 6
|  | TUBO H°F° DN 450MM CON BRIDAS LONG 300 | un | 6
|  | TUBO H°F° DN 450MM CON BRIDA PUNTA LONG 450 | un | 2
|  | JUNTA GIBAULT H°D° 450MM | un | 1
INSTALACION ELECTRICA
LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSIÓN
|  | ESTRUCTURA M.T. P/CONDUCTOR DESNUDO AL MTDHº1 | un | 1
|  | ESTRUCTURA M.T. P/CONDUCTOR DESNUDO AL MTDHº5 | un | 1
|  | ESTRUCTURA M.T. P/CONDUCTOR DESNUDO AL MTDHº7 | un | 1
|  | ESTRUCTURA M.T. P/SECCIONADOR SFTHº1 | un | 1
|  | PUESTA A TIERRA PTMT | un | 1
|  | POSTE RECTANGULAR DE HºAº 12M/300KGR | un | 2
|  | TENDIDO DE CONDUCTOR DESNUDO AL 3X35MM2 | m | 50
PUESTO DE ENTREGA Y PD DE 150KVA
|  | PUESTO DE DISTRIBUCIÓN DE 150KVA | un. | 1
|  | TABLERO ADOSAR METALICO P/EXTERIOR 600X400X200MM | un. | 2
|  | DISYUNTOR TRIF. 400/200 AMP. 50KA REG. | un | 1
|  | CABLE INPAVINIL 1 X 95,00 MM2 | m | 80
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 50 MM2 | m | 20
|  | TERMINAL CU 95 MM2 | un | 8
|  | TERMINAL CU 50 MM2 | un | 2
|  | CAÑO ACERO GALV. 75MM | m | 2
|  | CURVA ACERO GALV. 75MM | un | 1
|  | ELECTRODUCTO PEAD 3" (85MM) | m | 40
|  | MATERIALES MENORES | glb. | 1
|  | REGISTRO 0,40X0,40X0,70 DE HºAº | glb. | 1
GRUPO GENERADOR DE 180KVA
|  | GRUPO GENERADOR DE 180KVA CON TTA | un. | 1
|  | CABLE INPAVINIL 1 X 50,00 MM2 | un. | 80
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 50 MM2 | un | 10
|  | TERMINAL CU 50 MM2 | un | 18
|  | MATERIALES MENORES | glb. | 1
TABLERO GENERAL Y DE ELECTROBOMBAS
|  | PANEL 2000X800X400 MM | un | 3
|  | SISTEMA DE DISTRIBUCION 80/125 AMP. | un | 2
|  | SISTEMA DE DISTRIBUCION 160/250 AMP. | un | 1
|  | DISYUNTOR TRIF. 400/200 AMP. 50KA REG. | un | 1
|  | DISYUNTOR TRIF. 160/125 AMP. 36KA | un | 2
|  | DISYUNTOR TRIF. C60N 10 AMP. C 6KA | un | 2
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 16 AMP. C 6KA | un | 6
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 10 AMP. C 6 KA | un | 1
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 6 AMP. C 3 KA | un | 4
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 2 AMP. C 3 KA | un | 1
|  | SECCIONADOR BAJO CARGA BOMBA 630A | un | 3
|  | SECCIONADOR BAJO CARGA BOMBA 160A | un | 1
|  | FUSIBLE NH 350A - ULTRA RAPIDOS | un | 9
|  | FUSIBLE NH 125A | un | 3
|  | DESCARGADOR DE B.T. 12,5/65KA (3P+N) | un | 1
|  | CONDENSADOR TRIFASICO DE 25 KVAR | un | 1
|  | CONDENSADOR TRIFASICO DE 15 KVAR | un | 1
|  | CONTACTOR DE FUERZA 45KW | un | 3
|  | RELE DE PROTECCIÓN TERMICA 56-90A | un | 3
|  | ARRANCADOR SUAVE PARA MOTOR DE 55KW | un | 3
|  | CONTACTOR AUXILIAR | un | 19
|  | RELE DE FALTA Ó SECUENCIA DE FASE, SUB/SOBRETENSIÓN | un | 1
|  | AMPERIMETRO | un | 3
|  | VOLTIMETRO | un | 1
|  | CONMUTADOR VOLTIMETRICO | un | 1
|  | CONMUTADOR MANUAL/AUTOMATICO | un | 1
|  | BOTONERA MARCHA-PARADA | un | 3
|  | INTERRUPTOR DE POSICIÓN Ó RELE FIN DE CARRERA | un | 5
|  | RELE FALTA DE FASE Ó TENSIÓN NULA | un | 2
|  | RELE CONTROL DE TENSIÓN | un | 1
|  | HOROMETRO | un | 3
|  | LAMPARA DE SEÑALIZACIÓN LED | un | 10
|  | UPS+FUENTE DE ALIMENTACIÓN 220-50HZ - SALIDA 24VCC-2,5A | un | 1
|  | CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE 24E/22S | un | 1
|  | MODEM DE COMUNICACIÓN GSM/GPRS PROGRAMABLE | un | 1
|  | ANTENA QUAD BAND P/3G EXT. C/CABLE DE HASTA 5M | un | 1
|  | BOYA DE CONTROL DE NIVEL | un | 4
|  | ACCESORIOS MENORES | glb. | 1
CIRCUITOS ELÉCTRICOS
|  | CABLE INPAVINIL 1 X 25,00 MM2 | m | 600
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 10 MM2 | m | 150
|  | CABLE INPAVINIL 2 X 1MM2 | m | 400
|  | TERMINAL CU 25 MM2 | un | 24
|  | TERMINAL CU 10 MM2 | un | 6
|  | BOCA DE ILUMINACION | un | 13
|  | BOCA DE TOMA CORRIENTE UNIVERSAL | un | 7
|  | BOCAS DE TOMA CORRIENTE CON TIERRA | un | 1
|  | BOCA DE TOMA TRIFASICA INDUSTRIAL | un | 1
|  | BOCA DE ALIMENTACIÓN ELECTROBOMBA/MOTOR TRIFASICO | un | 3
|  | ELECTRODUCTO PEAD 2" (60MM) | m | 126
|  | BANDEJA TIPO ESC 150MM X 2M | un | 6
|  | CANALETA HºAº 0,20MX0,30M CON TAPA DE METÁLICA | m | 1
|  | REGISTRO 1,00X0,40X0,70 DE HºAº | un | 1
|  | REGISTRO 0,40X0,40X0,70 DE HºAº | un | 2
|  | ACCESORIOS MENORES | glb. | 1
ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
|  | ARTEFACTO DE ADOSAR TUBO FLUORESCENTES 2X40W | un | 2
|  | ARTEFACTO DE ADOSAR TUBO FLUORESCENTES 1X40W | un | 3
|  | ARTEFACTO COLGANTE INDUSTRIAL CON REFLECTOR DE ALUMINIO 400W | un | 6
|  | ILUMINACIÓN PERIMETRAL TIPO ALUMBRADO PUBLICO 250W | un | 2
CIRCUITO CERRADO DE VÍDEO
|  | CAMARA TIPO BULLET IP, RESOLUCIÓN 1920 X 1080 | un | 3
|  | SERVIDOR DE CAMARA IP, P/4 CAMARAS, DISCO 1TB, TIPO NVR | un | 1
|  | MODEM 4G-LTE, CABLEADO UTP POE | glb. | 1
|  | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | un | 1
5 | 72102304-008 | Construcción de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales | GLOBAL | 1 |  | 0
SERVICIOS TÉCNICOS
|  | REPLANTEO CON AUXILIO DE EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYENDO ESTACAS DE MADERA | m² | 112105
MOVIMIENTO DE SUELO
|  | DESBOSQUE DESBROCE Y LIMPIEZA | m² | 112105
|  | EXCAVACION, RETIRO Y DEPOSICIÓN FINAL DE SUELO | m³ | 14517.76
|  | EXCAVACION, RETIRO Y DEPOSICIÓN FINAL DE BASURA | m³ | 1767.15
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN CON SUELO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN | m³ | 15243.64
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN CON SUELO PROVENIENTE DE PRESTAMOS | m³ | 26583.07
|  | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ROCA BLANDA | m³ | 1451.78
|  | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ROCA SANA | m³ | 2177.66
|  | EMPASTADO | m² | 50650
ACCESO Y PAVIMENTACIONES
|  | PAVIMENTO DE HORMIGÓN | m² | 160
|  | CORDON DE HORMIGON | m | 250
|  | CERCA ALAMBRADA | m² | 122.5
|  | PORTON CORREDIZO DE HIERRO ZINCADO | m² | 12.25
|  | ALCANTARILLAS TUBULAR 3Ø0,60 | m | 6.5
|  | LOSA DE HORMIGON ARMADO 6,50 X 2,0 X 0,20 | m³ | 2.6
OFICINAS ADMINITRATIVAS
|  | ZAPATA DE HORMIGÓN ARMADO | m³ | 39
|  | MAPOSTERÍA DE NIVELACIÓN DE 0.30 | m² | 16
|  | MAPOSTERÍA DE NIVELACIÓN DE 0.20 | m² | 6
|  | ASILACIÓN HORIZONTAL | m² | 61
|  | MAPOSTERÍA DE LADRILLO COMÚN DE 0.30 | m² | 182
|  | MAPOSTERÍA DE LADRILLO COMÚN DE 0.15 | m² | 69
|  | TERMINACIÓN DE ABERTURA CON MOCHETA (PROTECCIÓN CONTRA LLUVIAS) | m | 40.4
|  | VIGA CADENA DE HORMIGON ARMADO | m³ | 13
|  | TECHO DE TEJAS,TEJUELONES, Y TIRANTES CON PENDIENTE DE 32 % CON ESTRUCTURA DE VIGAS DE HORMIGÓN ARMA | m² | 188.1
|  | RAMPA PEATONAL DE ACCESO AL DEPÓSITO | m² | 6.5
|  | PINTURA PARA EXTERIOR CON AISLANTE HIDROFUGO | m² | 167
|  | PINTURA AL AGUA CON ENDUIDO PARA INTERIOR | m² | 332.64
|  | CANALETA DE CHAPA GALVANIZADA N°24 | m | 60
|  | PISO | m² | 139.37
|  | ZOCALOS | m | 79.2
|  | REVOQUE 2 CAPAS CON AISLANTE HIDRÓFUGO PARA EXTERIOR | m² | 167
|  | REVOQUE 2 CAPAS PARA INTERIOR | m² | 332.64
|  | ABERTURAS DE MADERA | m² | 19.32
|  | ABERTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA TIPO BALACÍN CON VIDRIO | m² | 11.81
|  | AZULEJOS | m² | 103
|  | INSTALACIÓN ELECTRICA | gl | 1
|  | INSTALACIÓN SANITARIA | gl | 1
|  | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO | gl | 1
|  | TANQUE ELEVADO | gl | 1
|  | SISTEMA PARA PREVENSION DE INCENDIOS | gl | 1
PRETRATAMIENTO
|  | EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL | m³ | 189
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN | m³ | 2493
|  | HORMIGON FCK= 250 KG/CM² | m³ | 33.94
|  | HORMIGON FCK= 150 KG/CM² | m³ | 7.7
|  | ACERO DE REFUERZO | kg | 3394
|  | LOSETA PREFABRICADA DE H° 1.0 X .30 X 0.06 | un | 41
|  | COMPUERTA MANUAL DE ALUMINIO 1.12X1.10X0.006M | un | 2
|  | COMPUERTA MANUAL DE ALUMINIO 1.22X1.10X0.006M | un | 2
|  | COMPUERTA VERTEDERO 0.55X0.50X0.006M | un | 1
|  | RECIPIENTE DE RECOLECCIÓN DE SÓLIDOS | un | 1
|  | REJA FINA DE 44 BARRAS | un | 1
|  | TAPA DE HIERRO FUNDIDO Ø=1.2 | un | 2
|  | CAUDALIMETRO ULTRASONIDO | un | 1
|  | VALVULAS Y ACCESORIOS PRETRATAMIENTO | gl | 1
LECHO DE SECADO DE ARENA
|  | EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL | m³ | 70
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN | m³ | 21
|  | HORMIGON FCK= 250 KG/CM² | m³ | 11.25
|  | ACERO DE REFUERZO | kg | 900
|  | MAMPOSTERIA DE 0.30 | m² | 66
|  | REVOQUE HIDRÓFUGO | m² | 66
|  | LECHO DE PIEDRA TRITURADA FILTRANTE | m³ | 8.91
|  | PISO DE LADRILLOS | m² | 49.5
|  | BOMBA 1.1 KW Q=34M3/H ALT. MANOMETRICA = 2M | un | 1
|  | VALVULA EXCLUSA DN 150 | un | 2
|  | CODO 90 DN 150 | un | 3
|  | VALVULAS Y ACCESORIOS LECHO DE SECADO DE ARENA | gl | 1
REACTORES SBR
|  | EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL | m³ | 8400
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN | m³ | 952
|  | HORMIGON FCK= 250 KG/CM² | m³ | 929.44
|  | HORMIGON FCK= 150 KG/CM² | m³ | 120
|  | ACERO DE REFUERZO | kg | 74355.2
|  | BARANDA METÁLICA | m | 120
|  | BOMBA DE LODO 50 M³/H | un | 4
|  | BOMBA SUMERGIBLE 22,9 KW 970 M³/H @ 7 M DE ALTURA | un | 2
|  | MEZCLADOR PARA REACTOR 5,33 KW | un | 6
|  | MEZCLADOR PARA ECUALIZADOR 3,53 KW | un | 4
|  | DECANTADOR | un | 2
|  | VALVULAS Y ACCESORIOS REACTORES SBR | gl | 1
|  | DIFUSOR DE BURBUJA FINA Incl. Abrazadera para instalación en tubo | un | 3092
|  | TUBERÍA DE ACERO DE DIAMETRO 200mm Incl. Codos | m | 110
|  | TUBERÍA DE PLASTICO DE DIAMETRO 100 mm Incl. Accesorios | m | 635
CASETA DE SOPLADORES
|  | CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA | m³ | 18.72
|  | MAPOSTERÍA DE NIVELACIÓN DE 0.20 | m² | 21.5
|  | ASILACIÓN HORIZONTAL | m² | 31.2
|  | MAPOSTERÍA DE LADRILLO COMÚN DE 0.20 | m² | 158.24
|  | TERMINACIÓN DE ABERTURA CON MOCHETA (PROTECCIÓN CONTRA LLUVIAS) | m | 38.8
|  | TECHO DE TEJAS,TEJUELONES, Y TIRANTES CON PENDIENTE DE 32 % CON ESTRUCTURA DE VIGAS DE HORMIGÓN ARMA | m² | 85.25
|  | REVOQUE 2 CAPAS CON AISLANTE HIDRÓFUGO PARA EXTERIOR | m² | 79.12
|  | REVOQUE 2 CAPAS PARA INTERIOR | m² | 79.12
|  | PINTURA PARA EXTERIOR CON AISLANTE HIDROFUGO | m² | 79.12
|  | PINTURA AL AGUA CON ENDUIDO PARA INTERIOR | m² | 79.12
|  | CANALETA DE CHAPA GALVANIZADA N°24 | m | 39
|  | PISO | m² | 85.25
|  | ZOCALOS | m | 39
|  | PUERTA PLACA 2,10X0,9 | un | 1
|  | PUERTA PLACA 2,10X1,50 | un | 1
|  | VENTANA TIPO BALANCIN 2,0 X 1,20 | un | 4
|  | SOPLADORES 1444M³/H @ 550 MBAR | un | 4
|  | VALVULAS Y ACCESORIOS CASETA DE SOPLADORES | gl | 1
LECHO DE SECADO DE LODO
|  | EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL | m³ | 455
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN | m³ | 39.9
|  | HORMIGON FCK= 250 KG/CM² | m³ | 13.24
|  | HORMIGON FCK= 150 KG/CM² | m³ | 1.32
|  | ACERO DE REFUERZO | kg | 794.4
|  | MAMPOSTERIA DE 0.30 | m² | 264.9
|  | REVOQUE HIDRÓFUGO | m² | 529.8
|  | LECHO DE PIEDRA TRITURADA FILTRANTE | m³ | 910
|  | PISO DE LADRILLOS | m² | 650
|  | TUBOS DE PVC-O DN 200 MM PN 16 PERFORADO | m | 82
|  | VALVULA BRIDADA DN 150 | un | 16
|  | TUBOS DE PVC-O DN 150 MM PN 16 | m | 146
|  | GEOMEMBRANA PEAD DE 3MM | m² | 728
|  | SALPICADEROS 0.50X0.50 H=0.07 | un | 16
|  | BOMBA AL TANQUE CLORADOR | un | 1
|  | VALVULAS Y ACCESORIOS LECHO DE SECADO DE LODO | gl | 1
TANQUE CLORADOR Y CANAL CLORADOR
|  | EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL | m³ | 271
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN | m³ | 1584
|  | HORMIGON FCK= 250 KG/CM² | m³ | 41.8
|  | HORMIGON FCK= 150 KG/CM² | m³ | 4.18
|  | ACERO DE REFUERZO | kg | 2508
|  | CASETA CLORADOR | un | 1
|  | POSTE DE ANCLAJE | un | 6
|  | GEOMEMBRANA PEAD 3 MM | m² | 880
|  | CADENA DE ACERO INOXIDABLE | m | 105
|  | COMPUERTA DE ALUMINIO | m² | 1.76
|  | FLOTADOR DN 100 MM | m | 96
|  | TENSOR DE ACERO | m | 105
|  | VALVULAS Y ACCESORIOS TANQUE CLORADOR Y CANAL CLORADOR | gl | 1
TUBERIAS
|  | TUBOS DE PVC-O DN 50 MM PN 16 | m | 165
|  | TUBOS DE PVC-O DN 150 MM PN 16 | m | 300
|  | TUBOS DE PVC-O DN 200 MM PN 16 | m | 400
|  | TUBOS DE PVC-O DN 350 MM PN 16 | m | 536
|  | TUBOS DE PVC-O DN 400 MM PN 16 | m | 982
|  | TUBOS DE PVC-O DN 500 MM PN 16 | m | 760
|  | UNIONES Y ACCESORIOS | gl | 1
|  | EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS DE 0 M HASTA 2 M EN SUELO | m³ | 5852.4
|  | ASIENTO DE ARENA | m³ | 585.24
|  | RELLENO DE ZANJAS CON COMPACTACIÓN MANUAL | m³ | 5267.16
|  | VALVULAS Y ACCESORIOS TUBERIAS | gl | 1
EQUIPAMIENTO
SUMINISTRO CENTRO DE CONTROL SCADA Y AUTOMATIZACION
|  | GABINETE AUTOSOPORTADO PARA ALOJAR LOS SERVIDORES, SWITCHES, PLC'S, INCLUYENDO ACCESORIOS DE MONTAJE | un | 4
|  | PLC, MODULO CENTRAL CON MEMORIA CENTRAL 1 MB PARA PROGRAMA Y 5 MB PARA DATOS, INTERFAZ 1: PROFINET I | un | 2
|  | CPU - SERVIDORES SCADA | un | 2
|  | CPU - SERVIDORES HISTORICOS | un | 2
|  | CPU - SERVIDOR WEB Y FIREWALL | un | 1
|  | CPU - SERVIDOR CIBERSEGURIDAD | un | 1
|  | ESTACIÓN DE OPERACIÓN COMPLETA CON DOS MONITORES DE 24" | un | 2
|  | ESTACIÓN DE MANT. E INGENIERIA COMPLETA CON UN MONITOR DE 17" | un | 1
|  | IMPRESORA COLOR | un | 1
|  | SWITCHES GERENCIABLES DE COMUNICACIÓNES | un | 4
|  | MONITOR, TECLADO, MOUSE P/ CONFIGURACIÓN DENTRO DEL GABINETE | un | 1
|  | UPS PARA SUMINISTRO DE TENSIÓN ESTABILIZADA | un | 1
|  | CABLES PROFINET PN BLINDADOS P/CONEXIÓN DE LA RED REDUNDANTE | m | 130
|  | MOBILIARIO | glb. | 1
|  | MATERIALES MENORES | glb. | 1
SUMINISTRO DE LA ESTACIÓN PERIFERICA O REMOTA, EN LA SALA DEL GENERADOR Y DE TABLEROS
|  | GABINETE AUTOSOPORTADO 2000X800X600MM PARA ALOJAR EQUIPO PERIFERICO CON MODULOS DE ENTRADAS Y SALIDA | un | 2
|  | PERIFERICO DESCENTRALIZADO: INTERFACE MODULO PROFIBUS IM 155-5 DP ST; HASTA 12 MODULOS IO SIN ALIM; | un | 1
|  | MODULO DE ENTRADA DIGITAL DI 32XDC 24V HF, 32 CANALES EN GRUPOS DE 16; RETARDO DE LAS ENTR. 0,05..20 | un | 4
|  | MODULO DE SALIDA DIGITAL DQ 32 X DC24V / 0,5A HF; 32 CANALES EN GRUPOS DE 8; 4A POR GRUPO; DIAGNOSTI | un | 2
|  | MODULOS DE ENTRADA ANALOG. AI 8 X U/I/RTD/TC ST, 16BIT RESOLUCION, PRECISION 0,3%, 8 CANALES EN GRUP | un | 1
|  | MODULOS DE SALIDA ANÁLOG. AQ8 X U/I HS, 16BIT RESOLUCIÓN, PRECISIÓN 0,3%, 8 CANALES EN GRUPOS DE 8, | un | 4
|  | MODULO DE COMUNICACIÓN PROFIBUS | un | 1
|  | UPS PARA SUMINISTRO DE TENSIÓN ESTABILIZADA | un | 1
|  | MATERIALES MENORES | glb. | 1
INGENIERÍA, MONTAJE SCADA, PRUEBAS Y CAPACITACIÓN SCADA
|  | SOFTWARE SCADA CON LICENCIAS | glb. | 1
|  | MONTAJE Y DESARROLLO DEL SISTEMA SCADA | glb. | 1
|  | PRUEBAS Y CAPACITACIÓN | glb. | 1
SUMINISTRO INSTRUMENTACION,INTERFACES ,CABLES
|  | PEDESTAL Y CARCASA PARA INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN | un. | 10
|  | CABLE PROFIBUS: PROFIBUS FC GROUND CABLE - 02YSY (ST) CY2Y 1X2X0,64/2,55-150 SW KF 40 - USO EN TEND | un. | 500
|  | CONECTOR PROFIBUS PB, CONECTOR PARA PROFIBUS HASTA 12 MBITS/S SALIDA CABLE A 90 GRADOS, DESPLAZAMIEN | un. | 9
|  | CONECTOR PROFIBUS PB, CONECTOR DE BUS PB CON SALIDA DE CABLE AXIAL P. PC INDUST., SIMATIC OP, OLM; V | un. | 10
|  | MATERIALES MENORES | glb. | 1
CIRCUITO CERRADO DE VIDEO
|  | SISTEMA VIDEO WALL, CONFORMADO P/DOS MONITORES INDUST. DE 32" | un | 1
|  | CAMARA TIPO BULLET IP, RESOLUCIÓN 1920 X 1080 | un | 12
|  | SERVIDOR DE CAMARA IP, P/16 CAMARAS, DISCO 1TB, TIPO NVR | un | 1
|  | CABLES UTP CAT 6, PARA CONEXIÓN DEL CIRCUITO CERRADO DE VIDEO | m | 900
INSTALACION ELECTRICA
LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSIÓN
|  | ESTRUCTURA M.T. P/CONDUCTOR DESNUDO AL MTDHº1 | un | 4
|  | ESTRUCTURA M.T. P/CONDUCTOR DESNUDO AL MTDHº2 | un | 2
|  | ESTRUCTURA M.T. P/CONDUCTOR DESNUDO AL MTDHº3 | un | 2
|  | ESTRUCTURA M.T. P/CONDUCTOR DESNUDO AL MTDHº4 | un | 1
|  | ESTRUCTURA M.T. P/CONDUCTOR DESNUDO AL MTDHº5 | un | 1
|  | ESTRUCTURA M.T. P/CONDUCTOR DESNUDO AL MTDHº7 | un | 1
|  | ESTRUCTURA M.T. P/SECCIONADOR SFTHº1 | un | 1
|  | PUESTA A TIERRA PTMT | un | 1
|  | POSTE RECTANGULAR DE HºAº 12M/200KGR | un | 3
|  | POSTE RECTANGULAR DE HºAº 12M/300KGR | un | 5
|  | POSTE RECTANGULAR DE HºAº 12M/500KGR | un | 2
|  | TENDIDO DE CONDUCTOR DESNUDO AL 3X35MM2 | m | 320
PUESTO DE ENTREGA Y PD DE 300KVA
|  | PUESTO DE DISTRIBUCIÓN DE 300KVA | un. | 1
|  | TABLERO ADOSAR METALICO P/EXTERIOR 600X400X200MM | un. | 2
|  | DISYUNTOR TRIF. 800/250 AMP. 50KA REG. | un | 1
|  | CABLE INPAVINIL 1 X 95,00 MM2 | m | 160
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 95 MM2 | m | 20
|  | TERMINAL CU 95 MM2 | un | 18
|  | CAÑO ACERO GALV. 75MM | m | 2
|  | CURVA ACERO GALV. 75MM | un | 1
|  | ELECTRODUCTO PEAD 3" (85MM) | m | 40
|  | MATERIALES MENORES | glb. | 1
|  | REGISTRO 0,40X0,40X0,70 DE HºAº | glb. | 1
GRUPO GENERADOR DE 400KVA
|  | GRUPO GENERADOR DE 400KVA CON TTA | un. | 1
|  | CABLE INPAVINIL 1 X 95,00 MM2 | un. | 240
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 95 MM2 | un | 20
|  | TERMINAL CU 95 MM2 | un | 26
|  | MATERIALES MENORES | glb. | 1
TABLERO GENERAL Y DE MOTORES ELECTRICOS
|  | PANEL 2000X800X600 MM | uni. | 5
|  | CAJA MET. EXT. 600X500X250 MM | uni. | 2
|  | CAJA METALICA DE ADOSAR 3X12 MOD. | uni. | 3
|  | SISTEMA DE DISTRIBUCION 10/32 AMP. | uni. | 3
|  | SISTEMA DE DISTRIBUCION 40/63 AMP. | uni. | 1
|  | SISTEMA DE DISTRIBUCION 80/125 AMP. | uni. | 1
|  | SISTEMA DE DISTRIBUCION 400/600 AMP. | uni. | 2
|  | DISYUNTOR TRIF. 800/250 AMP. 50KA REG. | un | 2
|  | DISYUNTOR TRIF. 400/200 AMP. 50KA REG. | un | 2
|  | DISYUNTOR TRIF. 160/125 AMP. 36KA | uni. | 1
|  | DISYUNTOR TRIF. 100 AMP. 10KA | uni. | 2
|  | DISYUNTOR TRIF. C60N 40 AMP. C | uni. | 3
|  | DISYUNTOR TRIF. C60N 32 AMP. C | uni. | 5
|  | DISYUNTOR TRIF. C60N 16 AMP. C | uni. | 1
|  | DISYUNTOR BIPOLAR C60N 2 AMP. C 3 KA | un | 4
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 32 AMP. C 6KA | un | 1
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 25 AMP. C 6KA | un | 4
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 16 AMP. C 6KA | un | 36
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 10 AMP. C 6 KA | un | 2
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 6 AMP. C 3 KA | un | 6
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 2 AMP. C 3 KA | un | 3
|  | SECCIONADOR BAJO CARGA BOMBA 3X630A | un | 6
|  | SECCIONADOR BAJO CARGA BOMBA 3X160A | un | 23
|  | FUSIBLE NH 630A - ULTRA RAPIDOS | un | 12
|  | FUSIBLE NH 200A - ULTRA RAPIDOS | un | 6
|  | FUSIBLE NH 50A - ULTRA RAPIDOS | un | 42
|  | FUSIBLE NH 125A | un | 3
|  | FUSIBLE NH 16A | un | 3
|  | FUSIBLE NH 10A | un | 17
|  | DESCARGADOR DE B.T. 12,5/65KA (3P+N) | un | 1
|  | CONDENSADOR TRIFASICO DE 25 KVAR | un | 3
|  | CONTACTOR DE FUERZA 160KW | un | 4
|  | CONTACTOR DE FUERZA 37KW | un | 2
|  | CONTACTOR DE FUERZA 11KW | un | 10
|  | CONTACTOR DE FUERZA 5,5KW | un | 4
|  | CONTACTOR DE FUERZA 3,0KW | un | 8
|  | RELE DE PROTECCIÓN TERMICA 160-250A | un | 4
|  | RELE DE PROTECCIÓN TERMICA 56-90A | un | 2
|  | RELE DE PROTECCIÓN TERMICA 11-16A | un | 10
|  | RELE DE PROTECCIÓN TERMICA 5,2-7,5A | un | 4
|  | RELE DE PROTECCIÓN TERMICA 3,5-5,2A | un | 1
|  | RELE DE PROTECCIÓN TERMICA 2,4-3,5A | un | 4
|  | RELE DE PROTECCIÓN TERMICA 1,2-1,7A | un | 3
|  | ARRANCADOR SUAVE PARA MOTOR DE 45KW | un | 2
|  | ARRANCADOR SUAVE PARA MOTOR DE 11KW | un | 10
|  | ARRANCADOR SUAVE PARA MOTOR DE 5,5KW | un | 4
|  | CONTACTOR AUXILIAR | un | 154
|  | RELE DE FALTA Ó SECUENCIA DE FASE, SUB/SOBRETENSIÓN | un | 1
|  | AMPERIMETRO | un | 3
|  | VOLTIMETRO | un | 1
|  | CONMUTADOR VOLTIMETRICO | un | 1
|  | BOTONERA PULSADOR | un | 112
|  | INTERRUPTOR DE POSICIÓN Ó RELE FIN DE CARRERA | un | 3
|  | RELE FALTA DE FASE Ó TENSIÓN NULA | un | 2
|  | RELE CONTROL DE TENSIÓN | un | 1
|  | RELE DE CONTROL DE NIVEL DE LIQUIDOS ULTRASONICO | un | 6
|  | LAMPARA DE SEÑALIZACIÓN LED | un | 60
|  | RELE SENSOR DE OXIGENO DISUELTO | un | 2
|  | RELE SENSOR DE PH | un | 2
|  | CENTRAL DE MEDIDA DIGITAL POWER METER 200 BASICO | un | 1
|  | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500/5 | un | 3
|  | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X25 AMP. | un | 2
|  | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25 AMP. | un | 1
|  | MATERIALES MENORES | glb. | 1
ALIMENTACION A TABLEROS SECCIONALES
|  | CABLE INPAVINIL 1 X 70,00 MM2 | ml. | 160
|  | CABLE INPAVINIL 1 X 50,00 MM2 | ml. | 400
|  | CABLE INPAVINIL 1 X 25,00 MM2 | ml. | 400
|  | CABLE INPAVINIL 4 X 10,00 MM2 | ml. | 280
|  | CABLE INPAVINIL 4 X 4,00 MM2 | ml. | 20
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 35 MM2 | ml. | 20
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 25 MM2 | ml. | 100
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 10 MM2 | ml. | 100
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 4 MM2 | ml. | 300
|  | TERMINAL CU 4 MM2 | uni. | 12
|  | TERMINAL CU 10 MM2 | uni. | 18
|  | TERMINAL CU 25 MM2 | uni. | 10
|  | TERMINAL CU 35 MM2 | uni. | 2
|  | TERMINAL CU 50 MM2 | uni. | 8
|  | TERMINAL CU 70 MM2 | uni. | 16
|  | ACCESORIOS MENORES | gl. | 1
CIRCUITOS ELÉCTRICOS
|  | CABLE INPAVINIL 1 X 70,00 MM2 | ml. | 320
|  | CABLE INPAVINIL 4 X 16,00 MM2 | ml. | 90
|  | CABLE INPAVINIL 4 X 6,00 MM2 | ml. | 860
|  | CABLE INPAVINIL 4 X 4,00 MM2 | ml. | 695
|  | CABLE INPAVINIL 2X25MM2 | ml. | 265
|  | CABLE INPAVINIL 2X16MM2 | ml. | 350
|  | CABLE INPAVINIL 2X6MM2 | ml. | 970
|  | CABLE INPAVINIL 2X4MM2 | ml. | 435
|  | CABLE INPAVINIL 2X1MM2 | ml. | 8700
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 35 MM2 | ml. | 80
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 6 MM2 | ml. | 90
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 4 MM2 | ml. | 1855
|  | TERMINAL CU 4 MM2 | m | 110
|  | TERMINAL CU 6 MM2 | m | 84
|  | TERMINAL CU 16 MM2 | uni. | 16
|  | TERMINAL CU 35 MM2 | uni. | 8
|  | TERMINAL CU 70 MM2 | uni. | 32
|  | MATERIALES MENORES | glb. | 1
BANCO DE DUCTOS SUBTERRANEOS
|  | REGISTRO 0,60X0,60X0,80 DE HºAº | un | 13
|  | REGISTRO 0,40X0,40X0,70 DE HºAº | un | 30
|  | ELECTRODUCTO PEAD 4" (110MM) | m | 1488
|  | BANDEJA TIPO ESC 150MM X 2M | un | 61
|  | CANALETA HºAº 0,20MX0,30M CON TAPA DE METÁLICA | m | 16
|  | EXCAVACION DE ZANJAS | m | 735
|  | COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE COLCHON DE ARENA | m³ | 110.25
|  | COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TIERRA DE RELLENO SIN ESCOMBRO | m³ | 330.75
|  | ACCESORIOS MENORES | gl. | 1
LINEA ELÉCTRICA AEREA EN BAJA TENSIÓN P/ILUMINACIÓN EXTERIOR
|  | ESTRUCTURA B.T. P/CONDUCT. PREENSAMBLADO AL LPAHº1 | un. | 12
|  | ESTRUCTURA B.T. P/CONDUCT. PREENSAMBLADO AL LPAHº4 | un. | 1
|  | ESTRUCTURA B.T. P/CONDUCT. PREENSAMBLADO AL LPAHº5 | un | 4
|  | TENDIDO DE CONDUCTOR PREENSAMBLADO AL 2X35MM2 | m | 710
|  | POSTE RECTANGULAR DE HºAº 12M/200KGR | un | 6
|  | POSTE RECTANGULAR DE HºAº 9M/200KGR | un | 28
BOCAS DE CIRCUITOS
|  | BOCAS DE ILUMINACION | un | 94
|  | BOCAS DE TOMA CORRIENTE UNIVERSAL SIN TIERRA | un | 33
|  | BOCAS DE TOMA CORRIENTE CON TIERRA | uni. | 20
|  | BOCAS DE AIRE ACONDICIONADO MONOFASICO | uni. | 4
|  | BOCAS DE TERMOCALEFON | uni. | 4
|  | BOCAS DE MOTOR MONOFASICO | uni. | 4
|  | BOCAS DE MOTOR TRIFASICO | un | 27
|  | ACCESORIOS MENORES | gl. | 1
PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS Y SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
|  | PARARRAYOS EC-SAT 1000 C/ADAPTACION R100M | uni. | 1
|  | CAÑO GALVANIZADO DE 1-1/2" | uni. | 1
|  | ELECTRODUCTO ZN 25,40 X 0.60 M 3 MTS | uni. | 28
|  | SOPORTE DE BAJADA | uni. | 84
|  | JABALINA DE CU 5/8" X 3 MTS | uni. | 9
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 50 MM2 | ml. | 200
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 95 MM2 | ml. | 54
|  | CONJUNTO P/SOLDADURA | uni. | 9
|  | EXOGEL DOSIS DE 12 KG. | uni. | 2
|  | BARRA DE CU PARA EQUIPOTENCIALIDAD DE 30X5 MM | uni. | 2
|  | EXCAVACION DE ZANJAS | ml. | 54
|  | ACCESORIOS MENORES | gl. | 1
ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
|  | EMBUTIDO CON TUBOS FLUORESCENTES, MARCA LUCCIOLA, MODELO: CLASSIC | un | 15
|  | DE ADOSAR AL TECHO CON TUBOS FLUORESCENTES, MARCA LUCCIOLA, MODELO: MARE | un | 25
|  | DE ADOSAR A LA PARED CON LAMPARA DE BAJO CONSUMO, MARCA LUCCIOLA, MODELO: DUPLO | un | 6
|  | VENTILADOR DE TECHO 56" | un | 2
|  | ILUMINACIÓN PERIMETRAL TIPO ALUMBRADO PUBLICO 400W | un | 9
|  | ILUMINACIÓN PERIMETRAL TIPO ALUMBRADO PUBLICO 250W | un | 34
6 | 81141807-002 | Suministro para Mejoramiento del sistema de Agua Potable | GLOBAL | 1 |  | 0
|  | MACRO-MEDIDORES (SUMINISTRO)(TANQUES Y POZOS CON BOMBEO DIRECTO A LA RED) | un | 25
|  | GENERADOR 110 KVA (SUMINISTRO) | un | 1
|  | PARARRAYOS PARA LOS TANQUES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | un | 10
7 | 72101510-9996 | Operacion y mantenimiento Sistema de Alcantarillado | GLOBAL | 1
TOTAL LOTE 2 | [5 empty] | 0
FIRMA
ACLARACION
EN CALIDAD DE