## LOTE 3 ALCANTARILLADO SAN IGNA
Lista de precios
ID Nº 450785
LOTE 3 - San Ignacio
Item | Código de Catalogo | Descripción de la contratante | Unidad de Medida | cantidad | Precio Unitario Iva incluido | Precio Total
1 | 72101510-9995 | Construccion de Líneas de Alcantarillado | GLOBAL | 1
SERVICIOS TÉCNICOS
|  | OBRADOR | un | 1
|  | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO, CON AUXILIO DE EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYENDO ESTACAS DE MADERA | m | 50568.15
SERVICIOS PRELIMINARES
|  | CORTE Y DESTRONQUE DE ÁRBOLES DIÁMETRO CON AUXILIO MECÁNICO Y TRASLADO, MÁS REPOSICIÓN DE 5 PLANTAS DE LA MISMA ESPECIE EN LUGARES NECESARIOS | un | 51
|  | SUMINISTRO DE PLACAS DE SEÑALIZACIÓN PADRONIZADAS DIURNA Y NOCTURNA | un | 57
|  | PASARELA CON PLANCHAS DE MADERA | m² | 100
PAVIMENTOS
|  | REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO TIPO ASFÁLTICO | m² | 21579.8816
|  | REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO | m² | 26866.0826
EXCAVACIÓN
|  | EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS DE 0 M HASTA 2 M EN SUELO | m³ | 45008.0792
|  | EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS DE 2 M HASTA 4 M EN SUELO | m³ | 6149.0672
|  | EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, EN ROCA BLANDA | m³ | 1157.1058
|  | EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, EN ROCA SANA | m³ | 1735.6587
ENTIBAMIENTOS
|  | ENTIBAMIENTO DISCONTINUO EN ZANJAS Y POZOS | m² | 8693.5902
|  | ENTIBAMIENTO CONTINUO METÁLICO EN ZANJAS Y POZOS | m² | 4437.5429
DESAGÜES
|  | DESAGÜE DE AGUA C/CONJUNTO MOTO-BOMBA HASTA 5 HP | h | 606.8178
ASIENTO
|  | ASIENTO DE ARENA | m³ | 3753.4991
RELLENOS
|  | RELLENO DE ZANJAS CON COMPACTACIÓN MANUAL | m³ | 11120.576
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA | m³ | 23848.3989
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS
|  | TUBOS DE PVC CON ANILLO DN 150 MM, JEI, NORMA 7362 | m | 27166.5
|  | TUBOS DE PVC CON ANILLO DN 200 MM, JEI, NORMA 7362 | m | 2259.42
|  | TUBOS DE PVC CON ANILLO DN 250 MM, JEI, NORMA 7363 | m | 1317.38
|  | TUBOS DE PVC CON ANILLO DN 300 MM, JEI, NORMA 7364 | m | 233.76
|  | TUBOS DE PVC CON ANILLO DN 350 MM, JEI, NORMA 7362 | m | 162.85
|  | TUBOS DE PVC CON ANILLO DN 400 MM, JEI, NORMA 7362 | m | 111.88
|  | TUBOS DE PEADC DN 500 MM | m | 585.96
REGISTROS DE INSPECCIÓN
|  | CAJA DE INSPECCIÓN CI-60 | un | 2878
|  | REGISTROS CIRCULARES DE 1.2 M DE DIAMENTRO DE 1.5 M DE ALTO | un | 414
|  | REGISTROS CIRCULARES DE 1.2 M DE DIAMENTRO DE 2 M DE ALTO | un | 87
|  | REGISTROS CIRCULARES DE 1.2 M DE DIAMENTRO DE 2.5 M DE ALTO | un | 16
|  | REGISTROS CIRCULARES DE 1.2 M DE DIAMENTRO DE 3 M DE ALTO | un | 11
|  | REGISTROS CIRCULARES DE 1.2 M DE DIAMENTRO DE 3.5 M DE ALTO | un | 8
|  | REGISTROS CIRCULARES DE 1.2 M DE DIAMENTRO DE 4 M DE ALTO | un | 4
|  | REGISTROS CIRCULARES DE 1.2 M DE DIAMENTRO DE 4.5 M DE ALTO | un | 3
TUBOS DE CAIDA
|  | TUBOS DE PVC CON ANILLO DN 150 MM, JEI, NORMA 7362 | m | 20.3
|  | TUBOS DE PVC CON ANILLO DN 350 MM, JEI, NORMA 7362 | m | 1.45
|  | CODO 90 PVC 150 | un | 10
|  | CODO 90 PVC 350 | un | 1
|  | TEE PVC 150 | un | 10
|  | TEE PVC 350 | un | 1
CONEXIONES DOMICILIARIAS
EN CALLES
|  | RELLENO DE ZANJAS CON COMPACTACIÓN MANUAL | m³ | 5170.9579
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA | m³ | 13037.7259
|  | REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO TIPO ASFÁLTICO | m³ | 9267.7109
|  | REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO | m³ | 13111.28
|  | EXCAVACIÓN MECANICA DE ZANJAS DE 0 M HASTA 2 M EN SUELO | m³ | 10589.88
|  | TUBOS DE PVC CON ANILLO DN 100 MM, JEI, NORMA 7362 | m | 15128.4
|  | CONEXIÓN DOMICILIARIA 150 X 100 | un | 8681
|  | CONEXIÓN DOMICILIARIA 200 X 100 | un | 865
|  | CONEXIÓN DOMICILIARIA 250 X 100 | un | 294
|  | CONEXIÓN DOMICILIARIA 300 X 100 | un | 18
|  | CONEXIÓN DOMICILIARIA 350 X 100 | un | 18
|  | CONEXIÓN DOMICILIARIA 400 X 100 | un | 137
|  | CONEXIÓN DOMICILIARIA 500 X 100 | un | 73
EN VEREDA
|  | REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE VEREDA | m² | 14873.6
|  | REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE CORDÓN | m | 3718.4
|  | EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS DE 0 M HASTA 2 M EN SUELO | m³ | 9077.04
|  | TUBOS DE PVC CON ANILLO DN 100 MM, JEI, NORMA 7362 | m | 12967.2
|  | CODO 90 PVC 100 MM | un | 2882
|  | REPARACION DE POZOS CIEGOS DOMESTICOS, INCLUYE DESAGOTE DEL MISMO | un | 721
|  | CLAUSURA DE POZOS CIEGOS DOMICILIARIOS | un | 721
CRUCES ESPECIALES
CRUCES DE ARROYOS
|  | PILOTES DE H°A° Ø=40 | m | 60
|  | ESTRUCTURA DE H°A° FCK=250 PARA CABEZALES ,SOPORTES Y POZOS DE VISITA | m³ | 52.19
|  | TUBERÍA DE HFD DN 150 | m | 45
|  | ACCESORIOS , CODOS Y VALVULAS | gl | 1
|  | ESTRUCTURA METÁLICA PARA CRUCE DE ARROYO | m | 20
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD
|  | TUBERÍAS DE REDES CLOACALES | m | 50568.15
|  | CAJAS DE INSPECCIÓN Y REGISTROS | un | 3426
SERVICIOS ESPECIALIZADOS
|  | INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA SUPERVISION | gl | 1
2 | 72141125-001 | CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO 1 | GLOBAL | 1
|  | LIMPIEZA DEL TERRENO | m² | 405
|  | EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL | m³ | 223.6711
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN DEL SUELO EN CONTACTO CON EL TRASDOS DE LA ESTRUCTURA | m³ | 54.1895
|  | ENCOFRADO PLANO | m² | 343.94
|  | HORMIGON FCK= 210 KG/CM² | m³ | 92.4314
|  | HORMIGON FCK= 110 KG/CM² | m³ | 7.4969
|  | ACERO DE REFUERZO | kg | 6976.8
|  | LOSA DE POTECCION DE HºAº 10.65X1.00X0.10M | m³ | 1.1502
|  | TERRAPLEN DE PLATAFORMA | m³ | 729
|  | PLATAFORMA ENRRIPIADA | m³ | 33.0031
|  | EMPASTADO DE TALUDES | m² | 301.32
|  | GRUA CON MENSULA PARA IZAJE DE 1500 KG | un | 1
|  | CANASTO DE ACERO INOXIDABLE 1.20X0.80M CON SISTEMA DE IZAJE | un | 1
|  | GUÍA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE TUBO DE 0.07 X 0.07 M | un | 1
|  | CADENA PARA IZAJE DE CANASTO | un | 1
|  | GUIA METALICA DE 3" PARA BOMBAS | un | 1
|  | CADENA DE ESLABONES PARA IZAJE DE BOMBAS | un | 1
|  | ESCALERA MARINERA | un | 1
|  | TAPA HERMETICA DE HIERRO DÚCTIL | m² | 43.4808
|  | VALLA PERIMETRAL | m² | 259.2
|  | MURO DE GAVIONES | m³ | 155.52
|  | PORTON | un | 1
|  | CASETA DE GENERADOR | m² | 13
|  | TUBERIA DE REBOSE DN 400 | m | 30
|  | REGISTROS | un | 2
|  | POZO TUBULAR PARA AGUA DE LIMPIEZA Ø=4" PROF=20 M | un | 1
|  | ELECTROBOMBA SUMERGIBLE | un | 1
|  | LLAVE DE PASO Ø=1 1/2" | un | 2
|  | TUBO DE PCV Ø=1 1/2" | m | 8
LINEA DE IMPULSIÓN
SERVICIOS TÉCNICOS
|  | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO, CON AUXILIO DE EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYENDO EST | m | 434.11
SERVICIOS PRELIMINARES
|  | LIMPIEZA MECANIZADA CON RESPAJE SUPERFICIAL | m² | 434.11
|  | CORTE Y DESTRONQUE DE ÁRBOLES DIÁMETRO CON AUXILIO MECÁNICO Y TRASLADO, MÁS REPOSICIÓN DE 5 PLANTAS | un | 1
|  | SUMINISTRO DE PLACAS DE SEÑALIZACIÓN PADRONIZADAS DIURNA Y NOCTURNA | un | 1
|  | PASARELA CON PLANCHAS DE MADERA | m² | 8
PAVIMENTOS
|  | REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO TIPO ASFÁLTICO | m² | 396.7937
EXCAVACIÓN
|  | EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS DE 0 M HASTA 2 M EN SUELO | m³ | 595.816
DESAGÜES
|  | DESAGÜE DE AGUA C/CONJUNTO MOTO-BOMBA HASTA 5 HP | h | 10.4186
ASIENTO
|  | ASIENTO DE ARENA | m³ | 39.7211
RELLENOS
|  | RELLENO DE ZANJAS CON COMPACTACIÓN MANUAL | m³ | 227.3692
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA | m³ | 294.895
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS
|  | TUBOS DE PVC-O DN 315 PN 16 | m | 434.11
|  | CODOS 22.5° DN 315 MM | un | 1
|  | CODOS 45° DN 315 MM | un | 2
|  | CODOS 90° DN 315 MM | un | 1
|  | BLOQUE DE ANCLAJE | m³ | 4.8163
|  | VÁLVULA DE VENTOSA DN 315 MM (INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS) | un | 1
|  | CAMARA ROMPE PRESIÓN | un | 1
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD
|  | TUBERÍAS DE IMPULSIÓN | m | 434.11
VALVULAS Y ACCESORIOS
|  | ELECTROBOMBA Q=45,50LTS/S HM=18,00M | un | 3
|  | ELECTROBOMBA Q=28,00LTS/S HM=13,00M | un | 1
|  | REDUCCIÓN HIERRO DÚCTIL DN 150-80MM | un | 1
|  | CODO DE 90° HIERRO DÚCTIL DN 150MM | un | 5
|  | VÁLVULA DE RETENCIÓN DN 150MM | un | 4
|  | VÁLVULA DE COMPUERTA DN 150MM | un | 5
|  | JUNTA DE DESMONTAJE DN 150MM | un | 4
|  | REDUCCIÓN HIERRO DÚCTIL DN 250-150MM | un | 1
|  | CODO DE 90° H°D° DN 200MM | un | 1
|  | RAMAL Y H°D° 200-150MM | un | 4
|  | TUBO CORTO H°D° DN 250MM C/DOBLE BRIDA | un | 6
|  | TE DE HIERRO DÚCTIL 250-50MM | un | 1
|  | VÁLVULA GLOBO DN 50MM | un | 1
|  | VÁLVULA VENTOSA DE TRIPLE FUNCIÓN DN 50 | un | 1
|  | UNIÓN H°D° CON PCV-O DN 250MM | un | 1
|  | TUBO H°F°- PASAMURO CON BRIDA | un | 5
|  | CODO DE 45° HIERRO DÚCTIL DN 150MM | un | 4
|  | TUBO H°F° DN 150MM | un | 4
|  | REDUCCION HªDª DN 100-50MM/ 150-200MM | un | 1
|  | JUNTA GIBAULT HºDº 300 MM | un | 1
ESTACIÓN DE BOMBEO Nº01-A
LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSIÓN
|  | ESTRUCTURA M.T. P/CONDUCTOR DESNUDO AL MTDHº1 | un | 8
|  | ESTRUCTURA M.T. P/CONDUCTOR DESNUDO AL MTDHº4 | un | 1
|  | ESTRUCTURA M.T. P/CONDUCTOR DESNUDO AL MTDHº5 | un | 1
|  | ESTRUCTURA M.T. P/CONDUCTOR DESNUDO AL MTDHº7 | un | 2
|  | ESTRUCTURA M.T. P/SECCIONADOR SFTHº1 | un | 1
|  | PUESTA A TIERRA PTMT | un | 1
|  | POSTE RECTANGULAR DE HºAº 12M/200KGR | un | 5
|  | POSTE RECTANGULAR DE HºAº 12M/300KGR | un | 1
|  | POSTE RECTANGULAR DE HºAº 12M/500KGR | un | 4
|  | TENDIDO DE CONDUCTOR DESNUDO AL 3X35MM2 | m | 420
PUESTO DE ENTREGA Y PD DE 45KVA
|  | PUESTO DE DISTRIBUCIÓN DE 45KVA | un | 1
|  | TABLERO ADOSAR METALICO P/EXTERIOR 600X400X200MM | un | 2
|  | DISYUNTOR TRIF. C60N 63 AMP. 10KA | un | 1
|  | CABLE INPAVINIL 4 X 16,00 MM2 | m | 20
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 6 MM2 | m | 20
|  | TERMINAL CU 6 MM2 | un | 2
|  | TERMINAL CU 16 MM2 | un | 8
|  | CAÑO ACERO GALV. 75MM | m | 2
|  | CURVA ACERO GALV. 75MM | un | 1
|  | ELECTRODUCTO PEAD 3" (85MM) | m | 40
|  | MATERIALES MENORES | gl | 1
|  | REGISTRO 0,40X0,40X0,70 DE HºAº | gl | 1
GRUPO GENERADOR DE 70KVA
|  | GRUPO GENERADOR DE 70KVA CON TTA | un | 1
|  | CABLE INPAVINIL 1 X 25,00 MM2 | un | 40
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 10 MM2 | un | 10
|  | TERMINAL CU 10 MM2 | un | 2
|  | TERMINAL CU 25 MM2 | un | 8
|  | MATERIALES MENORES | gl | 1
TABLERO GENERAL Y DE ELECTROBOMBAS
|  | PANEL 2000X800X400 MM | un | 2
|  | SISTEMA DE DISTRIBUCION 40/63 AMP. | un | 1
|  | DISYUNTOR TRIF. C60N 63 AMP. 10KA | un | 1
|  | DISYUNTOR TRIF. C60N 10 AMP. C 6KA | un | 1
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 16 AMP. C 6KA | un | 4
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 10 AMP. C 6 KA | un | 1
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 6 AMP. C 3 KA | un | 4
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 2 AMP. C 3 KA | un | 1
|  | SECCIONADOR BAJO CARGA BOMBA 160A | un | 5
|  | FUSIBLE NH 63A - ULTRA RAPIDOS | un | 9
|  | FUSIBLE NH 50A - ULTRA RAPIDOS | un | 3
|  | FUSIBLE NH 125A | un | 3
|  | DESCARGADOR DE B.T. 12,5/65KA (3P+N) | un | 1
|  | CONTACTOR DE FUERZA 15KW | un | 3
|  | CONTACTOR DE FUERZA 11KW | un | 1
|  | RELE DE PROTECCIÓN TERMICA 23-35A | un | 3
|  | RELE DE PROTECCIÓN TERMICA 12,5-20A | un | 1
|  | ARRANCADOR SUAVE PARA MOTOR DE 15KW | un | 3
|  | ARRANCADOR SUAVE PARA MOTOR DE 11KW | un | 1
|  | CONTACTOR AUXILIAR | un | 22
|  | RELE DE FALTA Ó SECUENCIA DE FASE, SUB/SOBRETENSIÓN | un | 1
|  | AMPERIMETRO | un | 3
|  | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 100/5 | un | 3
|  | VOLTIMETRO | un | 1
|  | CONMUTADOR VOLTIMETRICO | un | 1
|  | CONMUTADOR MANUAL/AUTOMATICO | un | 1
|  | BOTONERA MARCHA-PARADA | un | 4
|  | INTERRUPTOR DE POSICIÓN Ó RELE FIN DE CARRERA | un | 5
|  | RELE FALTA DE FASE Ó TENSIÓN NULA | un | 2
|  | RELE CONTROL DE TENSIÓN | un | 1
|  | HOROMETRO | un | 4
|  | LAMPARA DE SEÑALIZACIÓN LED | un | 12
|  | UPS+FUENTE DE ALIMENTACIÓN 220-50HZ - SALIDA 24VCC-2,5A | un | 1
|  | CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE 23E/23S | un | 1
|  | MODEM DE COMUNICACIÓN GSM/GPRS PROGRAMABLE | un | 1
|  | ANTENA QUAD BAND P/3G EXT. C/CABLE DE HASTA 5M | un | 1
|  | BOYA DE CONTROL DE NIVEL | un | 5
|  | ACCESORIOS MENORES | gl | 1
CIRCUITOS ELÉCTRICOS
|  | CABLE INPAVINIL 4 X 6,00 MM2 | m | 120
|  | CABLE INPAVINIL 4 X 4,00 MM2 | m | 40
|  | CABLE INPAVINIL UNIPOLAR DE 4MM2 | m | 160
|  | CABLE INPAVINIL 2 X 1MM2 | m | 360
|  | TERMINAL CU 6 MM2 | un | 24
|  | TERMINAL CU 4 MM2 | un | 14
|  | BOCA DE ILUMINACION | un | 5
|  | BOCAS DE TOMA CORRIENTE UNIVERSAL SIN TIERRA | un | 1
|  | BOCAS DE TOMA CORRIENTE CON TIERRA | un | 1
|  | BOCA DE TOMA TRIFASICA INDUSTRIAL | un | 1
|  | BOCA DE ALIMENTACIÓN ELECTROBOMBA/MOTOR TRIFASICO | un | 4
|  | ELECTRODUCTO PEAD 2" (60MM) | m | 24
|  | BANDEJA TIPO ESC 150MM X 2M | un | 5
|  | CANALETA HºAº 0,20MX0,30M CON TAPA DE METÁLICA | m | 1
|  | REGISTRO 1,00X0,40X0,70 DE HºAº | un | 1
|  | REGISTRO 0,40X0,40X0,70 DE HºAº | un | 4
|  | ACCESORIOS MENORES | gl | 1
ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
|  | ARTEFACTO DE ADOSAR TUBO FLUORESCENTES 2X40W | un | 2
|  | ARTEFACTO DE ADOSAR TUBO FLUORESCENTES 1X40W | un | 3
|  | ILUMINACIÓN PERIMETRAL TIPO ALUMBRADO PUBLICO 250W | un | 2
CIRCUITO CERRADO DE VÍDEO
|  | CAMARA TIPO BULLET IP, RESOLUCIÓN 1920 X 1080 | un | 3
|  | SERVIDOR DE CAMARA IP, P/4 CAMARAS, DISCO 1TB, TIPO NVR | un | 1
|  | MODEM 4G-LTE, CABLEADO UTP POE | gl | 1
|  | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | un | 1
3 | 72141125-001 | CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO 4 | GLOBAL | 1
|  | LIMPIEZA DEL TERRENO | m² | 303.48
|  | EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL | m³ | 109.3237
|  | MOVIMIENTO DE SUELO | m³ | 404.9232
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN DEL SUELO EN CONTACTO CON EL TRASDOS DE LA ESTRUCTURA | m³ | 31.1606
|  | ENCOFRADO PLANO | m² | 245.1786
|  | HORMIGON FCK= 210 KG/CM² | m³ | 67.2399
|  | HORMIGON FCK= 110 KG/CM² | m³ | 4.1791
|  | ACERO DE REFUERZO | kg | 6976.8
|  | LOSA DE POTECCION DE HºAº 10.65X1.00X0.10M | m³ | 1.1502
|  | TERRAPLEN DE PLATAFORMA | m³ | 667.656
|  | PLATAFORMA ENRRIPIADA | m³ | 26.1689
|  | EMPASTADO DE TALUDES | m² | 301.32
|  | GRUA CON MENSULA PARA IZAJE DE 1500 KG | un | 1
|  | CANASTO DE ACERO INOXIDABLE 1.20X0.80M CON SISTEMA DE IZAJE | un | 1
|  | GUÍA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE TUBO DE 0.07 X 0.07 M | un | 1
|  | CADENA PARA IZAJE DE CANASTO | un | 1
|  | GUIA METALICA DE 3" PARA BOMBAS | un | 1
|  | CADENA DE ESLABONES PARA IZAJE DE BOMBAS | un | 1
|  | ESCALERA MARINERA | un | 1
|  | TAPA HERMETICA DE HIERRO DÚCTIL | m² | 18.6354
|  | VALLA PERIMETRAL | m² | 284.148
|  | MURO DE GAVIONES | m³ | 208.3752
|  | PORTON | un | 1
|  | CASETA DE GENERADOR | m² | 13
|  | TUBERIA DE REBOSE DN 400 | m | 20
|  | REGISTROS | un | 1
|  | POZO TUBULAR PARA AGUA DE LIMPIEZA Ø=4" PROF=20 M | un | 1
|  | ELECTROBOMBA SUMERGIBLE | un | 1
|  | LLAVE DE PASO Ø=1 1/2" | un | 2
|  | TUBO DE PCV Ø=1 1/2" | m | 8
LINEA DE IMPULSIÓN
SERVICIOS TÉCNICOS
|  | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO, CON AUXILIO DE EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYENDO EST | m | 371.35
SERVICIOS PRELIMINARES
|  | LIMPIEZA MECANIZADA CON RESPAJE SUPERFICIAL | m² | 371.35
|  | CORTE Y DESTRONQUE DE ÁRBOLES DIÁMETRO CON AUXILIO MECÁNICO Y TRASLADO, MÁS REPOSICIÓN DE 5 PLANTAS | un | 1
|  | SUMINISTRO DE PLACAS DE SEÑALIZACIÓN PADRONIZADAS DIURNA Y NOCTURNA | un | 1
|  | PASARELA CON PLANCHAS DE MADERA | m² | 7
PAVIMENTOS
|  | REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO TIPO ASFÁLTICO | m² | 46.7462
|  | REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO | m² | 216.5473
|  | REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE HORMIGÓN | m² | 5.6526
EXCAVACIÓN
|  | EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS DE 0 M HASTA 2 M EN SUELO | m³ | 403.8431
DESAGÜES
|  | DESAGÜE DE AGUA C/CONJUNTO MOTO-BOMBA HASTA 5 HP | h | 8.9124
ASIENTO
|  | ASIENTO DE ARENA | m³ | 26.9229
RELLENOS
|  | RELLENO DE ZANJAS CON COMPACTACIÓN MANUAL | m³ | 112.1436
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA | m³ | 260.2195
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS
|  | TUBOS DE PVC-O DN 125 PN 16 | m | 371.35
|  | CODOS 22.5° DN 125 MM | un | 3
|  | CODOS 45° DN 125 MM | un | 1
|  | BLOQUE DE ANCLAJE | m³ | 1.0995
|  | VÁLVULA DE VENTOSA DN 125 MM (INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS) | un | 1
|  | CAMARA ROMPE PRESIÓN | un | 1
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD
|  | TUBERÍAS DE IMPULSIÓN | m | 371.35
VALVULAS Y ACCESORIOS
|  | ELECTROBOMBA Q=7,00LTS/S HM=28,67M | un | 3
|  | REDUCCIÓN HIERRO DÚCTIL DN 150-80MM | un | 1
|  | CODO DE 90° HIERRO DÚCTIL DN 150MM | un | 5
|  | VÁLVULA DE RETENCIÓN DN 150MM | un | 4
|  | VÁLVULA DE COMPUERTA DN 150MM | un | 5
|  | JUNTA DE DESMONTAJE DN 150MM | un | 4
|  | REDUCCIÓN HIERRO DÚCTIL DN 250-150MM | un | 1
|  | CODO DE 90° H°D° DN 200MM | un | 1
|  | RAMAL Y H°D° 200-150MM | un | 4
|  | TUBO CORTO H°D° DN 250MM C/DOBLE BRIDA | un | 6
|  | TE DE HIERRO DÚCTIL 250-50MM | un | 1
|  | VÁLVULA GLOBO DN 50MM | un | 1
|  | VÁLVULA VENTOSA DE TRIPLE FUNCIÓN DN 50 | un | 1
|  | UNIÓN H°D° CON PCV-O DN 250MM | un | 1
|  | TUBO H°F°- PASAMURO CON BRIDA | un | 5
|  | CODO DE 45° HIERRO DÚCTIL DN 150MM | un | 4
|  | TUBO H°F° DN 150MM | un | 4
|  | REDUCCION HªDª DN 100-50MM | un | 1
ESTACIÓN DE BOMBEO Nº04
LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSIÓN
|  | ESTRUCTURA M.T. P/CONDUCTOR DESNUDO AL MTDHº4 | un | 2
|  | ESTRUCTURA M.T. P/CONDUCTOR DESNUDO AL MTDHº5 | un | 1
|  | ESTRUCTURA M.T. P/CONDUCTOR DESNUDO AL MTDHº6 | un | 1
|  | ESTRUCTURA M.T. P/SECCIONADOR SFTHº1 | un | 1
|  | PUESTA A TIERRA PTMT | un | 1
|  | POSTE RECTANGULAR DE HºAº 12M/300KGR | un | 3
|  | POSTE RECTANGULAR DE HºAº 12M/500KGR | un | 1
|  | TENDIDO DE CONDUCTOR DESNUDO AL 3X35MM2 | m | 110
PUESTO DE ENTREGA Y PD DE 45KVA
|  | PUESTO DE DISTRIBUCIÓN DE 45KVA | un | 1
|  | TABLERO ADOSAR METALICO P/EXTERIOR 600X400X200MM | un | 2
|  | DISYUNTOR TRIF. C60N 63 AMP. 10KA | un | 1
|  | CABLE INPAVINIL 4 X 16,00 MM2 | m | 20
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 6 MM2 | m | 20
|  | TERMINAL CU 6 MM2 | un | 2
|  | TERMINAL CU 16 MM2 | un | 8
|  | CAÑO ACERO GALV. 75MM | m | 2
|  | CURVA ACERO GALV. 75MM | un | 1
|  | ELECTRODUCTO PEAD 3" (85MM) | m | 40
|  | MATERIALES MENORES | gl | 1
|  | REGISTRO 0,40X0,40X0,70 DE HºAº | gl | 1
GRUPO GENERADOR DE 45KVA
|  | GRUPO GENERADOR DE 45KVA CON TTA | un | 1
|  | CABLE INPAVINIL 4 X 16,00 MM2 | un | 10
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 6 MM2 | un | 10
|  | TERMINAL CU 6 MM2 | un | 2
|  | TERMINAL CU 16 MM2 | un | 8
|  | MATERIALES MENORES | gl | 1
TABLERO GENERAL Y DE ELECTROBOMBAS
|  | PANEL 2000X800X400 MM | un | 2
|  | SISTEMA DE DISTRIBUCION 40/63 AMP. | un | 1
|  | DISYUNTOR TRIF. C60N 63 AMP. 10KA | un | 1
|  | DISYUNTOR TRIF. C60N 10 AMP. C 6KA | un | 1
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 16 AMP. C 6KA | un | 4
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 10 AMP. C 6 KA | un | 1
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 6 AMP. C 3 KA | un | 4
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 2 AMP. C 3 KA | un | 1
|  | SECCIONADOR BAJO CARGA BOMBA 160A | un | 4
|  | FUSIBLE NH 50A - ULTRA RAPIDOS | un | 9
|  | FUSIBLE NH 125A | un | 3
|  | DESCARGADOR DE B.T. 12,5/65KA (3P+N) | un | 1
|  | CONTACTOR DE FUERZA 11KW | un | 3
|  | RELE DE PROTECCIÓN TERMICA 11-16A | un | 3
|  | ARRANCADOR SUAVE PARA MOTOR DE 11KW | un | 3
|  | CONTACTOR AUXILIAR | un | 19
|  | RELE DE FALTA Ó SECUENCIA DE FASE, SUB/SOBRETENSIÓN | un | 1
|  | AMPERIMETRO | un | 3
|  | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 100/5 | un | 3
|  | VOLTIMETRO | un | 1
|  | CONMUTADOR VOLTIMETRICO | un | 1
|  | CONMUTADOR MANUAL/AUTOMATICO | un | 1
|  | BOTONERA MARCHA-PARADA | un | 3
|  | INTERRUPTOR DE POSICIÓN Ó RELE FIN DE CARRERA | un | 5
|  | RELE FALTA DE FASE Ó TENSIÓN NULA | un | 2
|  | RELE CONTROL DE TENSIÓN | un | 1
|  | HOROMETRO | un | 3
|  | LAMPARA DE SEÑALIZACIÓN LED | un | 10
|  | UPS+FUENTE DE ALIMENTACIÓN 220-50HZ - SALIDA 24VCC-2,5A | un | 1
|  | CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE 23E/23S | un | 1
|  | MODEM DE COMUNICACIÓN GSM/GPRS PROGRAMABLE | un | 1
|  | ANTENA QUAD BAND P/3G EXT. C/CABLE DE HASTA 5M | un | 1
|  | BOYA DE CONTROL DE NIVEL | un | 4
|  | ACCESORIOS MENORES | gl | 1
CIRCUITOS ELÉCTRICOS
|  | CABLE INPAVINIL 4 X 4,00 MM2 | m | 120
|  | CABLE INPAVINIL UNIPOLAR DE 4MM2 | m | 120
|  | CABLE INPAVINIL 2 X 1MM2 | m | 320
|  | TERMINAL CU 4 MM2 | un | 30
|  | BOCA DE ILUMINACION | un | 5
|  | BOCAS DE TOMA CORRIENTE UNIVERSAL SIN TIERRA | un | 1
|  | BOCAS DE TOMA CORRIENTE CON TIERRA | un | 1
|  | BOCA DE TOMA TRIFASICA INDUSTRIAL | un | 1
|  | BOCA DE ALIMENTACIÓN ELECTROBOMBA/MOTOR TRIFASICO | un | 3
|  | ELECTRODUCTO PEAD 2" (60MM) | m | 72
|  | BANDEJA TIPO ESC 150MM X 2M | un | 2
|  | CANALETA HºAº 0,20MX0,30M CON TAPA DE METÁLICA | m | 1
|  | REGISTRO 1,00X0,40X0,70 DE HºAº | un | 1
|  | REGISTRO 0,40X0,40X0,70 DE HºAº | un | 5
|  | ACCESORIOS MENORES | gl | 1
ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
|  | ARTEFACTO DE ADOSAR TUBO FLUORESCENTES 2X40W | un | 2
|  | ARTEFACTO DE ADOSAR TUBO FLUORESCENTES 1X40W | un | 3
|  | ILUMINACIÓN PERIMETRAL TIPO ALUMBRADO PUBLICO 250W | un | 2
CIRCUITO CERRADO DE VÍDEO
|  | CAMARA TIPO BULLET IP, RESOLUCIÓN 1920 X 1080 | un | 3
|  | SERVIDOR DE CAMARA IP, P/4 CAMARAS, DISCO 1TB, TIPO NVR | un | 1
|  | MODEM 4G-LTE, CABLEADO UTP POE | gl | 1
|  | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | un | 1
4 | 72102304-008 | Construcción de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales | GLOBAL | 1
SERVICIOS TÉCNICOS
|  | REPLANTEO CON AUXILIO DE EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYENDO ESTACAS DE MADERA | m² | 112105
MOVIMIENTO DE SUELO
|  | DESBOSQUE DESBROCE Y LIMPIEZA | m² | 112105
|  | EXCAVACION, RETIRO Y DEPOSICIÓN FINAL DE SUELO | m³ | 14517.76
|  | EXCAVACION, RETIRO Y DEPOSICIÓN FINAL DE BASURA | m³ | 1767.15
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN CON SUELO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN | m³ | 15243.64
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN CON SUELO PROVENIENTE DE PRESTAMOS | m³ | 26583.07
|  | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ROCA BLANDA | m³ | 1451.78
|  | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ROCA SANA | m³ | 2177.66
|  | EMPASTADO | m² | 50650
ACCESO Y PAVIMENTACIONES
|  | PAVIMENTO TIPO ENRIPIADO | m² | 11160.45
|  | PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE | m³ | 3515.54
|  | PAVIMENTO DE HORMIGÓN | m² | 160
|  | CORDON DE HORMIGON | m | 250
|  | VALLADO PERIMETRAL CON ALAMBRE TEJIDO H=2,8 M | m² | 3710
|  | PORTON CORREDIZO DE HIERRO ZINCADO | m² | 12.25
|  | CUNETA DE DESAGUE PLUVIAL | m | 1221.15
|  | COLCHON RENO 2,5 X 1,7 X 0,2 | m³ | 1.79
|  | ALCANTARILLAS TUBULAR 3Ø0,60 | m | 6.5
|  | LOSA DE HORMIGON ARMADO 6,50 X 2,0 X 0,20 | m³ | 2.6
|  | HORMIGON FCK= 250 KG/CM² | m³ | 10
|  | ACERO DE REFUERZO | kg | 1044
OFICINAS ADMINITRATIVAS
|  | ZAPATA DE HORMIGÓN ARMADO | m³ | 39
|  | MAPOSTERÍA DE NIVELACIÓN DE 0.30 | m² | 16
|  | MAPOSTERÍA DE NIVELACIÓN DE 0.20 | m² | 6
|  | ASILACIÓN HORIZONTAL | m² | 61
|  | MAPOSTERÍA DE LADRILLO COMÚN DE 0.30 | m² | 182
|  | MAPOSTERÍA DE LADRILLO COMÚN DE 0.15 | m² | 69
|  | TERMINACIÓN DE ABERTURA CON MOCHETA (PROTECCIÓN CONTRA LLUVIAS) | m | 40.4
|  | VIGA CADENA DE HORMIGON ARMADO | m³ | 13
|  | TECHO DE TEJAS,TEJUELONES, Y TIRANTES CON PENDIENTE DE 32 % CON ESTRUCTURA DE VIGAS DE HORMIGÓN ARMA | m² | 188.1
|  | RAMPA PEATONAL DE ACCESO AL DEPÓSITO | m² | 6.5
|  | PINTURA PARA EXTERIOR CON AISLANTE HIDROFUGO | m² | 167
|  | PINTURA AL AGUA CON ENDUIDO PARA INTERIOR | m² | 332.64
|  | CANALETA DE CHAPA GALVANIZADA N°24 | m | 60
|  | PISO | m² | 139.37
|  | ZOCALOS | m | 79.2
|  | REVOQUE 2 CAPAS CON AISLANTE HIDRÓFUGO PARA EXTERIOR | m² | 167
|  | REVOQUE 2 CAPAS PARA INTERIOR | m² | 332.64
|  | ABERTURAS DE MADERA | m² | 19.32
|  | ABERTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA TIPO BALACÍN CON VIDRIO | m² | 11.81
|  | AZULEJOS | m² | 103
|  | INSTALACIÓN ELECTRICA | gl | 1
|  | INSTALACIÓN SANITARIA | gl | 1
|  | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO | gl | 1
|  | TANQUE ELEVADO METALICO TIPO COPA | gl | 1
|  | SISTEMA PARA PREVENSION DE INCENDIOS | gl | 1
DESARENADOR
|  | EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL | m³ | 189
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN | m³ | 2493
|  | HORMIGON FCK= 250 KG/CM² | m³ | 124.96
|  | HORMIGON FCK= 150 KG/CM² | m³ | 12
|  | ACERO DE REFUERZO | kg | 14370.4
|  | LOSETA PREFABRICADA DE H° 1.0 X .30 X 0.06 | un | 41
|  | COMPUERTA MANUAL DE ALUMINIO 1.12X1.10X0.006M | un | 2
|  | COMPUERTA MANUAL DE ALUMINIO 1.22X1.10X0.006M | un | 2
|  | COMPUERTA VERTEDERO 0.55X0.50X0.006M | un | 1
|  | RECIPIENTE DE RECOLECCIÓN DE SÓLIDOS | un | 1
|  | REJA FINA DE 39 BARRAS | un | 1
|  | REJA GRUESA DE 19 BARRAS | un | 1
|  | TAPA DE HIERRO FUNDIDO Ø=1.2 | un | 2
|  | CAUDALIMETRO ULTRASONIDO | un | 1
|  | REDUCCION CON BRIDAS CONCENTRICAS DN 100/250 PN 10 L=1245 MM | un | 7
|  | TUBERÍA BRIDADA DN 250 PN 10 | un | 7
|  | CURVA 90 CON BRIDA DN 250 PN 10 | un | 7
|  | TUBERÍA CON BRIDA Y PUNTA DN 250 PN 10 L=740 MM | un | 7
|  | JUNTA GIBAULT DN 250 PN 10 L=315 MM | un | 7
|  | TUBERÍA CON BRIDA Y PUNTA DN 250 PN 10 | un | 7
|  | CURVA 45 CON BRIDA DN 250 PN 10 | un | 7
|  | VÁLVULA DE RETENCIÓN BASCULANTE DN 250 PN 10 L=200 MM | un | 7
|  | TUBERÍA BRIDADA DN 250 PN 10 | un | 7
|  | VÁLVULA CHATA DE COMPUERTA CON BRIDAS DN 250 PN 10 L=325 MM | un | 7
|  | TUBERÍA BRIDADA DN 250 PN 10 | un | 7
|  | RAMAL Y CON BRIDAS DN 250/350 PN 10 L=200 MM | un | 7
|  | SOPORTE DN 250 PN 10 L=700 MM | un | 7
|  | JUNTA GIBAULT DN 350 PN 10 | un | 1
|  | TUBERÍA CON BRIDA Y PUNTA DN 350 PN 10 | un | 2
|  | RAMAL Y CON BRIDAS DN 350 PN 10 | un | 1
|  | TAPA DE CIERRE DN 350 PN 10 | un | 1
|  | TANQUE DE HIDROXIDO DE CALCIO | un | 1
|  | ELECTROBOMBA 54 KW CURVA 53-452-00-2050 | un | 3
|  | TAPAS METALICAS | m² | 28.8
RAFA
|  | EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL | m³ | 150
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN | m³ | 45
|  | HORMIGON FCK= 250 KG/CM² | m³ | 549.67
|  | HORMIGON FCK= 150 KG/CM² | m³ | 70.08
|  | ACERO DE REFUERZO | kg | 64311.39
|  | TUBOS PRFV DN 75 MM | m | 337.5
|  | TUBOS PRFV DN 100 MM | m | 270
|  | TUBOS PRFV DN 150 MM | m | 168.75
|  | TUBOS PRFV DN 200 MM | m | 101.25
|  | TUBOS PRFV DN 250 MM | m | 67.5
|  | VERTEDOR AJUSTABLE EN FIBRA DE VIDRIO | un | 10
|  | COMPUERTA STOP LOG EN FIBRA DE VIDRIO | un | 10
|  | BARANDA DE SEGURIDAD EN FIBRA DE VIDRIO | m | 105
|  | LONA PLASTICA | un | 1
|  | RECEPTOR DE PARTICULAS FLOTANTES EN FIBRA DE VIDRIO | un | 10
|  | TAPA DE INSPECCION EN HFD Ø=1000 MM | un | 2
|  | SOPLADORES | un | 2
|  | DIFUSOR DE BURBUJA GRUESA | un | 1
|  | VALVULAS Y ACCESORIOS RAFA | gl | 1
FILTRO PERCOLADOR
FILTRO PERCOLADOR Nº 1
|  | EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL | m³ | 610.728
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN | m³ | 183.216
|  | HORMIGON FCK= 250 KG/CM² | m³ | 215.136
|  | HORMIGON FCK= 150 KG/CM² | m³ | 16.896
|  | ACERO DE REFUERZO | kg | 24310.368
|  | BARANDA DE ACERO INOXIDABLE | m | 15
|  | ESCALERA METALICA | un | 1
|  | MECANISMO ROTATIVO DISTRIBUIDOR DE AGUA | gl | 1
|  | VIGAS DE FIBRA DE VIDRIO | gl | 1
|  | FILTRO BIOLOGICO | m³ | 241.272
|  | VALVULAS Y ACCESORIOS FILTRO PERCOLADOR | gl | 1
FILTRO PERCOLADOR Nº 2
|  | EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL | m³ | 610.728
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN | m³ | 183.216
|  | HORMIGON FCK= 250 KG/CM² | m³ | 215.136
|  | HORMIGON FCK= 150 KG/CM² | m³ | 16.896
|  | ACERO DE REFUERZO | kg | 24310.368
|  | BARANDA DE ACERO INOXIDABLE | m | 15
|  | ESCALERA METALICA | un | 1
|  | MECANISMO ROTATIVO DISTRIBUIDOR DE AGUA | gl | 1
|  | VIGAS DE FIBRA DE VIDRIO | gl | 1
|  | FILTRO BIOLOGICO | m³ | 241.272
|  | VALVULAS Y ACCESORIOS FILTRO PERCOLADOR | gl | 1
SEDIMENTADOR
|  | EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL | m³ | 189
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN | m³ | 2493
|  | HORMIGON FCK= 250 KG/CM² | m³ | 244.06
|  | HORMIGON FCK= 150 KG/CM² | m³ | 24
|  | ACERO DE REFUERZO | kg | 21233.22
|  | REGISTRO DE DESCARGA Y PURGA DE LODOS | un | 1
|  | ESCALERA MARINERA | un | 1
|  | BARANDA DE SEGURIDAD | m | 45
|  | PUENTE RASCADOR | un | 1
|  | VALVULAS Y ACCESORIOS SEDIMENTADOR | gl | 1
LECHO DE SECADO DE LODO
|  | EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL | m³ | 455
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN | m³ | 39.9
|  | HORMIGON FCK= 250 KG/CM² | m³ | 13.24
|  | HORMIGON FCK= 150 KG/CM² | m³ | 1.06
|  | ACERO DE REFUERZO | kg | 1191.6
|  | MAMPOSTERIA DE 0.30 | m² | 264.9
|  | REVOQUE HIDRÓFUGO | m² | 529.8
|  | LECHO DE PIEDRA TRITURADA FILTRANTE | m³ | 910
|  | PISO DE LADRILLOS | m² | 650
|  | TUBOS DE PVC-O DN 200 MM PN 16 PERFORADO | m | 82
|  | VALVULA BRIDADA DN 150 | un | 16
|  | TUBOS DE PVC-O DN 150 MM PN 16 | m | 146
|  | GEOMEMBRANA PEAD DE 3MM | m² | 728
|  | SALPICADEROS 0.50X0.50 H=0.07 | un | 16
|  | BOMBA AL TANQUE CLORADOR | un | 1
|  | VALVULAS Y ACCESORIOS LECHO DE SECADO DE LODO | gl | 1
QUEMADOR DE GAS
|  | EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL | m³ | 5
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN | m³ | 3
|  | HORMIGON FCK= 250 KG/CM² | m³ | 1.5
|  | HORMIGON FCK= 150 KG/CM² | m³ | 0.12
|  | ACERO DE REFUERZO | kg | 212.5
|  | CERCA METALICA | m² | 45
|  | PISO DE PIEDRA TRITURADA | m² | 50
|  | NICHO PARA TANQUE GLP | gl | 1
|  | TANQUE GLP PARA LLAMA PILOTO | un | 2
|  | ANTORCHA , TUBERIAS Y ACCESORIOS | gl | 1
|  | VALVULAS Y ACCESORIOS QUEMADOR DE GAS | gl | 1
HUMEDALES
|  | REGULARIZACION DE SUPERFICIE | m² | 25726
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN | m³ | 11455.2
|  | ENRIPIADO | m² | 3268
TUBERIAS
|  | TUBOS DE PEAD DN 300 | m | 317.15
|  | TUBOS DE PRFV-DN 100 | m | 30.49
|  | TUBOS DE PRFV-DN 250 | m | 437.91
|  | TUBOS DE PRFV-DN 350 | m | 166.2
|  | TUBOS DE PRFV-DN 400 | m | 58.8
|  | TUBOS DE PVC-O DN 50 | m | 690.03
|  | EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS HASTA 2,0 MTS EN SUELO | m³ | 5852.4
|  | ASIENTO DE ARENA | m³ | 585.24
|  | RELLENO DE ZANJAS CON COMPACTACIÓN MANUAL | m³ | 5267.16
|  | VALVULAS Y ACCESORIOS TUBERIAS | gl | 1
TANQUE CLORADOR Y CANAL CLORADOR
|  | EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL | m³ | 271
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN | m³ | 1584
|  | HORMIGON FCK= 250 KG/CM² | m³ | 41.8
|  | HORMIGON FCK= 150 KG/CM² | m³ | 4.18
|  | ACERO DE REFUERZO | kg | 2508
|  | CASETA CLORADOR | un | 1
|  | POSTE DE ANCLAJE | un | 6
|  | GEOMEMBRANA PEAD 3 MM | m² | 880
|  | CADENA DE ACERO INOXIDABLE | m | 105
|  | COMPUERTA DE ALUMINIO | m² | 1.76
|  | FLOTADOR DN 100 MM | m | 96
|  | TENSOR DE ACERO | m | 105
|  | VALVULAS Y ACCESORIOS TANQUE CLORADOR Y CANAL CLORADOR | gl | 1
EQUIPAMIENTO
|  | SCADA | un | 1
INSTALACION ELECTRICA
LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSIÓN
|  | ESTRUCTURA M.T. P/CONDUCTOR DESNUDO AL MTDHº1 | un | 2
|  | ESTRUCTURA M.T. P/CONDUCTOR DESNUDO AL MTDHº4 | un | 1
|  | ESTRUCTURA M.T. P/CONDUCTOR DESNUDO AL MTDHº5 | un | 1
|  | ESTRUCTURA M.T. P/CONDUCTOR DESNUDO AL MTDHº7 | un | 1
|  | ESTRUCTURA M.T. P/SECCIONADOR SFTHº1 | un | 2
|  | PUESTA A TIERRA PTMT | un | 1
|  | POSTE RECTANGULAR DE HºAº 12M/200KGR | un | 2
|  | POSTE RECTANGULAR DE HºAº 12M/300KGR | un | 1
|  | POSTE RECTANGULAR DE HºAº 12M/500KGR | un | 2
|  | TENDIDO DE CONDUCTOR DESNUDO AL 3X35MM2 | m | 185
PUESTO DE ENTREGA Y PD DE 150KVA
|  | PUESTO DE DISTRIBUCIÓN DE 150KVA | un | 1
|  | CAJA MET. EXT. 600X400X200 MM | un | 2
|  | DISYUNTOR TRIF. 250/160 AMP. 36KA REG. | un | 1
|  | CABLE INPAVINIL 1 X 95,00 MM2 | m | 80
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 50 MM2 | m | 20
|  | TERMINAL CU 95 MM2 | un | 8
|  | TERMINAL CU 50 MM2 | un | 2
|  | CAÑO ACERO GALV. 75MM | m | 2
|  | CURVA ACERO GALV. 75MM | un | 1
|  | ELECTRODUCTO PEAD 3" (85MM) | m | 40
|  | MATERIALES MENORES | gl | 1
|  | REGISTRO 0,40X0,40X0,70 DE HºAº | gl | 1
GRUPO GENERADOR DE 150KVA
|  | GRUPO GENERADOR DE 150KVA CON TTA | un | 1
|  | CABLE INPAVINIL 1 X 95,00 MM2 | un | 80
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 50 MM2 | un | 20
|  | TERMINAL CU 95 MM2 | un | 8
|  | TERMINAL CU 50 MM2 | un | 2
|  | MATERIALES MENORES | gl | 1
TABLERO GENERAL Y DE MOTORES ELECTRICOS
|  | PANEL 2000X800X600 MM | un | 3
|  | CAJA MET. EXT. 600X500X250 MM | un | 1
|  | CAJA METALICA DE ADOSAR 3X12 MOD. | un | 2
|  | SISTEMA DE DISTRIBUCION 10/32 AMP. | un | 3
|  | SISTEMA DE DISTRIBUCION 80/125 AMP. | un | 2
|  | SISTEMA DE DISTRIBUCION 160/250 AMP. | un | 1
|  | DISYUNTOR TRIF. 250/160 AMP. 36KA REG. | un | 1
|  | DISYUNTOR TRIF. 100 AMP. 10KA | un | 5
|  | DISYUNTOR TRIF. C60N 32 AMP. D | un | 3
|  | DISYUNTOR TRIF. C60N 20 AMP. D | un | 4
|  | DISYUNTOR TRIF. C60N 16 AMP. D | un | 1
|  | DISYUNTOR TRIF. C60N 10 AMP. D | un | 1
|  | DISYUNTOR BIPOLAR C60N 2 AMP. C 3 KA | un | 1
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 32 AMP. C 6KA | un | 1
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 25 AMP. C 6KA | un | 4
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 16 AMP. C 6KA | un | 19
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 10 AMP. C 6 KA | un | 1
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 6 AMP. C 3 KA | un | 4
|  | SECCIONADOR BAJO CARGA BOMBA 160A | un | 10
|  | FUSIBLE NH 50A - ULTRA RAPIDOS | un | 18
|  | FUSIBLE NH 125A | un | 3
|  | FUSIBLE NH 10A | un | 12
|  | DESCARGADOR DE B.T. 12,5/65KA (3P+N) | un | 1
|  | CONDENSADOR TRIFASICO DE 25 KVAR | un | 1
|  | CONDENSADOR TRIFASICO DE 15 KVAR | un | 1
|  | CONTACTOR DE FUERZA 11KW | un | 4
|  | CONTACTOR DE FUERZA 5,5KW | un | 2
|  | CONTACTOR DE FUERZA 3,0KW | un | 4
|  | RELE DE PROTECCIÓN TERMICA 12,5-20A | un | 4
|  | RELE DE PROTECCIÓN TERMICA 7,5-11A | un | 2
|  | RELE DE PROTECCIÓN TERMICA 5,2-7,5A | un | 3
|  | RELE DE PROTECCIÓN TERMICA 2,4-3,5A | un | 1
|  | ARRANCADOR SUAVE PARA MOTOR DE 11KW | un | 4
|  | ARRANCADOR SUAVE PARA MOTOR DE 5,5KW | un | 2
|  | CONTACTOR AUXILIAR | un | 54
|  | RELE DE FALTA Ó SECUENCIA DE FASE, SUB/SOBRETENSIÓN | un | 1
|  | AMPERIMETRO | un | 3
|  | VOLTIMETRO | un | 1
|  | CONMUTADOR VOLTIMETRICO | un | 1
|  | CONMUTADOR MANUAL/AUTOMATICO | un | 5
|  | CONMUTADOR DE TRES POSICIONES | un | 10
|  | BOTONERA MARCHA-PARADA | un | 20
|  | HOROMETRO | un | 10
|  | INTERRUPTOR DE POSICIÓN Ó RELE FIN DE CARRERA | un | 3
|  | RELE FALTA DE FASE Ó TENSIÓN NULA | un | 2
|  | RELE CONTROL DE TENSIÓN | un | 1
|  | BOYA DE CONTROL DE NIVEL | un | 8
|  | LAMPARA DE SEÑALIZACIÓN LED | un | 24
|  | CENTRAL DE MEDIDA DIGITAL POWER METER 200 BASICO | un | 1
|  | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 300/5 | un | 3
|  | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X25 AMP. | un | 1
|  | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25 AMP. | un | 1
|  | MATERIALES MENORES | gl | 1
ALIMENTACION A TABLEROS SECCIONALES
|  | CABLE INPAVINIL 1 X 50,00 MM2 | ml. | 160
|  | CABLE INPAVINIL 4 X 6,00 MM2 | ml. | 100
|  | CABLE INPAVINIL 4 X 4,00 MM2 | ml. | 40
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 25 MM2 | ml. | 40
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 4 MM2 | ml. | 140
|  | TERMINAL CU 4 MM2 | un | 12
|  | TERMINAL CU 6 MM2 | un | 8
|  | TERMINAL CU 25 MM2 | un | 8
|  | TERMINAL CU 50 MM2 | un | 16
|  | ACCESORIOS MENORES | gl | 1
CIRCUITOS ELÉCTRICOS
|  | CABLE INPAVINIL 4 X 16,00 MM2 | ml. | 560
|  | CABLE INPAVINIL 4 X 10,00 MM2 | ml. | 310
|  | CABLE INPAVINIL 4 X 6,00 MM2 | ml. | 175
|  | CABLE INPAVINIL 4 X 4,00 MM2 | ml. | 380
|  | CABLE INPAVINIL 2X6MM2 | ml. | 600
|  | CABLE INPAVINIL 2X4MM2 | ml. | 1730
|  | CABLE INPAVINIL 2X1MM2 | ml. | 1800
|  | CABLE INPAVINIL 3X1MM2 | ml. | 1425
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 6 MM2 | ml. | 560
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 4 MM2 | ml. | 865
|  | TERMINAL CU 4 MM2 | m | 36
|  | TERMINAL CU 6 MM2 | m | 16
|  | TERMINAL CU 10 MM2 | un | 16
|  | TERMINAL CU 16 MM2 | un | 32
|  | MATERIALES MENORES | gl | 1
BANCO DE DUCTOS SUBTERRANEOS
|  | REGISTRO 0,60X0,60X0,80 DE HºAº | un | 7
|  | REGISTRO 0,40X0,40X0,70 DE HºAº | un | 17
|  | ELECTRODUCTO PEAD 4" (110MM) | m | 805
|  | BANDEJA TIPO ESC 150MM X 2M | un | 5
|  | CANALETA HºAº 0,20MX0,30M CON TAPA DE METÁLICA | m | 4
|  | EXCAVACION DE ZANJAS | m | 490
|  | COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE COLCHON DE ARENA | m³ | 73.5
|  | COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TIERRA DE RELLENO SIN ESCOMBRO | m³ | 220.5
|  | ACCESORIOS MENORES | gl | 1
BOCAS DE CIRCUITOS
|  | BOCAS DE ILUMINACION | un | 49
|  | BOCAS DE TOMA CORRIENTE UNIVERSAL SIN TIERRA | un | 24
|  | BOCAS DE TOMA CORRIENTE CON TIERRA | un | 13
|  | BOCAS DE AIRE ACONDICIONADO MONOFASICO | un | 3
|  | BOCAS DE TERMOCALEFON | un | 4
|  | BOCAS DE MOTOR TRIFASICO | un | 12
|  | ACCESORIOS MENORES | gl | 1
PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS Y SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
|  | PARARRAYOS EC-SAT 1000 C/ADAPTACION R100M | un | 1
|  | CAÑO GALVANIZADO DE 1-1/2" | un | 1
|  | ELECTRODUCTO ZN 25,40 X 0.60 M 3 MTS | un | 28
|  | SOPORTE DE BAJADA | un | 84
|  | JABALINA DE CU 5/8" X 3 MTS | un | 9
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 50 MM2 | ml. | 200
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 95 MM2 | ml. | 54
|  | CONJUNTO P/SOLDADURA | un | 9
|  | EXOGEL DOSIS DE 12 KG. | un | 2
|  | BARRA DE CU PARA EQUIPOTENCIALIDAD DE 30X5 MM | un | 2
|  | EXCAVACION DE ZANJAS | ml. | 54
|  | ACCESORIOS MENORES | gl | 1
ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
|  | EMBUTIDO CON TUBOS FLUORESCENTES, MARCA LUCCIOLA, MODELO: CLASSIC | un | 15
|  | DE ADOSAR AL TECHO CON TUBOS FLUORESCENTES, MARCA LUCCIOLA, MODELO: MARE | un | 15
|  | DE ADOSAR A LA PARED CON LAMPARA DE BAJO CONSUMO, MARCA LUCCIOLA, MODELO: DUPLO | un | 5
|  | VENTILADOR DE TECHO 56" | un | 2
|  | ILUMINACIÓN PERIMETRAL TIPO ALUMBRADO PUBLICO 250W | un | 13
6 | 81141807-002 | Suministro para Mejoramiento del sistema de Agua Potable | GLOBAL | 1
|  | SISTEMA DE DESINFECCIÓN | gl | 1
|  | MACRO-MEDIDORES | gl | 1
|  | MICRO-MEDIDORES | gl | 1
|  | GENERADOR 110 KVA | gl | 1
|  | ELECTROBOMBA - 5,5 HP | un | 1
|  | ELECTROBOMBA - 7,5 HP | un | 1
|  | ELECTROBOMBA - 30 HP | un | 1
|  | ELECTROBOMBA - 25 HP | un | 1
7 | 72101510-9996 | Operacion y mantenimiento Sistema de Alcantarillado | GLOBAL | 1
|  | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ASISTIDO | MES | 12
TOTAL LOTE 3 | [5 empty] | 0
Firma
Aclaración
En calidad de