## LOTE 4 CARAPEGUA
Lista de precios
ID 450785
LOTE 4 CARAPEGUA
Item | Código de Catalogo | Descripción de la contratante | Unidad de Medida | cantidad | Precio Unitario Iva Incluido | Precio Total
1 | 72101510-9995 | Construccion de Líneas de Alcantarillado |  | GLOBAL | 1 | 0
SERVICIOS TÉCNICOS
|  | OBRADOR | un | 1
|  | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO, CON AUXILIO DE EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYENDO EST | m | 67576.96
|  | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DEL CARTEL DE OBRA | un | 3
|  | ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PLANOS CONFORME A OBRA | gl | 1
SERVICIOS PRELIMINARES
|  | LIMPIEZA MECANIZADA CON RESPAJE SUPERFICIAL | m² | 33788.48
|  | CORTE Y DESTRONQUE DE ÁRBOLES DIÁMETRO CON AUXILIO MECÁNICO Y TRASLADO, MÁS REPOSICIÓN DE 5 PLANTAS | un | 69
|  | SUMINISTRO DE PLACAS DE SEÑALIZACIÓN PADRONIZADAS DIURNA Y NOCTURNA | un | 76
|  | PASARELA CON PLANCHAS DE MADERA | m² | 414
PAVIMENTOS
|  | REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO TIPO ASFÁLTICO | m² | 8786.171
|  | REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO | m² | 33534.9861
|  | REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE HORMIGÓN | m² | 3631.2029
EXCAVACIÓN
|  | EXCAVACIÓN MECANICA DE ZANJAS DE 0 M HASTA 2 M EN SUELO | m³ | 46079.2302
|  | EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS DE 2 M HASTA 4 M EN SUELO | m³ | 10075.5842
|  | EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, EN ROCA BLANDA | m³ | 1123.0963
|  | EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, EN ROCA SANA | m³ | 1684.6444
ENTIBAMIENTOS
|  | ENTIBAMIENTO DISCONTINUO EN ZANJAS Y POZOS | m² | 19438.8674
|  | ENTIBAMIENTO CONTINUO METÁLICO EN ZANJAS Y POZOS | m² | 6659.5392
DESAGÜES
|  | DESAGÜE DE AGUA C/CONJUNTO MOTO-BOMBA HASTA 5 HP | h | 810.9235
ASIENTO
|  | ASIENTO DE ARENA | m³ | 6106.3649
RELLENOS
|  | RELLENO DE ZANJAS CON COMPACTACIÓN MANUAL | m³ | 19731.3079
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA | m³ | 41943.9557
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS
|  | TUBOS DE PVC CON ANILLO DN 150 MM, JEI, NORMA 7362 | m | 27379.31
|  | TUBOS DE PVC CON ANILLO DN 200 MM, JEI, NORMA 7362 | m | 13759.05
|  | TUBOS DE PVC CON ANILLO DN 250 MM, JEI, NORMA 7362 | m | 1820.52
|  | TUBOS DE PVC CON ANILLO DN 300 MM, JEI, NORMA 7362 | m | 1626.19
|  | TUBOS DE PVC CON ANILLO DN 350 MM, JEI, NORMA 7362 | m | 765.6
|  | TUBOS DE PEAD CORRUGADO DN 500 MM | m | 119.79
REGISTROS DE INSPECCIÓN PLÁSTICOS SEGÚN EETT
|  | CAJA DE INSPECCIÓN PLÁSTICA 40X40 CON ACCESORIOS | un | 3401
|  | REGISTROS CIRCULARES DE 1.2 M DE DIAMENTRO DE 1.5 M DE ALTO | un | 555
|  | REGISTROS CIRCULARES DE 1.2 M DE DIAMENTRO DE 2 M DE ALTO | un | 192
|  | REGISTROS CIRCULARES DE 1.2 M DE DIAMENTRO DE 2.5 M DE ALTO | un | 21
|  | REGISTROS CIRCULARES DE 1.2 M DE DIAMENTRO DE 3 M DE ALTO | un | 20
|  | REGISTROS CIRCULARES DE 1.2 M DE DIAMENTRO DE 3.5 M DE ALTO | un | 7
|  | REGISTROS CIRCULARES DE 1.2 M DE DIAMENTRO DE 4 M DE ALTO | un | 6
|  | REGISTROS CIRCULARES DE 1.2 M DE DIAMENTRO DE 4.5 M DE ALTO | un | 2
TUBOS DE CAIDA
|  | TUBOS DE PVC CON ANILLO DN 150 MM, JEI, NORMA 7362 | m | 26.33
|  | TUBOS DE PVC CON ANILLO DN 200 MM, JEI, NORMA 7362 | m | 16.03
|  | TUBOS DE PVC CON ANILLO DN 250 MM, JEI, NORMA 7362 | m | 1.46
|  | TUBOS DE PVC CON ANILLO DN 300 MM, JEI, NORMA 7362 | m | 1.77
|  | CODO 90 PVC 150 MM | un | 12
|  | CODO 90 PVC 200 MM | un | 7
|  | CODO 90 PVC 250 MM | un | 1
|  | CODO 90 PVC 300 MM | un | 1
|  | TEE PVC 150 MM | un | 12
|  | TEE PVC 200 MM | un | 7
|  | TEE PVC 250 MM | un | 1
|  | TEE PVC 300 MM | un | 1
CONEXIONES DOMICILIARIAS
EN CALLES
|  | RELLENO DE ZANJAS CON COMPACTACIÓN MANUAL | m³ | 6103.008
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA | m³ | 15387.738
|  | REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO TIPO ASFÁLTICO | m² | 3506.1335
|  | REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO | m² | 11742.8436
|  | REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE HORMIGÓN | m² | 1411.9976
|  | DESAGÜE DE AGUA C/CONJUNTO MOTO-BOMBA HASTA 5 HP | h | 810.9235
|  | TUBOS DE PVC CON ANILLO DN 100 MM, JEI, NORMA 7362 | m | 11903.5
|  | CONEXIÓN DOMICILIARIA 150 X 100 | un | 2032
|  | CONEXIÓN DOMICILIARIA 200 X 100 | un | 1053
|  | CONEXIÓN DOMICILIARIA 250 X 100 | un | 125
|  | CONEXIÓN DOMICILIARIA 300 X 100 | un | 126
|  | CONEXIÓN DOMICILIARIA 350 X 100 | un | 55
|  | CONEXIÓN DOMICILIARIA 500 X 100 | un | 20
EN VEREDA
|  | REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE VEREDA | m² | 7142.1
|  | REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE CORDÓN | m | 2380.7
|  | EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS DE 0 M HASTA 2 M EN SUELO | m³ | 10713.15
|  | TUBOS DE PVC CON ANILLO DN 100 MM, JEI, NORMA 7362 | m | 10203
|  | CODO 90 PVC 100 MM | un | 6802
|  | REPARACION DE POZOS CIEGOS DOMESTICOS, INCLUYE DESAGOTE DEL MISMO | un | 850.25
|  | CLAUSURA DE POZOS CIEGOS DOMICILIARIOS | un | 850.25
CRUCES ESPECIALES
|  | CRUCES DE ARROYOS | m | 24
|  | CRUCE DE RUTA | m | 75
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD
|  | TUBERÍAS DE REDES CLOACALES | m | 67576.96
|  | CAJAS DE INSPECCIÓN Y REGISTROS | un | 4204
SERVICIOS ESPECIALIZADOS
|  | INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA SUPERVISIÓN | gl | 1
2 | 72102304-008 | Construcción de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales | GLOBAL | 1 |  | 0
SERVICIOS TÉCNICOS
|  | REPLANTEO CON AUXILIO DE EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYENDO ESTACAS DE MADERA | m² | 27793
MOVIMIENTO DE SUELO
|  | DESBOSQUE DESBROCE Y LIMPIEZA | m² | 139900
|  | EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA | m³ | 1374.89
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN CON SUELO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN | m³ | 3849.69
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN CON SUELO PROVENIENTE DE PRESTAMOS | m³ | 4872.31
ACCESO Y PAVIMENTACIONES
|  | TERRAPLÉN | m³ | 4200
|  | PAVIMENTO TIPO ENRIPIADO | m² | 3500
|  | PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE | m³ | 700
|  | EXCAVACIÓN PARA CUNETAS | m³ | 1293.6
|  | CUNETA DE HORMIGÓN | m³ | 443.156
|  | PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO | m³ | 2.856
|  | ALCANTARILLA TUBULAR Ø=0,50 | m | 8
|  | CERCA ALAMBRADA | m² | 1750
|  | PORTÓN CORREDIZO DE HIERRO CINCADO | m² | 22.5
OFICINAS ADMINISTRATIVAS
|  | ZAPATA DE HORMIGÓN ARMADO | m³ | 39
|  | MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN DE 0.30 | m² | 16
|  | MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN DE 0.20 | m² | 6
|  | AISLACIÓN HORIZONTAL | m² | 61
|  | MAMPOSTERÍA DE LADRILLO COMÚN DE 0.30 | m² | 182
|  | MAMPOSTERÍA DE LADRILLO COMÚN DE 0.15 | m² | 69
|  | TERMINACIÓN DE ABERTURA CON MOCHETA (PROTECCIÓN CONTRA LLUVIAS) | m | 40.4
|  | VIGA CADENA DE HORMIGÓN ARMADO | m³ | 13
|  | TECHO DE TEJAS,TEJUELONES, Y TIRANTES CON PENDIENTE DE 32 % CON ESTRUCTURA DE VIGAS DE HORMIGÓN ARMA | m² | 188.1
|  | RAMPA PEATONAL DE ACCESO AL DEPÓSITO | m² | 6.5
|  | PINTURA PARA EXTERIOR CON AISLANTE HIDRÓFUGO | m² | 167
|  | PINTURA AL AGUA CON ENDUIDO PARA INTERIOR | m² | 332.64
|  | CANALETA DE CHAPA GALVANIZADA N°24 | m | 60
|  | CONTRAPISO | m² | 79.2
|  | PISO | m² | 79.2
|  | ZÓCALOS | m | 167
|  | REVOQUE 2 CAPAS CON AISLANTE HIDRÓFUGO PARA EXTERIOR | m² | 332.64
|  | REVOQUE 2 CAPAS PARA INTERIOR | m² | 19.32
|  | ABERTURAS DE MADERA | m² | 11.81
|  | ABERTURA CON ESTRUCTURA METÁLICA HOJAS DE VIDRIO TEMPLADO | m² | 103
|  | AZULEJOS | m² | 1
|  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | gl | 1
|  | INSTALACIÓN SANITARIA | gl | 1
|  | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO | gl | 1
|  | SISTEMA DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS | gl | 1
DESARENADOR
|  | EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL | m³ | 100
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN | m³ | 930
|  | ENCOFRADO PLANO | m² | 216
|  | HORMIGÓN FCK= 250 KG/CM² | m³ | 59.21
|  | HORMIGÓN FCK= 110 KG/CM² | m³ | 8.9
|  | ACERO DE REFUERZO | kg | 9543.6
|  | LOSETA DE HORMIGÓN ARMADO 60X30X5 | un | 62
|  | REJA FINA | un | 1
|  | REJA GRUESA | un | 1
|  | COMPUERTA METÁLICA | un | 4
|  | TUBOS DE PVC-O DN 200 MM PN 16 | m | 10.58
|  | VÁLVULA CON VOLANTE DN 200 MM | un | 2
|  | MEDIDOR ULTRASÓNICO | un | 1
|  | EMPASTADO DE TALUDES | m² | 3200
|  | ACCESORIOS DESARENADOR | gl | 1
ECUALIZADOR
|  | EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL | m³ | 80.85
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN | m³ | 48
|  | ENCOFRADO PLANO | m² | 409.05
|  | HORMIGÓN FCK= 250 KG/CM² | m³ | 172.8
|  | HORMIGÓN FCK= 110 KG/CM² | m³ | 8.9
|  | ACERO DE REFUERZO | kg | 17582
|  | MEZCLADOR DE 4 KW | un | 2
|  | VÁLVULA CON VOLANTE DN 450 MM | un | 2
|  | TUBO HIERRO DÚCTIL DN 480MM | un | 2
|  | TAPA METÁLICA | m² | 35.448
|  | TUBO HIERRO DÚCTIL DN 400MM PARA VENTILACIÓN | un | 2
|  | ELECTROBOMBA: Q=300 M³/H H 15.00 MCA 19,8 KW | un | 4
|  | TUBERÍA PVC-O DN 250 MM PN 12,5 LONG 1780 MM | un | 4
|  | REDUCTOR 250 A 350 PN 12,5 | un | 4
|  | CODO 90 DN 350 MM PN 12,5 | un | 4
|  | TUBERÍA PVC-O DN 350 MM PN 12,5 LONG 1000 MM | un | 4
|  | VÁLVULA DE RETENCIÓN BASCULANTE DN 350 MM PN 12,5 | un | 8
|  | TUBERÍA PVC-O DN 350 MM PN 12,5 LONG 500 MM | un | 4
|  | VÁLVULA CHATA DE COMPUERTA CON BRIDAS DN 350 MM PN 12,5 | un | 4
|  | TUBERÍA PVC-O DN 350 MM PN 12,5 LONG 1050 MM | un | 4
|  | CODO 90 DN 350 MM PN 12,5 | un | 1
|  | TUBERÍA PVC-O DN 350 MM PN 12,5 LONG 1080 MM | un | 1
|  | CODO 45 DN 350 MM PN 12,5 | un | 3
|  | TUBERÍA PVC-O CON STUB END + BRIDA DN 350 MM PN 12,5 | un | 4
|  | TUBERÍA PVC-O DN 350 MM PN 12,5 LONG 1050 MM | un | 3
|  | TUBERÍA PVC-O DN 350 MM PN 12,5 LONG 1200 MM | un | 2
|  | TUBERÍA PVC-O DN 350 MM PN 12,5 LONG 800 MM | un | 1
|  | TUBERÍA PVC-O DN 350 MM PN 12,5 LONG 550 MM | un | 1
|  | TUBERÍA PVC-O CON STUB END + BRIDA DN 350 MM PN 12,5 | un | 1
|  | MEDIDOR ULTRASÓNICO | un | 1
|  | ACCESORIOS ECUALIZADOR | gl | 1
LECHO DE SECADO
|  | EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL | m³ | 25.515
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN | m³ | 7.6545
|  | ENCOFRADO PLANO | m² | 2
|  | HORMIGÓN FCK= 250 KG/CM² | m³ | 22.617
|  | HORMIGÓN FCK= 110 KG/CM² | m³ | 7.29
|  | ACERO DE REFUERZO | kg | 2975.9404
|  | MAMPOSTERIA DE LADRILLOS | m² | 46.92
|  | REVOQUE HIDRÓFUGO | m² | 93.84
|  | TUBERÍA PVC-O DN 200 MM PN 12,5 PERFORADO | m | 30
|  | GEOTEXTIL | m² | 26.3894
|  | LECHO FILTRANTE DE PIEDRA TRITURADA | m³ | 10.8
|  | PISO DE LADRILLOS SIN MORTERO | m² | 45
|  | VALVULA EXCLUSA CON BRIDAS DN 200 MM | un | 2
|  | CODO 90 DN 200 MM | un | 3
|  | TEE DN 200 MM | un | 1
|  | TUBERÍA PVC-O DN 200 MM PN 12,5 | m | 4.5
|  | BOMBA 1.1 KW Q=34M3/H ALT. MANOMETRICA = 2M | un | 1
|  | TUBERÍA PVC-O DN 75 MM PN 12,5 | m | 2
|  | ACCESORIOS LECHO DE SECADO | gl | 1
RED DE INTECONEXION
EXCAVACIÓN
|  | EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS HASTA 1,5 MTS EN SUELO | m³ | 1880.1924
ENTIBAMIENTOS
|  | ENTIBAMIENTO DISCONTINUO EN ZANJAS Y POZOS | m² | 127.5045
|  | ENTIBAMIENTO CONTINUO METÁLICO EN ZANJAS Y POZOS | m² | 229.5081
DESAGÜES
|  | DESAGÜE DE AGUA C/CONJUNTO MOTO-BOMBA HASTA 5 HP | h | 50
ASIENTO
|  | ASIENTO DE ARENA | m³ | 107.6187
|  | ASIENTO DE PIEDRA TRITURADA | m³ | 11.9576
RELLENOS
|  | RELLENO DE ZANJAS CON COMPACTACIÓN MANUAL | m³ | 788.2615
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA | m³ | 972.3545
PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS
|  | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC DN 250 | m | 129.96
|  | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC-O DN 200 | m | 541.15
|  | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC-O DN 400 | m | 178.92
|  | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS ACERO INOXIDABLE DN 75 | m | 747.84
|  | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS ACERO INOXIDABLE DN 100 | m | 422.56
|  | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS ACERO INOXIDABLE DN 150 | m | 357.04
|  | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS ACERO INOXIDABLE DN 200 | m | 175.28
|  | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS ACERO INOXIDABLE DN 250 | m | 94.4
|  | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS ACERO INOXIDABLE DN 300 | m | 188.74
|  | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS ACERO INOXIDABLE DN 350 | m | 319.57
PROVISION E INSTALACION DE ACCESORIOS
|  | TEE DN 75 X 100 ACERO INOXIDABLE | un | 128
|  | TEE DN 100 X 150 ACERO INOXIDABLE | un | 64
|  | TEE DN 150 X 200 ACERO INOXIDABLE | un | 32
|  | TEE DN 200 X 250 ACERO INOXIDABLE | un | 16
|  | TEE DN 250 X 300 ACERO INOXIDABLE | un | 8
|  | TEE DN 300 X 350 ACERO INOXIDABLE | un | 8
|  | TEE DN 350 X 350 ACERO INOXIDABLE | un | 8
|  | CURVA 90º DN 75 ACERO INOXIDABLE | un | 256
|  | CURVA 90º DN 100 ACERO INOXIDABLE | un | 8
|  | CURVA 90º DN 150 ACERO INOXIDABLE | un | 8
|  | CURVA 90º DN 200 ACERO INOXIDABLE | un | 8
|  | CURVA 90º DN 250 ACERO INOXIDABLE | un | 8
|  | CURVA 90º DN 300 ACERO INOXIDABLE | un | 24
|  | CURVA 90º DN 350 ACERO INOXIDABLE | un | 16
|  | CURVA 90º DN 200 | un | 3
|  | CURVA 90º DN 250 | un | 2
|  | CURVA 22.5º DN 200 | un | 2
|  | CURVA 22.5º DN 400 | un | 2
|  | VALVULA MANUAL DN 200 | un | 32
|  | VALVULA MANUAL DN 250 | un | 8
|  | VALVULA MANUAL DN 300 | un | 16
|  | VALVULA MANUAL DN 350 | un | 8
|  | VALVULA MOTORIZADA DN 300 | un | 4
|  | VALVULA MOTORIZADA DN 350 | un | 4
|  | ACCESORIOS PROVISION E INSTALACION DE ACCESORIOS | gl | 1
BLOQUES DE ANCLAJE Y REGISTROS
|  | HORMIGÓN FCK= 250 KG/CM² | m³ | 81.826
|  | ACERO DE REFUERZO | kg | 9819.12
HUMEDALES
|  | EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL | m³ | 5400
|  | TERRAPLÉN | m³ | 3392
|  | FILTRO GRANULAR | m³ | 11232
|  | MEMBRANA HDPE 1.55 MM | m² | 12168
|  | GEOTEXTIL | m² | 12168
|  | TUBERÍA PVC DN 100 MM RANURADA PARA AIREACIÓN | m | 3792
|  | TUBERÍA PVC DN 200 MM RANURADA PARA COLECTOR | m | 392
|  | TUBERÍA PVC DN 100 MM RANURADA PARA DRENAJE | m | 1520
|  | TEE DN 100 X 200 | un | 80
|  | EMPASTADO DE TALUDES | m² | 3200
|  | ACCESORIOS HUMEDALES | gl | 1
LAGUNAS
|  | EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL | m³ | 3571.0987
|  | TERRAPLÉN | m³ | 17855.4933
|  | EMPASTADO DE TALUDES | m² | 6380
|  | COLCHON RENO | m³ | 6.375
|  | MAMPOSTERÍA DE PIEDRA | m³ | 2.1083
|  | ACCESORIOS HUMEDALES | gl | 1
|  | MEMBRANA HDPE 1.55 MM | m² | 4200
|  | GEOTEXTIL | m² | 4200
ESTACION DE BOMBEO LAGUNA A HUMEDALES
|  | EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL | m³ | 2.5
|  | ENCOFRADO PLANO | m² | 125
|  | HORMIGÓN FCK= 250 KG/CM² | m³ | 16.2
|  | HORMIGÓN FCK= 110 KG/CM² | m³ | 1.944
|  | ACERO DE REFUERZO | kg | 1467
|  | TAPA METÁLICA | m² | 3
|  | TUBERÍA PVC-O DN 80 PN 12,5 MM LONG : 1700 MM | un | 4
|  | TUBERÍA PVC-O DN 80 PN 12,5 MM LONG : 660 MM | un | 4
|  | CODO 90 DN 80 PN 12,5 MM | un | 4
|  | VÁLVULA VENTOSA DN 80 PN 12,5 MM | un | 4
|  | VÁLVULA DE RETENCIÓN BASCULANTE DN 80 PN 12,5 MM | un | 5
|  | TUBERÍA PVC-O DN 80 PN 12,5 MM LONG : 125 MM | un | 4
|  | VÁLVULA CHATA DE COMPUERTA CON BRIDAS DN 80 PN 12,5 MM | un | 4
|  | TUBERÍA PVC-O DN 80 PN 12,5 MM LONG : 125 MM | un | 4
|  | REDUCCIÓN CONCÉNTRICA DN 200 PN 12,5 MM | un | 3
|  | CODO 45 DN 200 PN 12,5 MM | un | 3
|  | TUBERÍA PVC-O DN 200 PN 12,5 MM LONG : 520 MM | un | 3
|  | TUBERÍA PVC-O CON STUB END + BRIDA DN 200 PN 12,5 MM | un | 4
|  | TUBERÍA PVC-O DN 80 PN 12,5 MM LONG : 700 MM | un | 1
|  | CODO 45 DN 80 PN 12,5 MM | un | 1
|  | CODO 90 DN 80 PN 12,5 MM | un | 1
|  | REDUCCIÓN CONCÉNTRICA DN 200 PN 12,5 MM | un | 1
|  | RAMAL Y PVC-O DN 200 PN 12,5 MM | un | 3
|  | TUBERÍA PVC-O DN 200 PN 12,5 MM LONG : 2800 MM | un | 1
|  | TUBERÍA PVC-O CON STUB END + BRIDA DN 200 PN 12,5 MM | un | 2
|  | TUBERÍA PVC-O CON STUB END + BRIDA DN 200 PN 12,5 MM | un | 1
|  | ELECTROBOMBA: 104 M3/H; H 10.1 MCA POTENCIA 3,7 KW | un | 3
|  | ELECTROBOMBA: 10,2 M3/H; H 6.72 MCA POTENCIA 0.48 KW | un | 1
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSIÓN
|  | ESTRUCTURA M.T. P/CONDUCTOR DESNUDO AL MTDHº1 | un | 2
|  | ESTRUCTURA M.T. P/CONDUCTOR DESNUDO AL MTDHº5 | un | 1
|  | ESTRUCTURA M.T. P/CONDUCTOR DESNUDO AL MTDHº7 | un | 1
|  | ESTRUCTURA M.T. P/SECCIONADOR SFTHº1 | un | 1
|  | PUESTA A TIERRA PTMT | un | 1
|  | POSTE RECTANGULAR DE HºAº 12M/300KGR | un | 3
|  | TENDIDO DE CONDUCTOR DESNUDO AL 3X35MM2 | m | 30
PUESTO DE ENTREGA Y PD DE 200KVA
|  | PUESTO DE DISTRIBUCIÓN DE 200KVA | un. | 1
|  | CAJA MET. EXT. 600X400X200 MM | un. | 2
|  | DISYUNTOR TRIF. 400/200 AMP. 50KA REG. | un | 1
|  | CABLE INPAVINIL 1 X 50,00 MM2 | m | 160
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 35 MM2 | m | 20
|  | TERMINAL CU 50 MM2 | un | 16
|  | TERMINAL CU 35 MM2 | un | 2
|  | CAÑO ACERO GALV. 75MM | m | 2
|  | CURVA ACERO GALV. 75MM | un | 1
|  | ELECTRODUCTO PEAD 3" (85MM) | m | 40
|  | MATERIALES MENORES | glb. | 1
|  | REGISTRO 0,40X0,40X0,70 DE HºAº | glb. | 1
GRUPO GENERADOR DE 250KVA
|  | GRUPO GENERADOR DE 250KVA CON TTA | un. | 1
|  | CABLE INPAVINIL 1 X 70,00 MM2 | un. | 160
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 50 MM2 | un | 20
|  | TERMINAL CU 70 MM2 | un | 16
|  | TERMINAL CU 50 MM2 | un | 2
|  | MATERIALES MENORES | glb. | 1
TABLERO GENERAL Y DE MOTORES ELECTRICOS
|  | PANEL 2000X800X600 MM | uni. | 4
|  | CAJA MET. EXT. 600X500X250 MM | uni. | 1
|  | CAJA METALICA DE ADOSAR 3X12 MOD. | uni. | 2
|  | SISTEMA DE DISTRIBUCION 10/32 AMP. | uni. | 2
|  | SISTEMA DE DISTRIBUCION 80/125 AMP. | uni. | 1
|  | SISTEMA DE DISTRIBUCION 160/250 AMP. | uni. | 2
|  | SISTEMA DE DISTRIBUCION 400/600 AMP. | uni. | 1
|  | DISYUNTOR TRIF. 400/200 AMP. 50KA REG. | un | 1
|  | DISYUNTOR TRIF. 250/160 AMP. 36KA REG. | un | 2
|  | DISYUNTOR TRIF. 160/125 AMP. 36KA | uni. | 2
|  | DISYUNTOR TRIF. 100 AMP. 10KA | uni. | 2
|  | DISYUNTOR TRIF. C60N 32 AMP. D | uni. | 5
|  | DISYUNTOR TRIF. C60N 16 AMP. D | uni. | 1
|  | DISYUNTOR BIPOLAR C60N 2 AMP. C 3 KA | un | 1
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 32 AMP. C 6KA | un | 1
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 25 AMP. C 6KA | un | 4
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 16 AMP. C 6KA | un | 20
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 10 AMP. C 6 KA | un | 1
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 6 AMP. C 3 KA | un | 4
|  | SECCIONADOR BAJO CARGA BOMBA 160A | un | 20
|  | FUSIBLE NH 100A - ULTRA RAPIDOS | un | 12
|  | FUSIBLE NH 50A - ULTRA RAPIDOS | un | 18
|  | FUSIBLE NH 125A | un | 3
|  | FUSIBLE NH 10A | un | 19
|  | DESCARGADOR DE B.T. 12,5/65KA (3P+N) | un | 1
|  | CONDENSADOR TRIFASICO DE 25 KVAR | un | 2
|  | CONTACTOR DE FUERZA 30KW | un | 4
|  | CONTACTOR DE FUERZA 11KW | un | 5
|  | CONTACTOR DE FUERZA 5,5KW | un | 1
|  | CONTACTOR DE FUERZA 3,0KW | un | 9
|  | RELE DE PROTECCIÓN TERMICA 43-65A | un | 4
|  | RELE DE PROTECCIÓN TERMICA 11-16A | un | 2
|  | RELE DE PROTECCIÓN TERMICA 7,5-11A | un | 4
|  | RELE DE PROTECCIÓN TERMICA 2,4-3,5A | un | 1
|  | RELE DE PROTECCIÓN TERMICA 1,2-1,7A | un | 8
|  | ARRANCADOR SUAVE PARA MOTOR DE 30KW | un | 4
|  | ARRANCADOR SUAVE PARA MOTOR DE 11KW | un | 5
|  | ARRANCADOR SUAVE PARA MOTOR DE 5,5KW | un | 1
|  | CONTACTOR AUXILIAR | un | 97
|  | RELE DE FALTA Ó SECUENCIA DE FASE, SUB/SOBRETENSIÓN | un | 1
|  | AMPERIMETRO | un | 3
|  | VOLTIMETRO | un | 1
|  | CONMUTADOR VOLTIMETRICO | un | 1
|  | CONMUTADOR MANUAL/AUTOMATICO | un | 5
|  | CONMUTADOR DE TRES POSICIONES | un | 14
|  | BOTONERA MARCHA-PARADA | un | 33
|  | HOROMETRO | un | 19
|  | INTERRUPTOR DE POSICIÓN Ó RELE FIN DE CARRERA | un | 3
|  | RELE FALTA DE FASE Ó TENSIÓN NULA | un | 2
|  | RELE CONTROL DE TENSIÓN | un | 1
|  | RELE DE CONTROL DE NIVEL DE LIQUIDOS ULTRASONICO | un | 2
|  | BOYA DE CONTROL DE NIVEL | un | 11
|  | LAMPARA DE SEÑALIZACIÓN LED | un | 42
|  | CENTRAL DE MEDIDA DIGITAL POWER METER 200 BASICO | un | 1
|  | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 300/5 | un | 3
|  | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X25 AMP. | un | 1
|  | MATERIALES MENORES | glb. | 1
ALIMENTACION A TABLEROS SECCIONALES
|  | CABLE INPAVINIL 1 X 95,00 MM2 | ml. | 40
|  | CABLE INPAVINIL 1 X 25,00 MM2 | ml. | 80
|  | CABLE INPAVINIL 4 X 6,00 MM2 | ml. | 100
|  | CABLE INPAVINIL 4 X 4,00 MM2 | ml. | 20
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 35 MM2 | ml. | 10
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 10 MM2 | ml. | 20
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 4 MM2 | ml. | 120
|  | TERMINAL CU 4 MM2 | uni. | 12
|  | TERMINAL CU 6 MM2 | uni. | 8
|  | TERMINAL CU 10 MM2 | uni. | 2
|  | TERMINAL CU 25 MM2 | uni. | 8
|  | TERMINAL CU 35 MM2 | uni. | 2
|  | TERMINAL CU 95 MM2 | uni. | 8
|  | ACCESORIOS MENORES | gl. | 1
CIRCUITOS ELÉCTRICOS
|  | CABLE INPAVINIL 4 X 16,00 MM2 | ml. | 1240
|  | CABLE INPAVINIL 4 X 6,00 MM2 | ml. | 190
|  | CABLE INPAVINIL 4 X 4,00 MM2 | ml. | 110
|  | CABLE INPAVINIL 2X25MM2 | ml. | 180
|  | CABLE INPAVINIL 2X10MM2 | ml. | 250
|  | CABLE INPAVINIL 2X6MM2 | ml. | 180
|  | CABLE INPAVINIL 2X4MM2 | ml. | 1730
|  | CABLE INPAVINIL 2X1MM2 | ml. | 2075
|  | CABLE INPAVINIL 3X1MM2 | ml. | 2840
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 10 MM2 | ml. | 180
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 6 MM2 | ml. | 1490
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 4 MM2 | ml. | 1940
|  | TERMINAL CU 4 MM2 | m | 14
|  | TERMINAL CU 6 MM2 | m | 32
|  | TERMINAL CU 16 MM2 | uni. | 64
|  | MATERIALES MENORES | glb. | 1
BANCO DE DUCTOS SUBTERRANEOS
|  | REGISTRO 0,60X0,60X0,80 DE HºAº | un | 14
|  | REGISTRO 0,40X0,40X0,70 DE HºAº | un | 19
|  | ELECTRODUCTO PEAD 4" (110MM) | m | 1620
|  | BANDEJA TIPO ESC 150MM X 2M | un | 23
|  | CANALETA HºAº 0,20MX0,30M CON TAPA DE METÁLICA | m | 5
|  | EXCAVACION DE ZANJAS | m | 550
|  | COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE COLCHON DE ARENA | m³ | 82.5
|  | COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TIERRA DE RELLENO SIN ESCOMBRO | m³ | 247.5
|  | ACCESORIOS MENORES | gl. | 1
LINEA ELÉCTRICA AEREA EN BAJA TENSIÓN P/ILUMINACIÓN EXTERIOR
|  | ESTRUCTURA B.T. P/CONDUCT. PREENSAMBLADO AL LPAHº1 | un. | 20
|  | ESTRUCTURA B.T. P/CONDUCT. PREENSAMBLADO AL LPAHº5 | un | 4
|  | TENDIDO DE CONDUCTOR PREENSAMBLADO AL 2X35MM2 | m | 1120
|  | POSTE RECTANGULAR DE HºAº 9M/200KGR | un | 41
BOCAS DE CIRCUITOS
|  | BOCAS DE ILUMINACION | un | 63
|  | BOCAS DE TOMA CORRIENTE UNIVERSAL SIN TIERRA | un | 23
|  | BOCAS DE TOMA CORRIENTE CON TIERRA | uni. | 11
|  | BOCAS DE AIRE ACONDICIONADO MONOFASICO | uni. | 3
|  | BOCAS DE TERMOCALEFON | uni. | 4
|  | BOCAS DE MOTOR MONOFASICO | uni. | 8
|  | BOCAS DE MOTOR TRIFASICO | un | 13
|  | ACCESORIOS MENORES | gl. | 1
PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS Y SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
|  | PARARRAYOS EC-SAT 1000 C/ADAPTACION R100M | uni. | 1
|  | CAÑO GALVANIZADO DE 1-1/2" | uni. | 1
|  | ELECTRODUCTO ZN 25,40 X 0.60 M 3 MTS | uni. | 28
|  | SOPORTE DE BAJADA | uni. | 84
|  | JABALINA DE CU 5/8" X 3 MTS | uni. | 9
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 50 MM2 | ml. | 200
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 95 MM2 | ml. | 54
|  | CONJUNTO P/SOLDADURA | uni. | 9
|  | EXOGEL DOSIS DE 12 KG. | uni. | 2
|  | BARRA DE CU PARA EQUIPOTENCIALIDAD DE 30X5 MM | uni. | 2
|  | EXCAVACION DE ZANJAS | ml. | 54
|  | ACCESORIOS MENORES | gl. | 1
ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
|  | EMBUTIDO CON TUBOS FLUORESCENTES, MARCA LUCCIOLA, MODELO: CLASSIC | un | 15
|  | DE ADOSAR AL TECHO CON TUBOS FLUORESCENTES, MARCA LUCCIOLA, MODELO: MARE | un | 10
|  | DE ADOSAR A LA PARED CON LAMPARA DE BAJO CONSUMO, MARCA LUCCIOLA, MODELO: DUPLO | un | 6
|  | VENTILADOR DE TECHO 56" | un | 2
|  | ILUMINACIÓN PERIMETRAL TIPO ALUMBRADO PUBLICO 250W | un | 32
3 | 72141125-001 | Construcciones de Estacion de Bombeo A | GLOBAL | 1 |  | 0
|  | LIMPIEZA DEL TERRENO | m² | 686.88
|  | EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL | m³ | 201.8708
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN | m³ | 54.0238
|  | ENCOFRADO PLANO | m² | 323.6414
|  | HORMIGON FCK= 210 KG/CM² | m³ | 66.3988
|  | HORMIGON FCK= 110 KG/CM² | m³ | 6.3315
|  | ACERO DE REFUERZO | kg | 9543.96
|  | RAMPA DE HORMIGON ARMADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA | m³ | 4.32
|  | CANASTA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE IZADO | un | 1
|  | COMPUERTA DE ACERO INOXIDABLE | un | 1
|  | TAPA HERMETICA DE HIERRO DÚCTIL | m² | 33.4022
|  | CADENA DE ESLABONES | un | 2
|  | GUIA METALICA PARA BOMBAS | un | 4
|  | ESCALERA METÁLICA | un | 2
|  | VALLA PERIMETRAL | m² | 122.04
|  | PORTON | un | 1
|  | CASETA DE GENERADOR | m² | 13
|  | ELECTROBOMBA: Q=15,0 L/S; H=9,77 MCA | un | 1
|  | ELECTROBOMBA: Q=29,5 L/S; H=26,433 MCA | un | 3
|  | REDUCCIÓN HIERRO DÚCTIL DN 150-80MM | un | 1
|  | CODO DE 90° HIERRO DÚCTIL DN 150MM | un | 5
|  | VÁLVULA DE RETENCIÓN DN 150MM | un | 4
|  | VÁLVULA DE COMPUERTA DN 150MM | un | 5
|  | JUNTA DE DESMONTAJE DN 150MM | un | 4
|  | REDUCCIÓN HIERRO DÚCTIL DN 200-150MM | un | 1
|  | CODO DE 90° H°D° DN 200MM | un | 1
|  | RAMAL Y H°D° 200-150MM | un | 4
|  | TUBO CORTO H°D° DN 200MM C/DOBLE BRIDA | un | 6
|  | TE DE HIERRO DÚCTIL 200-50MM | un | 1
|  | VÁLVULA GLOBO DN 50MM | un | 1
|  | VÁLVULA VENTOSA DE TRIPLE FUNCIÓN DN 50 | un | 1
|  | UNIÓN H°D° CON PCV-O DN 200MM | un | 1
|  | TUBO H°F°- PASAMURO CON BRIDA DN 200 MM | un | 5
|  | CODO DE 45° HIERRO DÚCTIL DN 150MM | un | 4
|  | TUBO H°F° DN 150MM | un | 4
LINEA DE IMPULSIÓN
SERVICIOS TÉCNICOS
|  | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO, CON AUXILIO DE EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYENDO EST | m | 397.16
SERVICIOS PRELIMINARES
|  | LIMPIEZA MECANIZADA CON RESPAJE SUPERFICIAL | m² | 397.16
|  | CORTE Y DESTRONQUE DE ÁRBOLES DIÁMETRO CON AUXILIO MECÁNICO Y TRASLADO, MÁS REPOSICIÓN DE 5 PLANTAS | un | 1
|  | SUMINISTRO DE PLACAS DE SEÑALIZACIÓN PADRONIZADAS DIURNA Y NOCTURNA | un | 1
|  | PASARELA CON PLANCHAS DE MADERA | m² | 7
PAVIMENTOS
|  | REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO TIPO ASFÁLTICO | m² | 61.8655
|  | REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO | m² | 236.269
|  | REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE HORMIGÓN | m² | 29.8975
EXCAVACIÓN
|  | EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS DE 0 M HASTA 2 M EN SUELO | m³ | 491.4855
DESAGÜES
|  | DESAGÜE DE AGUA C/CONJUNTO MOTO-BOMBA HASTA 5 HP | h | 4.7659
ASIENTO
|  | ASIENTO DE ARENA | m³ | 32.7657
RELLENOS
|  | RELLENO DE ZANJAS CON COMPACTACIÓN MANUAL | m³ | 245.1946
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA | m³ | 416.5215
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS
|  | TUBOS DE PVC-O DN 225 MM PN 16 | m | 397.16
|  | CODOS 22.5° DN 225 MM | un | 2
|  | CODOS 45° DN 225 MM | un | 9
|  | CODOS 90° DN 225 MM | un | 2
|  | BLOQUE DE ANCLAJE | m³ | 9.1392
|  | VÁLVULA DE VENTOSA DN 225 MM (INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS) | un | 1
|  | CAMARA ROMPE PRESIÓN | un | 1
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD
|  | TUBERÍAS DE IMPULSIÓN | m | 397.16
LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSIÓN
|  | ESTRUCTURA M.T. P/CONDUCTOR DESNUDO AL MTDHº1 | un | 1
|  | ESTRUCTURA M.T. P/CONDUCTOR DESNUDO AL MTDHº5 | un | 1
|  | ESTRUCTURA M.T. P/CONDUCTOR DESNUDO AL MTDHº7 | un | 1
|  | ESTRUCTURA M.T. P/SECCIONADOR SFTHº1 | un | 1
|  | PUESTA A TIERRA PTMT | un | 1
|  | POSTE RECTANGULAR DE HºAº 12M/500KGR | un | 2
|  | TENDIDO DE CONDUCTOR DESNUDO AL 3X35MM2 | m | 75
PUESTO DE ENTREGA Y PD DE 100KVA
|  | PUESTO DE DISTRIBUCIÓN DE 100KVA | un | 1
|  | TABLERO ADOSAR METALICO P/EXTERIOR 600X400X200MM | un | 2
|  | DISYUNTOR TRIF. 160/125 AMP. 36KA | un | 1
|  | CABLE INPAVINIL 1 X 50,00 MM2 | m | 80
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 25 MM2 | m | 20
|  | TERMINAL CU 25 MM2 | un | 2
|  | TERMINAL CU 50 MM2 | un | 8
|  | CAÑO ACERO GALV. 75MM | m | 2
|  | CURVA ACERO GALV. 75MM | un | 1
|  | ELECTRODUCTO PEAD 3" (85MM) | m | 40
|  | MATERIALES MENORES | glb | 1
|  | REGISTRO 0,40X0,40X0,70 DE HºAº | glb | 1
GRUPO GENERADOR DE 150KVA
|  | GRUPO GENERADOR DE 150KVA CON TTA | un | 1
|  | CABLE INPAVINIL 1 X 95,00 MM2 | un | 40
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 50 MM2 | un | 10
|  | TERMINAL CU 50 MM2 | un | 2
|  | TERMINAL CU 95 MM2 | un | 8
|  | MATERIALES MENORES | glb | 1
TABLERO GENERAL Y DE ELECTROBOMBAS
|  | PANEL 2000X800X400 MM | un | 3
|  | SISTEMA DE DISTRIBUCION 160/250 AMP. | un | 1
|  | DISYUNTOR TRIF. 160/125 AMP. 36KA | un | 1
|  | DISYUNTOR TRIF. C60N 75 AMP. 10KA | un | 1
|  | DISYUNTOR TRIF. C60N 63 AMP. 10KA | un | 1
|  | DISYUNTOR TRIF. C60N 10 AMP. C 6KA | un | 1
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 16 AMP. C 6KA | un | 4
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 10 AMP. C 6 KA | un | 1
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 6 AMP. C 3 KA | un | 4
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 2 AMP. C 3 KA | un | 1
|  | SECCIONADOR BAJO CARGA BOMBA 160A | un | 2
|  | SECCIONADOR BAJO CARGA BOMBA 630A | un | 3
|  | FUSIBLE NH 200A - ULTRA RAPIDOS | un | 9
|  | FUSIBLE NH 50A - ULTRA RAPIDOS | un | 3
|  | FUSIBLE NH 125A | un | 3
|  | DESCARGADOR DE B.T. 12,5/65KA (3P+N) | un | 1
|  | CONDENSADOR TRIFASICO DE 25 KVAR | un | 1
|  | CONTACTOR DE FUERZA 37KW | un | 3
|  | CONTACTOR DE FUERZA 11KW | un | 1
|  | RELE DE PROTECCIÓN TERMICA 43-65A | un | 3
|  | RELE DE PROTECCIÓN TERMICA 7,5-11A | un | 1
|  | ARRANCADOR SUAVE PARA MOTOR DE 45KW | un | 3
|  | ARRANCADOR SUAVE PARA MOTOR DE 11KW | un | 1
|  | CONTACTOR AUXILIAR | un | 22
|  | RELE DE FALTA Ó SECUENCIA DE FASE, SUB/SOBRETENSIÓN | un | 1
|  | AMPERIMETRO | un | 3
|  | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 100/5 | un | 3
|  | VOLTIMETRO | un | 1
|  | CONMUTADOR VOLTIMETRICO | un | 1
|  | CONMUTADOR MANUAL/AUTOMATICO | un | 1
|  | BOTONERA MARCHA-PARADA | un | 4
|  | INTERRUPTOR DE POSICIÓN Ó RELE FIN DE CARRERA | un | 5
|  | RELE FALTA DE FASE Ó TENSIÓN NULA | un | 2
|  | RELE CONTROL DE TENSIÓN | un | 1
|  | HOROMETRO | un | 4
|  | LAMPARA DE SEÑALIZACIÓN LED | un | 12
|  | UPS+FUENTE DE ALIMENTACIÓN 220-50HZ - SALIDA 24VCC-2,5A | un | 1
|  | CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE 23E/23S | un | 1
|  | MODEM DE COMUNICACIÓN GSM/GPRS PROGRAMABLE | un | 1
|  | ANTENA QUAD BAND P/3G EXT. C/CABLE DE HASTA 5M | un | 1
|  | BOYA DE CONTROL DE NIVEL | un | 5
|  | ACCESORIOS MENORES | glb | 1
CIRCUITOS ELÉCTRICOS
|  | CABLE INPAVINIL 4 X 10,00 MM2 | m | 60
|  | CABLE INPAVINIL 4 X 4,00 MM2 | m | 20
|  | CABLE INPAVINIL UNIPOLAR DE 4MM2 | m | 80
|  | CABLE INPAVINIL 2 X 1MM2 | m | 180
|  | TERMINAL CU 10 MM2 | un | 24
|  | TERMINAL CU 4 MM2 | un | 14
|  | BOCA DE ILUMINACION | un | 5
|  | BOCAS DE TOMA CORRIENTE UNIVERSAL SIN TIERRA | un | 1
|  | BOCAS DE TOMA CORRIENTE CON TIERRA | un | 1
|  | BOCA DE TOMA TRIFASICA INDUSTRIAL | un | 1
|  | BOCA DE ALIMENTACIÓN ELECTROBOMBA/MOTOR TRIFASICO | un | 4
|  | ELECTRODUCTO PEAD 2" (60MM) | m | 24
|  | BANDEJA TIPO ESC 150MM X 2M | un | 3
|  | CANALETA HºAº 0,20MX0,30M CON TAPA DE METÁLICA | m | 1
|  | REGISTRO 1,00X0,40X0,70 DE HºAº | un | 1
|  | REGISTRO 0,40X0,40X0,70 DE HºAº | un | 2
|  | ACCESORIOS MENORES | glb | 1
ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
|  | ARTEFACTO DE ADOSAR TUBO FLUORESCENTES 2X40W | un | 2
|  | ARTEFACTO DE ADOSAR TUBO FLUORESCENTES 1X40W | un | 3
|  | ILUMINACIÓN PERIMETRAL TIPO ALUMBRADO PUBLICO 250W | un | 2
CIRCUITO CERRADO DE VÍDEO
|  | CAMARA TIPO BULLET IP, RESOLUCIÓN 1920 X 1080 | un | 3
|  | SERVIDOR DE CAMARA IP, P/4 CAMARAS, DISCO 1TB, TIPO NVR | un | 1
|  | MODEM 4G-LTE, CABLEADO UTP POE | glb | 1
|  | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | un | 1
4 | 72141125-001 | Construcciones de Estacion de Bombeo B | GLOBAL | 1 |  | 0
|  | LIMPIEZA DEL TERRENO | m² | 2423.52
|  | EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL | m³ | 428.1269
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN | m³ | 96.8572
|  | ENCOFRADO PLANO | m² | 594.4415
|  | HORMIGON FCK= 210 KG/CM² | m³ | 113.0441
|  | HORMIGON FCK= 110 KG/CM² | m³ | 8.5363
|  | ACERO DE REFUERZO | kg | 9543.96
|  | RAMPA DE HORMIGON ARMADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA | m³ | 4.32
|  | CANASTA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE IZADO | un | 1
|  | COMPUERTA DE ACERO INOXIDABLE | un | 1
|  | TAPA HERMETICA DE HIERRO DÚCTIL | m² | 50.2286
|  | CADENA DE ESLABONES | un | 2
|  | GUIA METALICA PARA BOMBAS | un | 4
|  | ESCALERA METÁLICA | un | 2
|  | VALLA PERIMETRAL | m² | 247.5025
|  | PORTON | un | 1
|  | CASETA DE GENERADOR | m² | 13
|  | ELECTROBOMBA: Q=66 L/S; H 16.90 MCA | un | 2
|  | ELECTROBOMBA: Q=28 L/S; H=10.43 MCA | un | 1
|  | TUBO HIERRO DÚCTIL DN 200MM | un | 3
|  | CODO DE 90° HIERRO DÚCTIL DN 200MM | un | 4
|  | VÁLVULA DE RETENCIÓN DN 200MM | un | 4
|  | VÁLVULA DE COMPUERTA DN 200MM | un | 5
|  | JUNTA DE DESMONTAJE DN 200MM | un | 5
|  | REDUCCIÓN HIERRO DÚCTIL DN 300-200MM | un | 1
|  | CODO DE 90° H°D° DN 300MM | un | 1
|  | RAMAL Y H° D° 300-200MM | un | 4
|  | TUBO CORTO H°D° DN 300MM C/DOBLE BRIDA | un | 6
|  | TE DE HIERRO DÚCTIL 300-80MM | un | 1
|  | REDUCCIÓN HIERRO DÚCTIL DN 80-50MM | un | 1
|  | VÁLVULA GLOBO DN 50MM | un | 1
|  | VÁLVULA VENTOSA DE TRIPLE FUNCIÓN DN 50 | un | 1
|  | UNIÓN H°D° CON PCV-O DN 300MM | un | 1
|  | TUBO H°F°- PASAMURO CON BRIDA DN 300 MM | un | 5
|  | REDUCCIÓN HIERRO DÚCTIL DN 150-200 MM | un | 3
LINEA DE IMPULSIÓN
SERVICIOS TÉCNICOS
|  | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO, CON AUXILIO DE EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYENDO EST | m | 764.86
SERVICIOS PRELIMINARES
|  | LIMPIEZA MECANIZADA CON RESPAJE SUPERFICIAL | m² | 764.86
|  | CORTE Y DESTRONQUE DE ÁRBOLES DIÁMETRO CON AUXILIO MECÁNICO Y TRASLADO, MÁS REPOSICIÓN DE 5 PLANTAS | un | 1
|  | SUMINISTRO DE PLACAS DE SEÑALIZACIÓN PADRONIZADAS DIURNA Y NOCTURNA | un | 1
|  | PASARELA CON PLANCHAS DE MADERA | m² | 13
PAVIMENTOS
|  | REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO TIPO ASFÁLTICO | m² | 132.1394
|  | REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO | m² | 504.6501
|  | REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE HORMIGÓN | m² | 63.8585
EXCAVACIÓN
|  | EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS DE 0 M HASTA 2 M EN SUELO | m³ | 1049.7704
DESAGÜES
|  | DESAGÜE DE AGUA C/CONJUNTO MOTO-BOMBA HASTA 5 HP | h | 9.1783
ASIENTO
|  | ASIENTO DE ARENA | m³ | 69.9847
RELLENOS
|  | RELLENO DE ZANJAS CON COMPACTACIÓN MANUAL | m³ | 400.6026
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA | m³ | 519.5766
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS
|  | TUBOS DE PVC-O DN 315 MM PN 16 | m | 764.86
|  | CODOS 22.5° DN 315 MM | un | 5
|  | CODOS 45° DN 315 MM | un | 11
|  | CODOS 90° DN 315 MM | un | 1
|  | BLOQUE DE ANCLAJE | m³ | 17.7486
|  | VÁLVULA DE VENTOSA DN 315 MM (INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS) | un | 1
|  | CAMARA ROMPE PRESIÓN | un | 1
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD
|  | TUBERÍAS DE IMPULSIÓN | m | 764.86
LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSIÓN
|  | ESTRUCTURA M.T. P/CONDUCTOR DESNUDO AL MTDHº1 | un | 1
|  | ESTRUCTURA M.T. P/CONDUCTOR DESNUDO AL MTDHº5 | un | 1
|  | ESTRUCTURA M.T. P/CONDUCTOR DESNUDO AL MTDHº7 | un | 1
|  | ESTRUCTURA M.T. P/SECCIONADOR SFTHº1 | un | 1
|  | PUESTA A TIERRA PTMT | un | 1
|  | POSTE RECTANGULAR DE HºAº 12M/500KGR | un | 2
|  | TENDIDO DE CONDUCTOR DESNUDO AL 3X35MM2 | m | 30
PUESTO DE ENTREGA Y PD DE 45KVA
|  | PUESTO DE DISTRIBUCIÓN DE 45KVA | un | 1
|  | TABLERO ADOSAR METALICO P/EXTERIOR 600X400X200MM | un | 2
|  | DISYUNTOR TRIF. C60N 63 AMP. 10KA | un | 1
|  | CABLE INPAVINIL 4 X 16,00 MM2 | m | 20
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 6 MM2 | m | 20
|  | TERMINAL CU 6 MM2 | un | 2
|  | TERMINAL CU 16 MM2 | un | 8
|  | CAÑO ACERO GALV. 75MM | m | 2
|  | CURVA ACERO GALV. 75MM | un | 1
|  | ELECTRODUCTO PEAD 3" (85MM) | m | 40
|  | MATERIALES MENORES | glb | 1
|  | REGISTRO 0,40X0,40X0,70 DE HºAº | glb | 1
GRUPO GENERADOR DE 80KVA
|  | GRUPO GENERADOR DE 80KVA CON TTA | un | 1
|  | CABLE INPAVINIL 1 X 35,00 MM2 | un | 40
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 16 MM2 | un | 10
|  | TERMINAL CU 16 MM2 | un | 2
|  | TERMINAL CU 35 MM2 | un | 8
|  | MATERIALES MENORES | glb | 1
TABLERO GENERAL Y DE ELECTROBOMBAS
|  | PANEL 2000X800X400 MM | un | 1
|  | SISTEMA DE DISTRIBUCION 40/63 AMP. | un | 1
|  | DISYUNTOR TRIF. C60N 63 AMP. 10KA | un | 1
|  | DISYUNTOR TRIF. C60N 10 AMP. C 6KA | un | 1
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 16 AMP. C 6KA | un | 4
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 10 AMP. C 6 KA | un | 1
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 6 AMP. C 3 KA | un | 4
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 2 AMP. C 3 KA | un | 1
|  | SECCIONADOR BAJO CARGA BOMBA 160A | un | 4
|  | FUSIBLE NH 100A - ULTRA RAPIDOS | un | 6
|  | FUSIBLE NH 50A - ULTRA RAPIDOS | un | 3
|  | FUSIBLE NH 125A | un | 3
|  | DESCARGADOR DE B.T. 12,5/65KA (3P+N) | un | 1
|  | CONTACTOR DE FUERZA 30KW | un | 2
|  | CONTACTOR DE FUERZA 11KW | un | 1
|  | RELE DE PROTECCIÓN TERMICA 30-48A | un | 2
|  | RELE DE PROTECCIÓN TERMICA 11-16A | un | 1
|  | ARRANCADOR SUAVE PARA MOTOR DE 30KW | un | 2
|  | ARRANCADOR SUAVE PARA MOTOR DE 11KW | un | 1
|  | CONTACTOR AUXILIAR | un | 19
|  | RELE DE FALTA Ó SECUENCIA DE FASE, SUB/SOBRETENSIÓN | un | 1
|  | AMPERIMETRO | un | 3
|  | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 100/5 | un | 3
|  | VOLTIMETRO | un | 1
|  | CONMUTADOR VOLTIMETRICO | un | 1
|  | CONMUTADOR MANUAL/AUTOMATICO | un | 1
|  | BOTONERA MARCHA-PARADA | un | 3
|  | INTERRUPTOR DE POSICIÓN Ó RELE FIN DE CARRERA | un | 5
|  | RELE FALTA DE FASE Ó TENSIÓN NULA | un | 2
|  | RELE CONTROL DE TENSIÓN | un | 1
|  | HOROMETRO | un | 3
|  | LAMPARA DE SEÑALIZACIÓN LED | un | 10
|  | UPS+FUENTE DE ALIMENTACIÓN 220-50HZ - SALIDA 24VCC-2,5A | un | 1
|  | CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE 24E/22S | un | 1
|  | MODEM DE COMUNICACIÓN GSM/GPRS PROGRAMABLE | un | 1
|  | ANTENA QUAD BAND P/3G EXT. C/CABLE DE HASTA 5M | un | 1
|  | BOYA DE CONTROL DE NIVEL | un | 4
|  | ACCESORIOS MENORES | glb | 1
CIRCUITOS ELÉCTRICOS
|  | CABLE INPAVINIL 4 X 6,00 MM2 | m | 40
|  | CABLE INPAVINIL 4 X 4,00 MM2 | m | 20
|  | CABLE INPAVINIL UNIPOLAR DE 4MM2 | m | 60
|  | CABLE INPAVINIL 2 X 1MM2 | m | 160
|  | TERMINAL CU 6 MM2 | un | 16
|  | TERMINAL CU 4 MM2 | un | 12
|  | BOCA DE ILUMINACION | un | 5
|  | BOCAS DE TOMA CORRIENTE UNIVERSAL SIN TIERRA | un | 1
|  | BOCAS DE TOMA CORRIENTE CON TIERRA | un | 1
|  | BOCA DE TOMA TRIFASICA INDUSTRIAL | un | 1
|  | BOCA DE ALIMENTACIÓN ELECTROBOMBA/MOTOR TRIFASICO | un | 3
|  | ELECTRODUCTO PEAD 2" (60MM) | m | 24
|  | BANDEJA TIPO ESC 150MM X 2M | un | 4
|  | CANALETA HºAº 0,20MX0,30M CON TAPA DE METÁLICA | m | 1
|  | REGISTRO 1,00X0,40X0,70 DE HºAº | un | 1
|  | REGISTRO 0,40X0,40X0,70 DE HºAº | un | 2
|  | ACCESORIOS MENORES | glb | 1
ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
|  | ARTEFACTO DE ADOSAR TUBO FLUORESCENTES 2X40W | un | 2
|  | ARTEFACTO DE ADOSAR TUBO FLUORESCENTES 1X40W | un | 3
|  | ILUMINACIÓN PERIMETRAL TIPO ALUMBRADO PUBLICO 250W | un | 2
CIRCUITO CERRADO DE VÍDEO
|  | CAMARA TIPO BULLET IP, RESOLUCIÓN 1920 X 1080 | un | 3
|  | SERVIDOR DE CAMARA IP, P/4 CAMARAS, DISCO 1TB, TIPO NVR | un | 1
|  | MODEM 4G-LTE, CABLEADO UTP POE | glb | 1
|  | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | un | 1
5 | 72141125-001 | Construcciones de Estacion de Bombeo C | GLOBAL | 1 |  | 0
|  | LIMPIEZA DEL TERRENO | m² | 747.5
|  | EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL | m³ | 292.754
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN | m³ | 151.2
|  | HORMIGON FCK= 110 KG/CM² | m³ | 19.514
|  | ACERO DE REFUERZO | kg | 9544
|  | VALLA PERIMETRAL | m² | 224
|  | PORTON | un | 1
|  | CASETA DE GENERADOR | m² | 12.8
|  | PLANTA COMPACTA DE 500 LT COMPUESTA POR 2 BOMBAS SUMERGIBLES PARA TRABAJO ALTERNADO, CON TABLERO DE | glb | 1
LINEA DE IMPULSIÓN
SERVICIOS TÉCNICOS
|  | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO, CON AUXILIO DE EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYENDO EST | m | 867.36
SERVICIOS PRELIMINARES
|  | LIMPIEZA MECANIZADA CON RESPAJE SUPERFICIAL | m² | 867.36
|  | CORTE Y DESTRONQUE DE ÁRBOLES DIÁMETRO CON AUXILIO MECÁNICO Y TRASLADO, MÁS REPOSICIÓN DE 5 PLANTAS | un | 2
|  | SUMINISTRO DE PLACAS DE SEÑALIZACIÓN PADRONIZADAS DIURNA Y NOCTURNA | un | 1
|  | PASARELA CON PLANCHAS DE MADERA | m² | 15
PAVIMENTOS
|  | REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO TIPO ASFÁLTICO | m² | 130.6048
|  | REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO | m² | 368.1848
|  | REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE HORMIGÓN | m² | 63.117
EXCAVACIÓN
|  | EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS DE 0 M HASTA 2 M EN SUELO | m³ | 943.254
DESAGÜES
|  | DESAGÜE DE AGUA C/CONJUNTO MOTO-BOMBA HASTA 5 HP | h | 10.4083
ASIENTO
|  | ASIENTO DE ARENA | m³ | 62.8836
RELLENOS
|  | RELLENO DE ZANJAS CON COMPACTACIÓN MANUAL | m³ | 261.9332
|  | RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA | m³ | 607.793
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS
|  | TUBOS DE PVC-O DN 125 MM PN 16 | m | 867.36
|  | CODOS 22.5° DN 125 MM | un | 1
|  | CODOS 45° DN 125 MM | un | 2
|  | CODOS 90° DN 125 MM | un | 3
|  | BLOQUE DE ANCLAJE | m³ | 3.1255
|  | VÁLVULA DE VENTOSA DN 125 MM (INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS) | un | 1
|  | CAMARA ROMPE PRESIÓN | un | 1
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD
|  | TUBERÍAS DE IMPULSIÓN | m | 867.36
LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSIÓN
|  | ESTRUCTURA M.T. P/CONDUCTOR DESNUDO AL MTDHº1 | un | 4
|  | ESTRUCTURA M.T. P/CONDUCTOR DESNUDO AL MTDHº2 | un | 2
|  | ESTRUCTURA M.T. P/CONDUCTOR DESNUDO AL MTDHº5 | un | 1
|  | ESTRUCTURA M.T. P/CONDUCTOR DESNUDO AL MTDHº7 | un | 1
|  | ESTRUCTURA M.T. P/SECCIONADOR SFTHº1 | un | 1
|  | PUESTA A TIERRA PTMT | un | 1
|  | POSTE RECTANGULAR DE HºAº 12M/200KGR | un | 3
|  | POSTE RECTANGULAR DE HºAº 12M/300KGR | un | 2
|  | POSTE RECTANGULAR DE HºAº 12M/500KGR | un | 2
|  | TENDIDO DE CONDUCTOR DESNUDO AL 3X35MM2 | m | 235
PUESTO DE ENTREGA Y PD DE 25KVA
|  | PUESTO DE DISTRIBUCIÓN DE 25KVA | un | 1
|  | TABLERO ADOSAR METALICO P/EXTERIOR 600X400X200MM | un | 2
|  | DISYUNTOR TRIF. C60N 40 AMP. D | un | 1
|  | CABLE INPAVINIL 4 X 6,00 MM2 | m | 20
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 4 MM2 | m | 20
|  | TERMINAL CU 4 MM2 | un | 2
|  | TERMINAL CU 6 MM2 | un | 8
|  | CAÑO ACERO GALV. 75MM | m | 2
|  | CURVA ACERO GALV. 75MM | un | 1
|  | ELECTRODUCTO PEAD 3" (85MM) | m | 40
|  | MATERIALES MENORES | glb | 1
|  | REGISTRO 0,40X0,40X0,70 DE HºAº | glb | 1
GRUPO GENERADOR DE 22KVA
|  | GRUPO GENERADOR DE 22KVA CON TTA CABINADO | un | 1
|  | CABLE INPAVINIL 4 X 6,00 MM2 | un | 10
|  | CABLE CU DESNUDO 1 X 4 MM2 | un | 10
|  | TERMINAL CU 4 MM2 | un | 2
|  | TERMINAL CU 10 MM2 | un | 8
|  | MATERIALES MENORES | glb | 1
TABLERO GENERAL Y DE ELECTROBOMBAS
|  | CAJA MET. EXT. 1000X800X350 MM | un | 1
|  | SISTEMA DE DISTRIBUCION 40/63 AMP. | un | 1
|  | DISYUNTOR TRIF. C60N 40 AMP. D | un | 1
|  | DISYUNTOR TRIF. C60N 10 AMP. C 6KA | un | 2
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 16 AMP. C 6KA | un | 4
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 10 AMP. C 6 KA | un | 1
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 6 AMP. C 3 KA | un | 4
|  | DISYUNTOR UNIP. C60N 2 AMP. C 3 KA | un | 1
|  | SECCIONADOR BAJO CARGA BOMBA 160A | un | 1
|  | FUSIBLE NH 125A | un | 3
|  | DESCARGADOR DE B.T. 12,5/65KA (3P+N) | un | 1
|  | CONTACTOR AUXILIAR | un | 6
|  | RELE DE FALTA Ó SECUENCIA DE FASE, SUB/SOBRETENSIÓN | un | 1
|  | AMPERIMETRO | un | 3
|  | VOLTIMETRO | un | 1
|  | CONMUTADOR VOLTIMETRICO | un | 1
|  | CONMUTADOR MANUAL/AUTOMATICO | un | 1
|  | INTERRUPTOR DE POSICIÓN Ó RELE FIN DE CARRERA | un | 2
|  | RELE FALTA DE FASE Ó TENSIÓN NULA | un | 2
|  | RELE CONTROL DE TENSIÓN | un | 1
|  | LAMPARA DE SEÑALIZACIÓN LED | un | 4
|  | UPS+FUENTE DE ALIMENTACIÓN 220-50HZ - SALIDA 24VCC-2,5A | un | 1
|  | CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE 16E/12S | un | 1
|  | MODEM DE COMUNICACIÓN GSM/GPRS PROGRAMABLE | un | 1
|  | ANTENA QUAD BAND P/3G EXT. C/CABLE DE HASTA 5M | un | 1
|  | ACCESORIOS MENORES | glb | 1
CIRCUITOS ELÉCTRICOS
|  | CABLE INPAVINIL 4 X 4,00 MM2 | m | 120
|  | CABLE INPAVINIL UNIPOLAR DE 4MM2 | m | 120
|  | CABLE INPAVINIL 2 X 1MM2 | m | 160
|  | TERMINAL CU 4 MM2 | un | 30
|  | BOCA DE ILUMINACION | un | 5
|  | BOCAS DE TOMA CORRIENTE UNIVERSAL SIN TIERRA | un | 1
|  | BOCAS DE TOMA CORRIENTE CON TIERRA | un | 1
|  | BOCA DE TOMA TRIFASICA INDUSTRIAL | un | 1
|  | BOCA DE ALIMENTACIÓN ELECTROBOMBA/MOTOR TRIFASICO | un | 3
|  | ELECTRODUCTO PEAD 2" (60MM) | m | 36
|  | CANALETA HºAº 0,20MX0,30M CON TAPA DE METÁLICA | m | 1
|  | REGISTRO 1,00X0,40X0,70 DE HºAº | un | 1
|  | REGISTRO 0,40X0,40X0,70 DE HºAº | un | 5
|  | ACCESORIOS MENORES | glb | 1
ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
|  | ARTEFACTO DE ADOSAR TUBO FLUORESCENTES 2X40W | un | 2
|  | ARTEFACTO DE ADOSAR TUBO FLUORESCENTES 1X40W | un | 3
|  | ILUMINACIÓN PERIMETRAL TIPO ALUMBRADO PUBLICO 250W | un | 2
CIRCUITO CERRADO DE VÍDEO
|  | CAMARA TIPO BULLET IP, RESOLUCIÓN 1920 X 1080 | un | 3
|  | SERVIDOR DE CAMARA IP, P/4 CAMARAS, DISCO 1TB, TIPO NVR | un | 1
|  | MODEM 4G-LTE, CABLEADO UTP POE | glb | 1
|  | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | un | 1
6 | 81141807-002 | Suministro para Mejoramiento del sistema de Agua Potable | GLOBAL | 1 |  | 0
|  | MACRO-MEDIDORES Ø6" SOLO SUMINISTRO | un | 2
|  | MACRO-MEDIDORES Ø4" SOLO SUMINISTRO | un | 5
|  | GENERADOR 110 KVA SOLO SUMINISTRO | un | 1
|  | PARARRAYOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN | un | 6
|  | VÁLVULA COMPUERTA (LLAVE DE PASO) 2" SOLO SUMINISTRO | un | 35
|  | VÁLVULA COMPUERTA (LLAVE DE PASO) 3" SOLO SUMINISTRO | un | 35
|  | VÁLVULA COMPUERTA (LLAVE DE PASO) 4" SOLO SUMINISTRO | un | 35
|  | VÁLVULA TIPO VENTOSA 2" SOLO SUMINISTRO | un | 20
|  | VÁLVULA TIPO VENTOSA 2"1/2 SOLO SUMINISTRO | un | 10
7 | 72101510-9996 | Operacion y mantenimiento Sistema de Alcantarillado | GLOBAL | 1 |  | 0
|  | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ASISTIDO | MES | 12
TOTAL LOTE 4 | [5 empty] | 0
FIRMA
ACLARACION
EN CALIDAD DE